## Slide 1: AULA 2 ODSs E ACESSO À ENERGIA
OnSSET/Global Plataforma de Eletrificação
Versão 1.0

## Slide 2
Nome do curso
Resultados esperados da aprendizagem
REA1: Descrever a situação do acesso à energia no mundo.
REA2: Listar as opções tecnológicas para a eletrificação.
REA3: Descrever o contexto histórico das mini-redes.
REA4: Extrair resultados da Plataforma Global de Eletrificação
No final da aula, será capaz de
Notes: Esta aula tem quatro Resultados Pretendidos de Aprendizagem. Depois desta aula, será capaz de
Descrever a situação do acesso à energia no mundo.
Enumerar as opções tecnológicas para a eletrificação.
Descrever o contexto histórico das mini-redes.
Extrair resultados da Plataforma Global de Eletrificação
Estes resultados de aprendizagem serão importantes para a compreensão básica da modelação geoespacial.

## Slide 3
ODS7
2.1 Acesso à energia e OnSSET
ODS7: "Assegurar o acesso a uma energia acessível, fiável, sustentável e moderna para todos até 2030...".
ONU, 2021
Fonte da imagem: ONU, imagem
Notes: Em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas lançou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Ao longo deste curso, centrar-nos-emos no ODS7: "Garantir o acesso a energia acessível, fiável, sustentável e moderna para todos até 2030".
Iremos utilizar a Ferramenta de Eletrificação Espacial de Código Aberto (OnSSET), que se centra especificamente no acesso à eletricidade. Como já discutimos e discutiremos continuamente neste curso, o ODS7 e a eletricidade são importantes em si mesmos e como facilitadores de outros objectivos e desenvolvimentos, por exemplo, melhores instalações de saúde, melhor educação e desenvolvimento económico.

## Slide 4
O acesso à energia é importante em muitos sectores
2.1 Acesso à energia e OnSSET
Fuso Nerini, 2018; ONU, 2016
Notes: Mas porque é que o ODS7 é tão importante? Como já abordámos na Aula 1, o ODS7 é importante para vários ODS.
O sistema energético apoia todos os sectores, desde as empresas, a medicina e a educação até à agricultura, às infra-estruturas, às comunicações e à alta tecnologia. O acesso à eletricidade nos países mais pobres começou a aumentar e a eficiência energética continua a melhorar. Ao mesmo tempo, a quota-parte das energias renováveis na produção de eletricidade está a aumentar. Durante muitas décadas, os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo ou o gás, foram as principais fontes de produção de eletricidade, mas a queima de combustíveis de carbono produz grandes quantidades de gases com efeito de estufa, que causam alterações climáticas e têm impactos nocivos no bem-estar das pessoas e no ambiente. Isto afecta toda a gente e não apenas algumas populações. Além disso, o consumo mundial de eletricidade está a aumentar rapidamente. Sem um abastecimento estável de eletricidade, os países não poderão alimentar as suas economias.

## Slide 5
Acesso à energia e ODS7
2.1 Acesso à energia e OnSSET
Em 2021, 789 milhões de pessoas não tinham acesso a serviços de eletricidade.
Se seguirmos as atuais políticas e tendências, 530 milhões de pessoas na África Subsariana continuarão a não ter acesso à eletricidade até 2030
IEA, 2019; IEA, 2020
Fonte: Adaptado de Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: OurWorldInData.org, imagem, licenciada sob CC-BY 4.0
Notes: Em 2010, cerca de 1,2 mil milhões de pessoas no mundo não tinham acesso à eletricidade. Na última década, registaram-se muitos progressos, especialmente na Ásia. De acordo com os últimos números, as pessoas sem acesso diminuíram para cerca de 789 milhões de pessoas que não têm acesso a serviços de eletricidade.
Como se pode ver no diapositivo, a África Subsariana é atualmente a região onde a maioria das pessoas não tem acesso à eletricidade nas suas casas. A Agência Internacional da Energia (AIE) projectou no World Energy Outlook (WEO) de 2019 que, se seguirmos as actuais políticas e tendências, 530 milhões de pessoas na África Subsariana continuarão sem acesso à eletricidade até 2030. Isto significaria que ficaríamos aquém da meta do ODS7. Num cenário mais ambicioso, a AIE mostra que as tecnologias fora da rede seriam a opção tecnológica de menor custo para dois terços de todas as novas ligações para alcançar o ODS7 e atingir o acesso universal até 2030. A rede nacional forneceria o terço restante das novas ligações. Esta divisão entre tecnologias dentro e fora da rede é o que iremos estudar ao longo deste curso. A melhor opção varia entre países, dependendo dos objectivos de procura e dos custos da tecnologia, para mencionar alguns parâmetros.

## Slide 6
Transformação do sistema elétrico
2.1 Acesso à energia e OnSSET
A concretização do ODS7 até 2030 exige uma transformação fundamental do sector da energia nas zonas atualmente não servidas
O planeamento moderno da eletrificação deve ter em conta:
1) Minimização dos custos do sistema
2) Inovação tecnológica (novas tecnologias e configurações de sistemas)
3) Integridade ambiental
4) Iniciativas privadas e/ou públicas
5) Preocupações geopolíticas (segurança energética e fiabilidade do aprovisionamento)
Fonte: Mentis et al. 2021
Notes: A concretização do ODS7 até 2030 exige uma transformação fundamental do sector da energia nas zonas atualmente não servidas. Para ser bem sucedido, o planeamento da eletrificação moderna deve ter em conta uma série de factores diferentes.
Em primeiro lugar, o custo do sistema tem de ser considerado e deve ser minimizado para garantir que os fundos necessários possam ser angariados pelos governos, organizações internacionais e empresas e também pelos potenciais consumidores.
Um segundo fator a considerar é que o processo e os modelos de planeamento têm de ter em conta a inovação tecnológica. O sistema de energia nos países onde o acesso à eletricidade é hoje reduzido não tem necessariamente de copiar os sistemas dos países que têm acesso universal à eletricidade. Por exemplo, como os custos da energia solar fotovoltaica (PV) diminuíram e os sistemas solares domésticos se tornaram disponíveis, essas soluções poderiam ser utilizadas para fornecer acesso à eletricidade. Em vez de, ou antes de, a rede poder ser alargada a esse local. Por conseguinte, os modelos energéticos para o acesso à eletricidade têm de ser capazes de incluir esses sistemas de forma adequada.
Um terceiro fator são as considerações ambientais, que também devem ser tidas em conta. Muitas vezes, as pessoas que não têm acesso à eletricidade são as mesmas que sofrem os maiores riscos devido às alterações climáticas. A fonte de energia utilizada para gerar eletricidade pode afetar o custo da eletricidade, bem como os seus impactos ambientais.
O quarto fator é quem pagará o investimento? As empresas privadas estão autorizadas a investir na produção, transmissão e distribuição de energia ligada à rede ou apenas no sector da utilização final? Da mesma forma, o governo está a investir apenas na energia da rede ou também está a operar mini-redes e sistemas solares domésticos?
Finalmente, as preocupações geopolíticas também podem ser um fator. Isto significa considerar se a energia é de origem local, como a solar ou a eólica, ou se está dependente de outros países, o que é frequentemente o caso dos combustíveis fósseis, se tiverem de ser importados. Do mesmo modo, a energia hidroelétrica também pode ser geopolítica, se depender de rios transfronteiriços.

## Slide 7
Mensagens-chave
2.1 Acesso à energia e OnSSET
O acesso à energia sustentável (eletricidade) é fundamental para alcançar muitos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (por exemplo, melhores instalações de saúde, melhor educação, desenvolvimento económico).
O planeamento do sistema de energia deve ter em conta muitos fatores, como a minimização dos custos, os aspectos ambientais e a geopolítica.
Fonte: Mentis et al. 2021
Notes: As principais mensagens desta mini-aula são, em primeiro lugar, que o acesso à energia sustentável é importante não só como objetivo em si mesmo, mas também porque pode ajudar a melhorar muitas áreas diferentes, como a saúde, a educação e o desenvolvimento económico.
Em segundo lugar, há várias questões diferentes que devem ser consideradas no planeamento do sistema de energia para aumentar o acesso à eletricidade, desde aspectos económicos a considerações ambientais e preocupações geopolíticas.

## Slide 8
Nome do curso
Mini-palestra Objetivo de aprendizagem
Aula 2.1 Referências
Fuso Nerini, F., Tomei, J., To, L.S., Bisaga, I., Parikh, P., Black, M., Borrion, A., Spataru, C., Castán Broto, V., Anandarajah, G., Milligan, B., Mulugetta, Y., 2018. Mapeamento de sinergias e trade-offs entre energia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nature Energy 3, 10-15. https://doi.org/10.1038/s41560-017-0036-5
Agência Internacional da Energia; Agência Internacional das Energias Renováveis; Divisão de Estatística das Nações Unidas; Banco Mundial; Organização Mundial da Saúde. 2020. Acompanhamento do ODS 7: O Relatório de Progresso da Energia 2020. Banco Mundial, Washington, DC. © Banco Mundial. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33822 Licença: CC BY-NC 3.0 IGO
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Aula 1: Introdução à modelação geoespacial da eletrificação [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (acedido em 2.18.21).
2019. PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS MUNDIAIS 2019. OECD Publishing 810. https://doi.org/10.1787/caf32f3b-en
ONU, 2016. ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA: 2016. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/7_Why-It-Matters-2020.pdf

## Slide 9
Opções de eletrificação
2.2 Opções de eletrificação
Como se pode conseguir o acesso à eletricidade ao menor custo?
Fonte: Adaptado de Mentis et al. 2021
GRID
SISTEMAS AUTÓNOMOS
MINI-GRIDS
Fonte da imagem: Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA) licenciada sob CC BY-NC-ND 2.0
Notes: Nesta secção, vamos analisar os conceitos básicos da modelação geoespacial da eletrificação e a Ferramenta de Eletrificação Espacial de Código Aberto (OnSSET). Muitos estudos demonstraram que o acesso universal à eletricidade pode ser alcançado ao mais baixo custo através de uma combinação de três categorias de tecnologias. A primeira é frequentemente referida como rede nacional ou centralizada, ou simplesmente rede. A segunda é a mini-rede e a terceira são as tecnologias autónomas. Estas tecnologias e categorias serão brevemente explicadas na próxima secção.

## Slide 10
Opção de eletrificação: Extensão da rede nacional/regional
2.2 Opções de eletrificação
Vantagens e desvantagens da rede nacional
- Produção centralizada de eletricidade (combinação de fontes de energia e centrais eléctricas)
- Pode potenciar melhor as economias de escala, o que pode levar a um menor custo unitário da eletricidade.
- Requer a extensão das linhas de transporte e distribuição para a área de interesse (AT-MT-BT + subestações, transformadores)
- Capital intensivo e, normalmente, um processo moroso (em termos de planeamento, construção e operação e manutenção)
- Não depende dos recursos disponíveis localmente (a nível comunitário)
Fonte: Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Electricity_Grid_Schematic_English.svg licenciado sob CC-BY 3.0
Notes: Em primeiro lugar, a rede nacional pode ser dividida em três partes gerais: produção centralizada de eletricidade, transporte e distribuição. Tradicionalmente, a rede nacional produz energia através de grandes centrais eléctricas baseadas, por exemplo, em combustíveis fósseis e energia hidroelétrica, que estão ligadas à rede de transporte. No entanto, centrais eléctricas mais pequenas, como parques eólicos e painéis fotovoltaicos, também podem ser ligadas diretamente à rede de distribuição. A rede nacional utiliza economias de escala para reduzir os custos de produção, mas requer redes extensas para transmitir e distribuir eletricidade aos clientes.
Olhando para o diagrama de fluxo, podemos ver que a rede nacional tem um fluxo de energia específico:
Produção centralizada de eletricidade
  A primeira parte são as centrais eléctricas, que se vêem no topo da imagem, que geram eletricidade.
Transporte de eletricidade com linhas de Alta Tensão (AT) - Média Tensão (MT)
  A eletricidade é depois enviada para as cidades e povoações através da rede de transporte, que se vê a amarelo no meio da imagem, e que é constituída por linhas de alta e média tensão.
Distribuição de eletricidade com linhas de Média Tensão - Baixa Tensão (BT)
  Finalmente, as redes de distribuição, que se vêem na parte inferior da imagem, recebem a eletricidade da rede de transporte e distribuem-na ao cliente através de linhas de média e baixa tensão.

## Slide 11
Sistemas de mini-rede (fotovoltaica, hidroelétrica, eólica, diesel ou híbrida)
2.2 Opções de eletrificação
Vantagens e desvantagens das mini-redes
Pode fornecer níveis de procura médios/elevados, normalmente para um conjunto de agregados familiares e/ou cargas produtivas
Sem custos de transporte, mas com custos de distribuição moderedos (MT ou BT)
Depende dos recursos energéticos disponíveis localmente e envolve o armazenamento em baterias e um elevado capital inicial (se baseado em fontes renováveis)
Depende da disponibilidade/custo do combustível (se o gasóleo estiver incluído)
Fotovoltaico (PV)
Pequena/Mini Hydro
Turbina eólica
Gerador a gasóleo
ou
ou
ou
(Energypedia, 2021)
Fonte: Adaptado de Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: imagem
Notes: As mini-redes são uma versão mais pequena da rede, abastecendo uma única cidade ou aldeia com base em fontes de produção locais que se ligam à rede de distribuição que, por sua vez, liga cada cliente. A fonte de produção pode ser, por exemplo, painéis solares, turbinas eólicas, um gerador a gasóleo ou energia hidroelétrica. Estas podem ser combinadas com baterias ou com uma combinação de tecnologias com diferentes fontes de produção (designadas por híbridas).
A escolha de um tipo de produção neste caso depende do recurso disponível localmente na povoação onde a mini-rede está situada. Por exemplo, se está perto de um rio, o que permitiria a utilização de energia hidroelétrica, ou qual é o potencial solar ou eólico? Além disso, qual seria o custo do gasóleo, se tivermos de o comprar e de o transportar para a povoação. Com a produção de eletricidade diretamente na povoação, não há necessidade de uma rede de transporte. No entanto, uma capacidade de produção mais pequena significa que a produção não pode beneficiar tanto das economias de escala como numa rede nacional.
Os benefícios da mini-rede são os seguintes
Podem fornecer níveis de procura médios/elevados, normalmente para um conjunto de agregados familiares e/ou cargas produtivas. (Isto refere-se a mini-redes isoladas (fora da rede), que não estão interligadas a qualquer sistema de rede regional ou nacional).
Não têm custos de transporte, mas têm custos modestos de distribuição (MT ou BT).
Dependem dos recursos energéticos disponíveis localmente e implicam o armazenamento em baterias e um elevado capital inicial (se forem baseados em fontes renováveis).
No caso do gasóleo, dependem da disponibilidade e/ou do custo do combustível.

## Slide 12
Sistemas autónomos (lanternas solares, SHS, geradores a diesel)
2.2 Opções de eletrificação
Vantagens e desvantagens do sistema autónomo
Pode fornecer melhor os baixos níveis de procura, normalmente agregados familiares e alguns clientes
Não é necessária uma rede de transporte e distribuição
Implementado de forma relativamente fácil/rápida
Dependem dos recursos disponíveis localmente, podem envolver o armazenamento em baterias e têm um custo de capital inicial relativamente elevado (apenas para a energia fotovoltaica)
Têm um custo de capital inicial mais baixo, mas dependem da disponibilidade/custo do combustível (se for a diesel)
Gerador a diesel
Fotovoltaico (PV)
ou
Fonte: Adaptado de Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: https://pic.made-in-china.com/4f0j00jChQiVbmllpJ/Small-Diesel-Generator-Set-Generator.jpg
Notes: Por último, temos as tecnologias autónomas, em que o cliente terá a sua própria unidade de produção. Pode ser um pequeno gerador a gasóleo ou, como é mais comum hoje em dia, o seu próprio sistema solar doméstico (ou SHS). Estas unidades são pequenas e têm um custo mais elevado por quilowatt de capacidade instalada, mas não necessitam de qualquer rede de transporte e distribuição, uma vez que o cliente produz eletricidade diretamente no local onde a necessita. À semelhança da mini-rede, os sistemas autónomos têm de utilizar os recursos disponíveis localmente. Isto significa ter em conta o potencial solar e o custo local do gasóleo, incluindo os custos de transporte.
As vantagens dos sistemas autónomos são as seguintes
A melhor forma de abastecer níveis de procura baixos é através de agregados familiares individuais e de alguns clientes.
Não é necessária qualquer rede de transporte e distribuição.
A sua implantação é relativamente fácil.
Dependem dos recursos disponíveis localmente, podem envolver o armazenamento de baterias e têm um custo de capital inicial relativamente elevado (apenas para a energia fotovoltaica).
Têm um custo de capital inicial mais baixo, mas dependem da disponibilidade/custo do combustível (apenas para o gasóleo).

## Slide 13
Quais são as opções para a eletrificação?
2.2 Opções de eletrificação
Na grelha
Autónomo
Mini-rede
Modelos típicos de sistemas energéticos a médio e longo prazo
Mentis et al., 2016; Dalla Longa et al., 2018
Fonte: Adaptado de Mentis et al. 2021
Fonte da imagem: Huang et al. 2020, Imagem , licenciado sob CC-BY 3.0
Notes: Historicamente, os modelos de sistemas energéticos nacionais têm-se centrado na otimização da produção de energia na rede. Isto significa procurar uma combinação de centrais eléctricas que possam fornecer eletricidade fiável a baixo custo. Estes modelos têm em conta diferentes restrições, como a disponibilidade de recursos e as emissões de gases com efeito de estufa. No entanto, estes modelos não são ideais para modelar tecnologias fora da rede (onde incluímos as tecnologias de mini-rede e autónomas). O aumento do acesso à eletricidade e às zonas atualmente não servidas, com uma opção de menor custo, deve considerar também as tecnologias fora da rede. Esta é a razão pela qual tem havido um desenvolvimento de modelos de eletrificação geoespaciais, como abordamos mais detalhadamente nas secções seguintes.

## Slide 14
Nome do curso
Mini-palestra Objetivo de aprendizagem
Aula 2.2 Referências
Dalla Longa, F., Strikkers, T., Kober, T., van der Zwaan, B., 2018. Avançando na modelagem de acesso à energia com dados do sistema de informações geográficas. Environ Model Assess 23, 627-637. https://doi.org/10.1007/s10666-018-9627-1
Energypedia, 2021. Mini-redes [Documento WWW]. URL https://energypedia.info/wiki/Mini_Grids#Definition_and_Overview (acedido em 2.13.21).
Mentis, D., Howells, M., Rogner, H., Korkovelos, A., Arderne, C., Zepeda, E., Siyal, S., Taliotis, C., Bazilian, M., de Roo, A., Tanvez, Y., Oudalov, A., Scholtz, E., 2017. Lighting the World: a primeira aplicação de uma ferramenta de eletrificação espacial de fonte aberta (OnSSET) na África Subsariana. Environmental Research Letters 12, 085003. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7b29
Mentis, D., Korkovelos, A., Sahlberg, A., Khavari, B., n.d. Palestra 1: Introdução à modelação geoespacial da eletrificação [Documento WWW]. Kit Didático OnSSET. URL https://onsset.github.io/teaching_kit/courses/module_1/Lecture_1/ (acedido em 2.18.21).
Mentis, D., Andersson, M., Howells, M., Rogner, H., Siyal, S., Broad, O., Korkovelos, A., Bazilian, M., 2016. Os benefícios do planeamento geoespacial no acesso à energia - Um estudo de caso na Etiópia. Applied Geography 72, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.04.009

## Slide 15
Poderá a história lançar alguma luz sobre o roteiro para o ODS7?
2.3 Contexto histórico das mini-redes
Korkovelos et al. 2020
Fonte da imagem: "Mini-rede solar fotovoltaica que alimenta uma bomba de água para uma aldeia rural no Níger. Selecionada para financiamento no quarto ciclo." por International Renewable Energy Agency (IRENA) está licenciada sob CC BY-NC-ND 2.0
Notes: O acesso à energia moderna, e à eletricidade em particular, é um ingrediente importante do progresso socioeconómico e do bem-estar. Como já foi referido nas aulas, muitos esforços de eletrificação centram-se na implantação de grandes sistemas de rede centralizados. Em contraste com isso, os sistemas fora da rede podem fornecer eletricidade a uma pequena parte da população mundial. No entanto, com a Agenda 2030 e a obtenção do acesso universal à energia para todos, ou seja, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, as soluções de energia descentralizadas têm o potencial de desempenhar um papel fundamental para as partes da população que ainda não têm acesso à eletricidade. A Agência Internacional da Energia estima que cerca de 70% dos agregados familiares rurais poderão ser electrificados através de tecnologias fora da rede (tanto autónomas como mini-redes) durante a próxima década. Embora esta transição seja promissora, pode também aumentar a complexidade do processo de planeamento da eletrificação. Isto deve-se ao facto de as tecnologias fora da rede serem diferentes da rede central e acarretarem os seus próprios riscos. Por exemplo, uma tecnologia nova e dispendiosa, como as energias renováveis de pequena escala com armazenamento, será introduzida nas zonas rurais da África Subsariana, onde a acessibilidade dos preços pode ser um fator essencial. Estas tecnologias renováveis de pequena escala também podem ser implementadas por novos actores que têm de se envolver e cooperar localmente.

## Slide 16
Fases históricas da eletrificação
2.3 Contexto histórico das mini-redes
Fase 1-Projectos-piloto
Fase 2 - Implantação tecnológica
Fase 3 - Expansão econômica
Fase 4 - Expansão social
Korkovelos et al., 2020
Notes: O processo de eletrificação é, naturalmente, específico de cada caso, em termos de local, tempo e recursos disponíveis em cada local. No entanto, parece haver padrões comuns entre o desenvolvimento histórico da eletrificação.
A primeira fase de desenvolvimento pode ser ilustrada por pequenos projectos-piloto inovadores (de mini-redes) que se apoiam num modelo de negócio proposto e testam a sua viabilidade inicial.
A segunda fase é a fase de implantação, em que encontramos os clientes que podem pagar pelo acesso premium a um determinado serviço de eletricidade (ligação a mini-redes de maior dimensão). Aqui também vemos a prova da viabilidade económica da tecnologia e das suas aplicações.
A terceira fase é a expansão económica das mini-redes para redes ligadas de maior dimensão que podem então beneficiar da economia de escala. A potencial oportunidade económica que isto representa também estimula o desenvolvimento da área.
A quarta fase final é a expansão social, em que um ator público intervém e começa a regular o mercado e a complementá-lo. Isto ajuda as povoações que não são tão viáveis economicamente a ligarem-se, mas que, apesar disso, não o são. Isto ajuda as povoações que não são economicamente viáveis a serem ligadas. Isto é frequentemente referido como eletrificar a última milha.

## Slide 17
A "última milha"
2.3 Contexto histórico das mini-redes
Desenvolvimento do sistema de energia eléctrica na Pensilvânia entre 1900 e 1930
Korkovelos, 2020
Fonte da imagem: Korkovelos et al., 2020, Imagem, licenciado sob CC-BY 4.0
Notes: A última fase (expansão social) ocorre quando ambas as tecnologias da rede central e/ou descentralizadas são implementadas, geralmente seguindo um plano de eletrificação estatal, e a população na "última milha" recebe acesso à energia. Aqui vemos desafios comuns que estão relacionados com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7. Como conseguir o acesso universal à eletricidade - especialmente no que diz respeito às comunidades remotas e rurais não servidas - e a que custo? Além disso, há questões relacionadas com a forma de garantir um abastecimento fiável e ambientalmente seguro.
Historicamente, estas quatro fases ocorreram geralmente em sequência, como se pode ver na figura, com os sistemas maiores a ultrapassarem os mais pequenos à medida que a eletrificação avançava. Isto acabaria por conduzir ao desenvolvimento das actuais redes de eletricidade modernas - e predominantemente centralizadas - em muitos países. Hoje em dia, as redes centralizadas estão disponíveis - com vários níveis de capacidade e fiabilidade - na maioria dos países. Isto significa que, atualmente, as populações não electrificadas podem contornar a necessidade de pequenos sistemas piloto fora da rede e ficar diretamente ligadas à rede central.

## Slide 18
Passar para opções sustentáveis?
2.3 Contexto histórico das mini-redes
População electrificada no Malawi em 2018: ~11%
As povoações rurais estão localizadas longe da rede central.
Korkovelos, 2020, Korkovelos et al., 2019
Fonte da imagem: Korkovelos et al.,imagem 2019 licenciada sob CC-BY 4.0
Notes: Por outro lado, como a história indica, este salto de ligação direta à rede central não é fácil, especialmente quando se trata de populações mais remotas e mais pobres, chamadas de "última milha". Depende muito de uma forte determinação política apoiada por financiamento governamental. Também consome muito tempo em termos de planeamento e implementação. Há casos em que o custo da extensão da rede é tão elevado que simplesmente não é uma opção de eletrificação viável, mesmo em países que têm os recursos financeiros, tecnológicos e políticos para dar este salto. Do ponto de vista económico, o custo das linhas de distribuição era mais baixo e havia também uma menor dependência da eletricidade importada da rede. Além disso, a comunidade beneficiária tinha um sentimento de apropriação.
Atualmente, as tecnologias de rede e fora da rede amadureceram da primeira para a terceira fase e tornaram-se técnica e financeiramente mais viáveis, o que será abordado em partes posteriores do curso. A possibilidade de ligar várias tecnologias de centrais eléctricas, ter interconexões regionais e linhas de transmissão de longa distância torna a eletricidade da rede flexível, fiável e consideravelmente barata. Por outro lado, as mini-redes estão disponíveis em várias configurações de sistema (CA ou CC) e podem ser alimentadas por uma variedade de fontes de energia primária, como o petróleo, a biomassa, a energia hídrica, a energia eólica, a energia solar, o hidrogénio ou os híbridos. Além disso, os sistemas solares domésticos e outros mini, micro ou pico-geradores podem fornecer eletricidade diária aos agregados familiares, a pedido destes. No entanto, esta gama de opções tecnológicas também aumenta a complexidade do processo de planeamento da eletrificação. Questões como: Onde, quando e a que custos podem estas tecnologias ser implementadas para resolver o problema do acesso à eletricidade? Além disso, quem é que vai pagar e segundo que normas e/ou condições? Como é que esses pagamentos vão ser feitos? Estas são questões com que se deparam atualmente os responsáveis pelo planeamento da eletrificação. Com tudo isto em mente, a história pode dar-nos algumas lições fundamentais que podem ser úteis para a política de eletrificação atual.

## Slide 19
Que lições podemos tirar da história?
2.3 Contexto histórico das mini-redes
Lição 1 - Aproveitar os recursos locais disponíveis
Aula 2 - Rentabilidade econômica
Lição 3 - Participação da comunidade
Lição 4 - Determinação política e regulamentação
Korkovelos, 2020
Notes: Que lições podemos aprender com a história? Em primeiro lugar, os primeiros sistemas eléctricos foram concebidos e construídos com base no contexto local, incluindo os recursos naturais, as tecnologias disponíveis, as cadeias de abastecimento e a procura. Ou seja, as tecnologias de eletrificação actuais devem ser concebidas em torno de tecnologias que melhor aproveitem os recursos naturais locais disponíveis para garantir cadeias de abastecimento sustentáveis.
Em segundo lugar, o desenvolvimento dos sistemas eléctricos esteve desde o início ligado à rentabilidade. Quer sejam propriedade pública ou privada, os sistemas que não eram economicamente sustentáveis acabaram por sair de funcionamento. Os primeiros pequenos sistemas isolados estavam localizados em locais com uma procura evidente e altamente credível, por exemplo, indústria, minas ou lojas comerciais. Estes podiam pagar serviços de eletricidade a um preço elevado. Por conseguinte, a existência de fortes ligações entre o fornecimento de eletricidade e a produtividade é fundamental para o desenvolvimento de soluções de eletrificação sustentáveis.
Em terceiro lugar, o envolvimento da comunidade e a criação de um sentido de propriedade podem melhorar a funcionalidade dos sistemas eléctricos a longo prazo, especialmente em ambientes rurais. Isto é especialmente verdade para as configurações fora da rede, que podem exigir práticas de governação inclusivas e/ou um diálogo aberto sobre os parâmetros de conceção e funcionamento, como a construção, a manutenção, a expansão e as tarifas.
Finalmente, é evidente que, qualquer que seja a abordagem de eletrificação, os esforços de acesso à eletricidade parecem beneficiar quando se estabelece um quadro político forte e claro. Este quadro deve estabelecer objectivos claros para o progresso da eletrificação, criando um roteiro sólido de actividades de planeamento da eletrificação no país/região. As funções no processo de eletrificação devem ser claramente definidas para os vários intervenientes, como os planeadores, o governo, os reguladores políticos, os promotores, os investidores, os intervenientes terceiros, por exemplo, as ONG, e a comunidade.

## Slide 20
Nome do curso
Aula 2.3 Referências
Korkovelos, A., 2020. Avanço do estado da modelação geoespacial da eletrificação: Novos dados, métodos, aplicações, perspectivas de investimento em eletrificação. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431484/FULLTEXT01.pdf
Korkovelos, A., Khavari, B., Sahlberg, A., Howells, M., Arderne, C., 2019. O papel dos dados de acesso aberto no planeamento da eletrificação geoespacial e na concretização do ODS7. Um estudo de caso baseado no OnSSET para o Malawi. Energias 12, 1395. https://doi.org/10.3390/en12071395
Korkovelos, A., Zerriffi, H., Howells, M., Bazilian, M., Rogner, H.-H., Fuso Nerini, F., 2020. Uma análise retrospetiva do acesso à energia com foco no papel das mini-redes. Sustainability 12, 1793. https://doi.org/10.3390/su12051793

## Slide 21
2.4 Plataforma global de eletrificação (GEP)
Captura de ecrã de: https://electrifynow.energydata.info
Notes: Nesta mini-aula, vamos analisar um pouco mais de perto a Plataforma Global de Eletrificação (GEP), que foi desenvolvida pelo consórcio das seguintes instituições:
Banco Mundial, ESMAP, KTH, Development Seed, World Resources Institute, ABB, GOOGLE e Universidade de Cambridge.

## Slide 22
2.4 Plataforma global de eletrificação (GEP)
Nível 1 - GEP Explorer: Perspectivas de investimento em eletrificação actualizadas e acessíveis ao público
Nível 2 - Gerador GEP: Interface de utilizador de código aberto para gerar perspectivas de eletrificação em tempo real
Nível 3 - Caixa de ferramentas GEP: Acesso livre e documentação e material de formação completos
Níveis e público-alvo
Notes: A plataforma GEP foi lançada em 2019 e é um portal aberto para dados, análises e investigação sobre investimentos em eletrificação. Está a ser concebida com base nos princípios de abertura e transparência e aspira a permitir a reutilização, replicabilidade e reprodutibilidade de processos e dados incorporados. Com base nestes princípios, os resultados da GEP estão disponíveis em três níveis:
Nível 1 - GEP Explorer: Perspectivas de investimento em eletrificação actualizadas e acessíveis ao público
Nível 2 - Gerador de GEP: Interface de utilizador (UI) de código aberto para gerar perspectivas de eletrificação em tempo real
Nível 3 - Caixa de ferramentas GEP: Documentação de acesso livre e material de formação
O PEG tem quatro públicos-alvo principais:
Decisores de alto nível que utilizarão os resultados do GEP Explorer que produz opções de investimento geo-infográfico para todos os países-alvo.
Analistas de políticas e de investimentos que utilizarão o Gerador de Cenários GEP para desenvolver cenários adaptados a objectivos específicos de políticas ou de investimentos.
Produtores de dados e criadores de TIC que utilizarão a Caixa de Ferramentas GEP e terão um objetivo para o qual podem ser utilizadas informações e métodos adicionais (com impacto global).
Organizações de desenvolvimento global que disporão de uma plataforma para o contacto com o país. O software fornece um trampolim para uma análise personalizada e para o envolvimento de académicos e promotores de projectos.

## Slide 23
A arquitetura global do GEP
2.4 Plataforma global de eletrificação (GEP)
Fonte da imagem: https://gep-user-guide.readthedocs.io/en/latest/Overview.html
Notes: A arquitetura do GEP está dividida nos três níveis anteriormente descritos.
Nível 1: Começa com a entrada de dados de fornecedores de energia, como o Banco Mundial, WRI ou KTH, e é depois combinado num modelo de energia no OnSSET e executado em várias centenas de cenários. Estes são carregados numa base de dados e num sítio Web onde é possível explorar diferentes cenários de investimento no GEP Explorer.
Nível 2: é formulado para o analista que pretende desenvolver os seus próprios cenários. O analista recolhe os cerca de 100 conjuntos de dados necessários para construir o modelo. De seguida, executa o modelo no GEP Generator e explora os resultados no computador local.
Nível 3: é a Caixa de Ferramentas GEP, onde são publicados todos os materiais didácticos, documentação e dados de origem.

## Slide 24
Plataforma global de eletrificação - Explorer
2.4 Plataforma global de eletrificação (GEP)
A GEP é uma plataforma em linha, interativa e de acesso livre que permite uma visão geral dos cenários de investimento em eletrificação para 58 países
A plataforma fornece atualmente 96 cenários de eletrificação por país com base numa versão do modelo OnSSET, explorando variações no crescimento populacional, nível de procura, custos tecnológicos e outros parâmetros de decisão.
As pastas de dados de entrada, os parâmetros de custo, o modelo OnSSET, etc., estão disponíveis para download para que qualquer pessoa possa executar os seus próprios cenários personalizados.
A plataforma está disponível em https://electrifynow.energydata.info/
Captura de ecrã de: https://electrifynow.energydata.info
Notes: O GEP Explorer é um sítio Web de acesso livre onde é possível navegar por diferentes cenários de eletrificação. No sítio Web existem até 96 cenários, por país, para 58 países. Os resultados na plataforma foram gerados utilizando o modelo OnSSET. Estes cenários exploram as opções de eletrificação de menor custo para diferentes objectivos de procura, custos tecnológicos e outros aspectos importantes.
A partir do GEP, pode também descarregar os dados de entrada que utilizou e pode executar o seu próprio modelo no seu computador utilizando o código OnSSET, que está disponível no GitHub.
Para o primeiro exercício prático, utilizará o Explorador GEP para explorar os resultados.

## Slide 25
Mensagens-chave
2.4 Plataforma global de eletrificação (GEP)
Ferramenta de fonte aberta e conjuntos de dados baseados nos princípios da abertura e da transparência e que visam permitir a reutilização, a replicabilidade e a reprodutibilidade
A plataforma está dividida em três níveis:
  Nível 1 - GEP Explorer
  Nível 2 - Gerador de GEP
  Nível 3 - Caixa de ferramentas GEP
Quatro públicos-alvo principais do PEC:
  Decisores de alto nível
  Analistas de políticas e de investimentos
  Produtores de dados e criadores de TIC
  Organizações de desenvolvimento global
Notes: As mensagens-chave para a Plataforma Global de Eletrificação que é uma ferramenta de fonte aberta, com conjuntos de dados baseados nos princípios de abertura e transparência. Aspira a permitir a reutilização, a replicabilidade e a reprodutibilidade
Em segundo lugar, a plataforma está dividida em três níveis: GEP Explorer, GEP Generator e GEP Toolbox.
Finalmente, o público-alvo do GEP é: Decisores de alto nível, analistas de políticas e de investimentos, produtores de dados e desenvolvedores de TIC, e organizações de desenvolvimento global.

## Slide 26
Aula 2.4 Referências
Explorador da Plataforma Global de Eletrificação [Documento WWW], n.d. . Explorador da Plataforma Global de Eletrificação. URL https://electrifynow.energydata.info (acedido em 2.14.21).
Bem-vindo ao Guia do Utilizador GEP! - Documentação do Guia do Utilizador GEP 09-06-2019 [Documento WWW], n.d. URL https://gep-user-guide.readthedocs.io/en/latest/ (acedido em 2.14.21).

## Slide 27
22
Agradecemos pela sua atenção nesta aula!

## Slide 28
Cursos do CCG (isto levá-lo-á para a ligação ao sítio Web http://www.ClimateCompatibleGrowth.com/teachingmaterials)
Moksnes N., Sahlberg A., Khavari B. 2021. Palestra 1: OnSSET/Plataforma Global de Eletrificação Plataforma. Versão de lançamento 1.0. [online apresentação]. Programa de Crescimento Compatível com o Clima Programa de Crescimento Compatível com o Clima, Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético e Grupo do Banco Mundial
Fazer o teste