## Slide 1: Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă?
Notes: Cum afectează schimbările climatice... energia regenerabilă?
Acest proiect a primit finanțare din partea Programului Orizont al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare (2021-2027) în cadrul acordului de grant nr. 101075596. Responsabilitatea pentru conținutul acestui material revine exclusiv proiectului Every1 și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Prezentarea este licențiată CC BY-SA 4.0, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

## Slide 2: Introducere 1
Impactul schimbărilor climatice înseamnă că condițiile meteorologice devin din ce în ce mai incerte și extreme. Pe măsură ce trecem la surse de energie mai regenerabile, ce impact are schimbarea climei asupra energiilor regenerabile? Și ce abordări putem adopta pentru a atenua aceste impacturi?
În această scurtă prezentare vom explora:
Ce este schimbarea climatică.
Diferite tipuri de producție de energie (de exemplu, energie solară, eoliană și hidroenergie la scară mică).
Impactul potențial al schimbărilor climatice asupra acestor surse de energie regenerabilă.
Ce abordări putem adopta pentru a atenua impactul schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă.
Notes: Impactul schimbărilor climatice înseamnă că condițiile meteorologice devin din ce în ce mai incerte și extreme. Pe măsură ce trecem la surse de energie mai regenerabile, ce impact are schimbarea climei asupra energiilor regenerabile? Și ce abordări putem adopta pentru a atenua aceste impacturi?
În această scurtă prezentare vom explora:
Ce este schimbarea climatică.
Diferite tipuri de producție de energie (de exemplu, energie solară, eoliană și hidroenergie la scară mică).
Impactul potențial al schimbărilor climatice asupra acestor surse de energie regenerabilă.
Ce abordări putem adopta pentru a atenua impactul schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă.

## Slide 3: Introducere 2
Începem prin a defini schimbările climatice și apoi explorăm pe rând trei tipuri diferite de producție de energie. Începem prin a vă invita să faceți o pauză și să reflectați la o întrebare. Luați-vă un moment pentru a analiza fiecare întrebare, înainte de a trece la informații suplimentare despre un anumit tip de producție de energie, impactul potențial al schimbărilor climatice și posibile soluții.
Puteți parcurge fiecare tip de producție de energie pe rând. Alternativ, puteți selecta un anumit tip pe care doriți să îl explorați mai întâi din meniu.
Notes: Începem prin a defini schimbările climatice și apoi explorăm pe rând trei tipuri diferite de producție de energie. Începem prin a vă invita să faceți o pauză și să reflectați asupra unei întrebări. Luați-vă un moment pentru a analiza fiecare întrebare, înainte de a trece la informații suplimentare despre un anumit tip de producție de energie, impactul potențial al schimbărilor climatice și posibile soluții.
Puteți parcurge fiecare tip de producție de energie pe rând. Alternativ, puteți selecta un anumit tip pe care doriți să îl explorați mai întâi din meniu.

## Slide 4: Schimbările climatice și trei tipuri diferite de producție de energie
Noțiuni introductive: Ce este schimbarea climatică?
Concentrați-vă pe schimbările climatice și pe diferitele tipuri de producție de energie:
  Energia solară (panouri fotovoltaice).
  Energia eoliană (turbine eoliene).
  Hidroenergie la scară mică.
Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă.
Notes: Schimbările climatice și trei tipuri diferite de producție de energie
Începeți: Ce este schimbarea climatică?
Concentrați-vă pe schimbările climatice și diferitele tipuri de producție de energie:
  Energia solară (panouri fotovoltaice).
  Energia eoliană (turbine eoliene).
  Energie hidroelectrică la scară mică.
Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă.

## Slide 5: Ce sunt schimbările climatice?
„Schimbările climatice se referă la modificările pe termen lung ale temperaturilor și ale tiparelor meteorologice. Astfel de modificări pot fi naturale, datorate schimbărilor în activitatea solară sau erupțiilor vulcanice de amploare.
Însă, începând cu secolul al XIX-lea, activitățile umane au fost principalul factor al schimbărilor climatice, în special din cauza arderii combustibililor fosili, precum cărbunele, petrolul și gazul.
Arderea combustibililor fosili generează emisii de gaze cu efect de seră care acționează ca o pătură înfășurată în jurul Pământului, captând căldura soarelui și ridicând temperaturile.” (Organizația Națiunilor Unite)
Notes: Ce este schimbarea climatică?
„Schimbările climatice se referă la modificările pe termen lung ale temperaturilor și ale tiparelor meteorologice. Astfel de modificări pot fi naturale, datorate schimbărilor în activitatea solară sau erupțiilor vulcanice de amploare.
Însă, începând cu secolul al XIX-lea, activitățile umane au fost principalul factor al schimbărilor climatice, în special din cauza arderii combustibililor fosili, precum cărbunele, petrolul și gazul.
Arderea combustibililor fosili generează emisii de gaze cu efect de seră care acționează ca o pătură înfășurată în jurul Pământului, captând căldura soarelui și ridicând temperaturile.” (Organizația Națiunilor Unite)
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change

## Slide 6: Ce sunt schimbările climatice? Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
După cum explică Organizația Națiunilor Unite, putem combate schimbările climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru a face acest lucru, trebuie să:
renunțăm la combustibilii fosili (cum ar fi cărbunele și petrolul) în favoarea surselor de energie regenerabile (cum ar fi energia solară și eoliană).
ne adaptăm la impactul schimbărilor climatice.
investim în schimbare. Sunt necesare investiții, atât din partea guvernelor, cât și a întreprinderilor.
Notes: Ce este schimbarea climatică?
După cum explică Organizația Națiunilor Unite, putem combate schimbările climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru a face acest lucru, trebuie să:
Renunța la combustibilii fosili (cum ar fi cărbunele și petrolul) în favoarea surselor de energie regenerabile (cum ar fi energia solară și eoliană).
Ne adapta la impactul schimbărilor climatice.
Investi în schimbare. Sunt necesare investiții, atât din partea guvernelor, cât și a întreprinderilor.

## Slide 7: Diferite tipuri de producție de energie: solară (panouri fotovoltaice) - Introducere
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei solare?
Notes: Diferite tipuri de producție de energie: Energie solară (panouri fotovoltaice)
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei solare?
1

## Slide 8: Diferite tipuri de producție de energie: solară (panouri fotovoltaice)
Fotovoltaica este o metodă de generare a energiei electrice prin utilizarea celulelor solare pentru a converti energia solară în energie electrică. Aceste celule sunt asamblate în panouri solare și apoi instalate pe sol, pe acoperișuri sau plutind pe baraje sau lacuri.
Tehnologia fotovoltaică este din ce în ce mai utilizată la nivel mondial. An după an, energia fotovoltaică reprezintă o pondere din ce în ce mai mare în mixul energetic al UE. În 2024, producția de energie electrică fotovoltaică a UE a reprezentat 11 % din producția brută de energie electrică a UE, potrivit Ember.
Notes: Diferite tipuri de producție de energie: Energie solară (panouri fotovoltaice)
Fotovoltaica este o metodă de generare a energiei electrice prin utilizarea celulelor solare pentru a converti energia solară în electricitate. Aceste celule sunt asamblate în panouri solare și apoi instalate pe sol, pe acoperișuri sau plutind pe baraje sau lacuri.
Tehnologia fotovoltaică este din ce în ce mai utilizată la nivel mondial. An după an, energia fotovoltaică reprezintă o pondere din ce în ce mai mare în mixul energetic al UE. În 2024, producția de energie electrică fotovoltaică a UE a reprezentat 11 % din producția brută de energie electrică a UE, potrivit Ember.
https://ember-energy.org/data/electricity-data-explorer/

## Slide 9: Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei solare?
Uraganele și tornadele pot fi foarte intense și imprevizibile. Acest tip de fenomene meteorologice poate provoca daune fizice semnificative sistemelor fotovoltaice solare și componentelor lor electrice, prin deplasarea și deteriorarea acestora (Okonkwo et al, 2025).
Bateriile panourilor solare pot fi, de asemenea, deteriorate de temperaturile ridicate. Izolația poate oferi o anumită protecție.
Utilizarea energiei solare poate crește în zonele climatice moderate, unde există o creștere a luminii solare directe (Welt der Physik, 2021).
Notes: Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei solare?
Uraganele și tornadele pot fi foarte intense și imprevizibile. Acest tip de fenomene meteorologice poate provoca daune fizice semnificative sistemelor fotovoltaice solare și componentelor lor electrice, prin deplasarea și deteriorarea acestora. (Okonkwo et al, 2025).
Bateriile panourilor solare pot fi, de asemenea, deteriorate de temperaturile ridicate. Izolația poate oferi o anumită protecție.
Utilizarea energiei solare poate crește în zonele climatice moderate, unde există o creștere a luminii solare directe (Welt der Physik, 2021).

## Slide 10: Diferite tipuri de producție de energie: Eoliană (turbine eoliene) - Introducere
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei eoliene?
Notes: Diferite tipuri de producție de energie: Eoliană (turbine eoliene)
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei eoliene?

## Slide 11: Diferite tipuri de producție de energie: Eoliană (turbine eoliene) 1
Vântul este o sursă de energie curată și abundentă utilizată pentru producerea de energie electrică. Acesta poate fi exploatat atât pe uscat (onshore), cât și pe mare (offshore).
Îmbunătățirile continue în domeniul producției și al proiectării turbinelor eoliene, combinate cu factorii de capacitate îmbunătățiți (mai multă energie electrică generată per turbină) instalați, datorită turbinelor mai performante și/sau unei localizări mai bune, de exemplu, au redus costurile energiei eoliene și au reafirmat poziția acesteia ca factor cheie al tranziției către energia curată.
Potrivit Eurostat, energia eoliană a reprezentat 39,1 % din totalul energiei electrice generate din surse regenerabile în UE în 2024.
Notes: Diferite tipuri de producție de energie: Vânt (turbine eoliene)
Vântul este o sursă de energie curată și abundentă utilizată pentru a genera electricitate. Poate fi exploatat atât pe uscat (onshore), cât și pe mare (offshore).
Îmbunătățirile continue în domeniul producției și al proiectării turbinelor eoliene, combinate cu factorii de capacitate îmbunătățiți (mai multă energie electrică generată per turbină) instalați, datorită turbinelor mai performante și/sau unei localizări mai bune, de exemplu, au redus costurile energiei eoliene și au reafirmat poziția acesteia ca factor cheie al tranziției către energia curată.
Potrivit Eurostat, energia eoliană a reprezentat 39,1 % din totalul energiei electrice generate din surse regenerabile în UE în 2024.
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250319-1

## Slide 12: Diferite tipuri de producție de energie: Eoliană (turbine eoliene) 2
Principalele componente ale unei turbine eoliene sunt:
Rotorul, care include palele și acționează arborele, transformă energia eoliană în energie mecanică de rotație.
Corpul principal, care adăpostește arborele principal, cutia de viteze (care mărește viteza de rotație), generatorul (care transformă energia mecanică în energie electrică) și sistemul de control.
Turnul de susținere, care ridică turbina la o înălțime de unde poate capta curenți de vânt mai puternici și mai constanți.
Notes: Diferite tipuri de producție de energie: Eoliană (turbine eoliene)
Principalele componente ale unei turbine eoliene sunt:
Rotorul, care include palele și acționează arborele, transformă energia eoliană în energie mecanică de rotație.
Corpul principal, care adăpostește arborele principal, cutia de viteze (care mărește viteza de rotație), generatorul (care transformă energia mecanică în energie electrică) și sistemul de control.
Turnul de susținere, care ridică turbina la o înălțime la care poate capta curenți de vânt mai puternici și mai constanți.

## Slide 13: Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei eoliene?
Pe lângă fenomene meteorologice severe, precum furtuni și intensitatea crescută a acestora, care pot provoca daune infrastructurii centralelor eoliene, ar putea apărea și schimbări în modelele vântului, reducând vântul în multe regiuni („secetă eoliană”), o probabilitate crescută de fulgere și valuri de căldură care reduc durata de viață a echipamentelor și cresc timpul de nefuncționare al turbinelor.
Prezicerea intensității și a tiparelor vântului poate fi dificilă. Acest lucru poate duce la incertitudine în calcularea producției centralei electrice (Herrmann et al., 2016).
Notes: Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei eoliene?
Pe lângă fenomene meteorologice severe, cum ar fi furtunile, și intensitatea crescută a acestora, care pot provoca daune infrastructurii centralelor eoliene, ar putea apărea și schimbări în modelele vântului, reducând vântul în multe regiuni („secetă eoliană”), o probabilitate crescută de fulgere și valuri de căldură care reduc durata de viață a echipamentelor și cresc timpul de nefuncționare al turbinelor.
Prezicerea intensității și a tiparelor vântului poate fi dificilă. Acest lucru poate duce la incertitudine în calcularea producției centralei electrice (Herrmann et al., 2016).

## Slide 14: Diferite tipuri de producție de energie: Hidroenergie la scară mică - Introducere
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra hidrocentralelor de mici dimensiuni?
Notes: Diferite tipuri de producție de energie: hidroenergie la scară mică
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra hidrocentralelor de mică capacitate?

## Slide 15: Diferite tipuri de producție de energie: energia hidroelectrică la scară mică
Energia hidroelectrică provine din curgerea apei care alimentează o turbină. Este una dintre cele mai vechi surse de energie regenerabilă, fiind utilizată încă din perioada preindustrială, de exemplu în morile de apă.
Fiind a doua cea mai mare sursă de energie electrică regenerabilă, energia hidroelectrică continuă să fie o sursă importantă de energie și în prezent. Potrivit Eurostat, în 2024 aceasta reprezenta 29,9 % din totalul energiei electrice generate din surse regenerabile în UE.
Energia hidroelectrică la scară mică (cu o producție mai mică de 10 megawați) generează energie electrică pentru peste 13 milioane de gospodării din Europa (Federația Europeană a Energiilor Regenerabile).
Notes: Diferite tipuri de producție de energie: Hidroenergie la scară mică
Energia hidroelectrică este obținută din curgerea apei care alimentează o turbină. Este una dintre cele mai vechi surse de energie regenerabilă, fiind utilizată încă din perioada preindustrială, de exemplu în morile de apă.
Fiind a doua cea mai mare sursă de energie electrică regenerabilă, energia hidroelectrică continuă să fie o sursă importantă de energie și în prezent. Potrivit Eurostat, în 2024 aceasta reprezenta 29,9 % din totalul energiei electrice generate din surse regenerabile în UE.
Energia hidroelectrică la scară mică (cu o producție mai mică de 10 megawați) generează energie electrică pentru peste 13 milioane de gospodării din Europa (Federația Europeană a Energiilor Regenerabile).
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250319-1

## Slide 16: Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra hidrocentralelor de mici dimensiuni?
Impactul schimbărilor climatice asupra hidrocentralelor de mici dimensiuni nu este clar în prezent. La scară globală, unele studii prevăd o creștere a producției de energie hidroelectrică între 2,4 % și 6,3 % în diferite scenarii, în timp ce altele nu sunt sigure cu privire la direcția schimbării. Cu toate acestea, toate studiile sunt de acord că există variații regionale semnificative.
Având în vedere vremea mai capricioasă și predictibilitatea sezonieră mai redusă, se anticipează că, de exemplu, în Europa de Nord, energia generată de hidrocentralele de mici dimensiuni va crește în timpul iernii (ianuarie-martie) și va scădea în perioada primăverii și verii (aprilie-iunie).
În Europa de Sud, se anticipează o reducere a energiei electrice produse de hidrocentralele de mici dimensiuni, din cauza precipitațiilor mai reduse pe tot parcursul anului (Welt der Physik, 2021).
Notes: Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra hidrocentralelor de mici dimensiuni?
Impactul schimbărilor climatice asupra hidroenergiei la scară mică nu este clar în prezent. La scară globală, unele studii prevăd o creștere a producției de hidroenergie între 2,4 % și 6,3 % în diferite scenarii, în timp ce altele nu sunt sigure cu privire la direcția schimbării. Cu toate acestea, toate studiile sunt de acord că există variații regionale semnificative.
Având în vedere vremea mai capricioasă și predictibilitatea sezonieră mai redusă, se anticipează că, de exemplu, în Europa de Nord, energia generată de hidrocentralele de mici dimensiuni va crește în timpul iernii (ianuarie-martie) și va scădea în perioada primăverii și verii (aprilie-iunie).
În Europa de Sud, se anticipează o reducere a energiei electrice produse de hidrocentralele de mici dimensiuni, din cauza precipitațiilor mai reduse pe tot parcursul anului (Welt der Physik, 2021).

## Slide 17: Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă - Introducere
Cum putem atenua impactul schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă?
Notes: Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă
Cum putem atenua impactul schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă?

## Slide 18: Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă 1
Un articol al Columbia Climate School intitulat „Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă” discută patru abordări pentru creșterea „rezilienței sistemului energetic”. Acestea sunt:
Asigurarea faptului că nu ne bazăm excesiv pe o singură sursă de energie și că utilizăm o gamă variată de surse de energie („diversificarea mixului energetic”). Acest lucru poate lua forma „sistemelor energetice distribuite” sau a energiei generate într-o singură locație de o serie de surse diferite (de exemplu, mai multe gospodării cu panouri solare și/sau turbine eoliene).
Utilizarea rețelelor inteligente pentru a asigura echilibrarea eficientă a producției și consumului de energie.
Notes: Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă
Un articol al Columbia Climate School intitulat „Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă” discută patru abordări pentru creșterea „rezilienței sistemului energetic”. Acestea sunt:
Asigurarea faptului că nu ne bazăm excesiv pe o singură sursă de energie și că utilizăm o gamă variată de surse de energie („diversificarea mixului energetic”). Acest lucru poate lua forma „sistemelor energetice distribuite” sau a energiei generate într-o singură locație de o serie de surse diferite (de exemplu, mai multe gospodării cu panouri solare și/sau turbine eoliene).
Utilizarea rețelelor inteligente pentru a asigura echilibrarea eficientă a producției și consumului de energie.
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 19: Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă 2
Modernizarea infrastructurii pentru a face față mai bine imprevizibilității schimbărilor climatice. Modernizarea infrastructurii include îmbunătățiri ale turbinelor eoliene, astfel încât acestea să poată prevedea și să se adapteze mai bine la frigul, căldura și furtunile severe.
Utilizarea instrumentelor și informațiilor existente (cum ar fi modelarea și prognozarea vremii) pentru a lua decizii informate cu privire la amplasarea infrastructurii de energie regenerabilă.
Notes: Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă
Modernizarea infrastructurii pentru a face față mai bine imprevizibilității schimbărilor climatice. Modernizarea infrastructurii include îmbunătățiri ale turbinelor eoliene, astfel încât acestea să poată prevedea și să se adapteze mai bine la frigul, căldura și furtunile severe.
Utilizarea instrumentelor și informațiilor existente (cum ar fi modelarea și prognozarea vremii) pentru a lua decizii informate cu privire la amplasarea infrastructurii de energie regenerabilă.
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 20: Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă 3
În cele din urmă, este important să subliniem că schimbările climatice nu afectează doar sursele de energie regenerabilă:
„Deși schimbările climatice prezintă riscuri pentru instalațiile de energie regenerabilă, sistemele pe bază de combustibili fosili sunt amenințate de aceleași efecte, astfel încât vulnerabilitățile energiei regenerabile nu ar trebui să constituie un motiv pentru a întârzia tranziția către energia curată, care va reduce riscurile legate de climă prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.”
(Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă)
Notes: Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă
În cele din urmă, este important să subliniem că schimbările climatice nu afectează doar sursele de energie regenerabilă:
„Deși schimbările climatice prezintă riscuri pentru instalațiile de energie regenerabilă, sistemele pe bază de combustibili fosili sunt amenințate de aceleași efecte, astfel încât vulnerabilitățile energiei regenerabile nu ar trebui să constituie un motiv pentru a întârzia tranziția către energia curată, care va reduce riscurile legate de climă prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.”
(Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă)
https://news.climate.columbia.edu/2024/10/31/how-climate-change-impacts-affect-renewable-energy/

## Slide 21: Pașii următori
Dacă doriți să aflați mai multe despre impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei regenerabile, următoarele resurse vă pot fi utile:
Aflați mai multe despre materialele didactice ale proiectului Every1.
Consultați seria de cursuri scurte Every1 Digital Energy Essentials despre digitalizarea energiei.
Citiți articolul Agenției Internaționale pentru Energie „Energia și clima sunt indisolubil legate: schimbările climatice”.
Citiți articolul Școlii Columbia Climate School intitulat Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă.
Notes: Pași următori
Dacă doriți să aflați mai multe despre impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei regenerabile, următoarele resurse vă pot fi utile:
Aflați mai multe despre materialele de învățare ale proiectului Every1.
Consultați seria de cursuri scurte Every1 Digital Energy Essentials despre digitalizarea energiei.
Citiți articolul „Energia și clima sunt indisolubil legate: schimbările climatice” al Asociației Internaționale pentru Energie.
Citiți articolul Școala de climă Columbia Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă.
https://www.open.edu/openlearncreate/course/index.php?categoryid=1459

## Slide 22: Mulțumiri 1
“Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă?” Include adaptări din diapozitivul 9 din documentul Comisiei Europene intitulat „Fotovoltaică”, diapozitivul 11 din documentul Comisiei Europene intitulat „Energie eoliană” și diapozitivul 15 din documentul Comisiei Europene intitulat „Energie hidroelectrică” (denumite în continuare „lucrările originale”), care sunt licențiate CC BY 4.0. Această adaptare este realizată și publicată de Every1 Project („Adaptatorul”) și licențiată CC BY-SA 4.0, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Imaginile utilizate în această prezentare sunt următoarele:
Imaginea de copertă: IMG_3385 de Erik De Haan este licențiată CC BY-NC 2.0.
Introducere și Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă: Vântul, în sfârșit de Kim Jensen este licențiată CC BY-NC 2.0.
Ce este schimbarea climatică?: Schimbarea climatică de Andreas Manessinger este licențiată CC BY-SA 2.0.
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei solare?: Panouri solare de Jonathan Cutrer este licențiată CC BY-NC 2.0.
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei eoliene?: Electricitate de Jeanne Menjoulet este licențiată CC BY 2.0.
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra hidroenergiei la scară mică?: Mini hidrocentrală de Sergii Gulenok este licențiată CC BY-NC 2.0.
Notes: Mulțumiri
Cum afectează schimbările climatice energia regenerabilă? Include adaptări din diapozitivul 9 din documentul Comisiei Europene intitulat „Fotovoltaică”, diapozitivul 11 din documentul Comisiei Europene intitulat „Energie eoliană” și diapozitivul 15 din documentul Comisiei Europene intitulat „Energie hidroelectrică” („Lucrările originale”), care sunt licențiate CC BY 4.0. Această adaptare este realizată și publicată de Every1 Project („Adaptatorul”) și licențiată CC BY-SA 4.0, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Imaginile utilizate în această prezentare sunt următoarele:
Imaginea de copertă: IMG_3385 de Erik De Haan este licențiată CC BY-NC 2.0.
Introducere și Atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra surselor de energie regenerabilă: Vântul, în sfârșit de Kim Jensen este licențiată CC BY-NC 2.0.
Ce este schimbarea climatică?: Schimbarea climatică de Andreas Manessinger este licențiată CC BY-SA 2.0.
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei solare?: Panouri solare de Jonathan Cutrer este licențiată CC BY-NC 2.0.
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra energiei eoliene?: Electricitate de Jeanne Menjoulet este licențiată CC BY 2.0.
Care este impactul potențial al schimbărilor climatice asupra hidroenergiei la scară mică?: Mini hidrocentrală de Sergii Gulenok este licențiată CC BY-NC 2.0.
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/solar-energy_en#photovoltaics
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/eu-wind-energy_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/hydropower_en
https://commission.europa.eu/legal-notice_en#copyright-notice

## Slide 23: Mulțumiri 2
Pentru realizarea acestei prezentări au fost utilizate următoarele resurse:
Gahlot, S. (2024) Schimbările climatice și energia eoliană: Vântul schimbării. Prevention Web/Swiss Reinsurance Company (Swiss RE). https://www.preventionweb.net/news/climate-change-and-wind-power-winds-change
Gernaat, D. E. H. J., de Boer, H. S., Daioglou, V., Yalew, S. G., Müller, C., & van Vuuren, D. P. (2021). Impactul schimbărilor climatice asupra aprovizionării cu energie regenerabilă. Nature Climate Change, 11(2), 119–125. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00949-9
Herrmann, A., Mädlow, A., Gross, U., & Krause, H. (2016). Auswirkungen des Klimawandels auf den Energiebedarf von Gebäuden und den Ertrag erneuerbarer Energien. 9.
IRENA. (2019). Schimbările climatice și energia regenerabilă. Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jun/IRENA_G20_climate_sustainability_2019.pdf
Okonkwo, P. C., Nwokolo, S. C., Udo, S. O., Obiwulu, A. U., Onnoghen, U. N., Alarifi, S. S., Eldosouky, A. M., Ekwok, S. E., Andras, P. & Akpan, A. E. (2025) Sisteme fotovoltaice solare în condiții meteorologice extreme: studii de caz, clasificare, evaluarea vulnerabilității și căi de adaptare. Science Direct: Rapoarte energetice. Volumul 13, iunie 2025, pag. 929-959. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484724008813#:~:text=Hurricanes%20can%20inflict%20direct%20damage,may%20harm%20solar%20photovoltaic%20systems.%20%20Energy%20Reports,%20Volume%2013,2025,Pages%20929-959,ISSN%202352-4847
Russo, M. A., Carvalho, D., Martins, N., & Monteiro, A. (2022). Prognozarea inevitabilului: o analiză a impactului schimbărilor climatice asupra resurselor de energie regenerabilă. Tehnologii și evaluări energetice durabile, 52, 102283. https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102283
Solaun, K., & Cerdá, E. (2019). Impactul schimbărilor climatice asupra producției de energie regenerabilă. O analiză a proiecțiilor cantitative. Analize privind energia regenerabilă și durabilă, 116, 109415. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109415
UNIDO, ICSHP (2022). Raportul mondial privind dezvoltarea hidroenergiei la scară mică 2022. Publicație tematică: Hidroenergia la scară mică și schimbările climatice. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, Viena, Austria; Centrul Internațional pentru Hidroenergie la Scară Mică, Hangzhou, China. Disponibil la www.unido.org/WSHPDR
Welt der Physik. (11 ianuarie 2021). Energiile regenerabile în contextul schimbărilor climatice. https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/nachrichten/2021/erneuerbare-energien-im-klimawandel/
Notes: Mulțumiri
Pentru realizarea acestei prezentări au fost utilizate următoarele resurse:
Gahlot, S. (2024) Schimbările climatice și energia eoliană: Vântul schimbării. Prevention Web/Swiss Reinsurance Company (Swiss RE). https://www.preventionweb.net/news/climate-change-and-wind-power-winds-change
Gernaat, D. E. H. J., de Boer, H. S., Daioglou, V., Yalew, S. G., Müller, C., & van Vuuren, D. P. (2021). Impactul schimbărilor climatice asupra aprovizionării cu energie regenerabilă. Nature Climate Change, 11(2), 119–125. https://doi.org/10.1038/s41558-020-00949-9
Herrmann, A., Mädlow, A., Gross, U., & Krause, H. (2016). Auswirkungen des Klimawandels auf den Energiebedarf von Gebäuden und den Ertrag erneuerbarer Energien. 9.
IRENA. (2019). Schimbările climatice și energia regenerabilă. Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jun/IRENA_G20_climate_sustainability_2019.pdf
Okonkwo, P. C., Nwokolo, S. C., Udo, S. O., Obiwulu, A. U., Onnoghen, U. N., Alarifi, S. S., Eldosouky, A. M., Ekwok, S. E., Andras, P. & Akpan, A. E. (2025) Sisteme fotovoltaice solare în condiții meteorologice extreme: studii de caz, clasificare, evaluarea vulnerabilității și căi de adaptare. Science Direct: Rapoarte energetice. Volumul 13, iunie 2025, pag. 929-959. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484724008813#:~:text=Hurricanes%20can%20inflict%20direct%20damage,may%20harm%20solar%20photovoltaic%20systems.%20%20Energy%20Reports,%20Volume%2013,2025,Pages%20929-959,ISSN%202352-4847
Russo, M. A., Carvalho, D., Martins, N., & Monteiro, A. (2022). Prognozarea inevitabilului: o analiză a impactului schimbărilor climatice asupra resurselor de energie regenerabilă. Tehnologii și evaluări energetice durabile, 52, 102283. https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102283
Solaun, K., & Cerdá, E. (2019). Impactul schimbărilor climatice asupra producției de energie regenerabilă. O analiză a proiecțiilor cantitative. Analize privind energia regenerabilă și durabilă, 116, 109415. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109415
UNIDO, ICSHP (2022). Raportul mondial privind dezvoltarea hidroenergiei la scară mică 2022. Publicație tematică: Hidroenergia la scară mică și schimbările climatice. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, Viena, Austria; Centrul Internațional pentru Hidroenergie la Scară Mică, Hangzhou, China. Disponibil la www.unido.org/WSHPDR
Welt der Physik. (11 ianuarie 2021). Energiile regenerabile în contextul schimbărilor climatice. https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/nachrichten/2021/erneuerbare-energien-im-klimawandel/

## Slide 24: Mulțumesc!
Notes: Mulțumesc!