## Slide 1: Ahorrar energía y hacer que su empresa sea más eficiente desde el punto de vista energético:
10 sencillos pasos para las pymes
Notes: Ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética de su empresa: 10 sencillos pasos para las pymes
Este proyecto ha recibido financiación del Programa Horizonte para la Investigación y la Innovación (2021-2027) de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º 101075596. La responsabilidad del contenido de este material recae exclusivamente en el proyecto Every1 y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. La presentación tiene licencia CC BY-SA 4.0, salvo que se indique lo contrario.

## Slide 2: Introducción
Todas las empresas utilizan una serie de equipos que necesitan electricidad, ya sea para la iluminación, los ordenadores, la maquinaria o los sistemas de aire acondicionado. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), los costes de electricidad pueden representar una parte importante del presupuesto operativo, y un consumo ineficiente puede afectar negativamente tanto a la rentabilidad como a la gestión de los recursos.
Cuando se gestiona una PYME, es posible que se pregunte qué tipo de tecnologías o actividades podrían ayudarle a ahorrar energía. Una consideración clave será el coste y dónde centrar la inversión para que su empresa sea más eficiente.
Notes: Todas las empresas utilizan una serie de equipos que necesitan electricidad, ya sea para la iluminación, los ordenadores, la maquinaria o los sistemas de aire acondicionado. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), los costes de electricidad pueden representar una parte importante del presupuesto operativo, y un consumo ineficiente puede afectar negativamente tanto a la rentabilidad como a la gestión de los recursos.
Cuando se gestiona una PYME, es posible que se plantee qué tipo de tecnologías o actividades podrían ayudarle a ahorrar energía. Una consideración clave será el coste y dónde centrar la inversión para que su empresa sea más eficiente.

## Slide 3: Contenido
En esta breve presentación exploraremos:
Cómo comprender mejor su consumo energético y por qué es importante.
Las ventajas de hacer que el consumo energético de su empresa sea más eficiente.
Diez posibles medidas para ahorrar energía y hacer que su empresa sea más eficiente.
Cada paso comienza con una pregunta reflexiva. Tómese un momento para considerar cada pregunta antes de continuar.
Notes: En esta breve presentación exploraremos:
Cómo comprender mejor su consumo energético y por qué es importante.
Las ventajas de hacer que el consumo energético de su empresa sea más eficiente.
Diez posibles medidas para ahorrar energía y hacer que su empresa sea más eficiente.
Cada paso comienza con una pregunta reflexiva. Tómese un momento para considerar cada pregunta antes de continuar.

## Slide 4: 10 sencillos pasos para ahorrar energía y hacer que su empresa sea más eficiente desde el punto de vista energético
Primeros pasos: ¿Qué necesito saber?
Para empezar: ¿Cuáles son las ventajas de ser más eficiente energéticamente?
Realizar una auditoría energética
Instalar un contador inteligente
Calcular el consumo energético de los electrodomésticos
Explore un uso más eficiente de la energía
Aumente la eficiencia energética de sus equipos
Optimizar sus sistemas de calefacción y refrigeración
Fomente prácticas de ahorro energético entre los empleados
Explore algunos recursos adicionales
Notes: 10 sencillos pasos para ahorrar energía y hacer que su negocio sea más eficiente desde el punto de vista energético
Para empezar: ¿Qué necesito saber?
Para empezar: ¿Cuáles son las ventajas de ser más eficiente energéticamente?
Realice una auditoría energética
Instalar un contador inteligente
Calcule el consumo energético de los electrodomésticos
Explore un uso más eficiente de la energía
Aumente la eficiencia energética de sus equipos
Optimizar sus sistemas de calefacción y refrigeración
Fomente prácticas de ahorro energético entre los empleados
Explore algunos recursos adicionales

## Slide 5: Paso 1: Primeros pasos: ¿Qué necesito saber?
¿Qué necesito saber para empezar?
Notes: Paso 1: Primeros pasos: ¿Qué necesito saber?
¿Qué necesito saber para empezar?

## Slide 6: Paso 1: Primeros pasos: ¿Qué necesito saber sobre el consumo de energía?
Es importante comprender cómo y cuándo se consume energía. Esto le permite:
Tomar decisiones informadas.
Identificar patrones de cómo y cuándo se utiliza la energía.
Realizar cambios para optimizar su consumo energético. Esto puede mejorar la eficiencia energética, reducir los costes y contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad.
Comprender qué equipos consumen más energía y por qué. A continuación, puede priorizar las mejoras o actualizaciones para obtener los ahorros más significativos.
Notes: Paso 1: Primeros pasos: ¿Qué necesito saber?
Es importante comprender cómo y cuándo consume energía. Esto le permite:
Tomar decisiones informadas.
Identificar patrones de cómo y cuándo se utiliza la energía.
Realizar cambios para optimizar su consumo energético. Esto puede mejorar la eficiencia energética, reducir los costes y contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad.
Comprender qué equipos consumen más energía y por qué. A continuación, puede priorizar las mejoras o actualizaciones para obtener los ahorros más significativos.

## Slide 7: Paso 1: Primeros pasos: ¿Qué necesito saber sobre la demanda de electricidad?
¿Cómo puedo saber cómo y cuándo consumimos energía?
Identifique sus patrones de demanda de electricidad. ¿Utiliza:
  ¿Equipos que consumen mucha energía?
  ¿Electricidad en horas punta o en horas valle?
  ¿Prácticas ineficientes?
Lea la guía de The Energy Trust sobre eficiencia energética en el lugar de trabajo.
Notes: Paso 1: Primeros pasos: ¿Qué necesito saber?
¿Cómo puedo saber cómo y cuándo consumimos energía?
Identifique sus patrones de demanda de electricidad. ¿Utiliza:
  ¿Equipos que consumen mucha energía?
  ¿Electricidad en horas pico o fuera de horas pico?
  ¿Prácticas ineficientes?
Lea la guía de The Energy Trust sobre eficiencia energética en el lugar de trabajo.
https://energysavingtrust.org.uk/a-guide-energy-efficiency-in-the-workplace/

## Slide 8: Paso 1: Primeros pasos: ¿Qué necesito saber? ¿Cuáles son mis opciones?
Ahora que entiendo cómo y cuándo consumimos energía, ¿qué opciones tengo?
Hacer pequeños ajustes: como utilizar equipos de alto consumo energético durante las horas valle, cambiar a electrodomésticos de bajo consumo o optimizar la iluminación.
Utilizar herramientas y dispositivos digitales inteligentes: para comprender y gestionar el consumo y los costes energéticos.
Pensar a largo plazo: planificar el cambio a infraestructuras, maquinaria o tecnología de construcción más eficientes desde el punto de vista energético.
Explore herramientas y oportunidades de financiación.
Notes: Paso 1: Primeros pasos: ¿Qué necesito saber?
Ahora que entiendo cómo y cuándo consumimos energía, ¿qué opciones tengo?
Hacer pequeños ajustes: como utilizar equipos de alto consumo energético durante las horas valle, cambiar a electrodomésticos de bajo consumo o optimizar la iluminación.
Utilizar herramientas y dispositivos digitales inteligentes: para comprender y gestionar el consumo y los costes energéticos.
Piense a largo plazo: planifique el cambio a infraestructuras, maquinaria o tecnología de construcción más eficientes desde el punto de vista energético.
Explore herramientas y oportunidades de financiación.

## Slide 9: Paso 2: Para empezar: ¿Cuáles son las ventajas de ser más eficiente energéticamente?
¿Cuáles son las ventajas de ser más eficiente energéticamente?
Notes: Paso 2: Primeros pasos: ¿Cuáles son las ventajas de ser más eficiente energéticamente?
¿Cuáles son las ventajas de ser más eficiente energéticamente?

## Slide 10: Paso 2: Primeros pasos: las ventajas de ser más eficiente desde el punto de vista energético
Mediante el uso de enfoques y tecnologías de ahorro energético, usted puede:
Ahorrar dinero al consumir menos energía.
Reducir el desperdicio de energía y disminuir las facturas.
Contribuir a una sociedad y un futuro más sostenibles.
Notes: Paso 2: Primeros pasos: ¿Cuáles son las ventajas de ser más eficiente energéticamente?
Mediante el uso de enfoques y tecnologías de ahorro energético, usted puede:
Ahorrar dinero al consumir menos energía.
Reducir el desperdicio de energía y disminuir las facturas
Contribuir a una sociedad y un futuro más sostenibles

## Slide 11: Paso 3: Realizar una auditoría energética
¿Cómo realizo una auditoría energética?
Notes: Paso 3: Realizar una auditoría energética
¿Cómo se realiza una auditoría energética?

## Slide 12: Paso 3: ¿Qué es una auditoría energética?
«Se ha demostrado que las auditorías energéticas proporcionan un ahorro medio potencial del 18 % del consumo total de energía». (Comisión Europea)
Una auditoría energética es una evaluación exhaustiva del consumo energético de su pyme.
Las auditorías energéticas pueden realizarse internamente o mediante un servicio externo.
Una auditoría energética identifica prácticas ineficientes, equipos que consumen mucha energía y áreas de mejora.
Los auditores también pueden identificar equipos que requieren una actualización, prácticas operativas ineficientes o sugerir tecnologías de ahorro energético.
Más información sobre cómo realizar una auditoría energética.
Notes: Paso 3: Realizar una auditoría energética
«Se ha demostrado que las auditorías energéticas proporcionan un ahorro medio potencial del 18 % del consumo total de energía» (Comisión Europea).
Una auditoría energética es una evaluación exhaustiva del consumo energético de su pyme.
Las auditorías energéticas pueden realizarse internamente o mediante un servicio externo.
Una auditoría energética identifica prácticas ineficientes, equipos que consumen mucha energía y áreas de mejora.
Los auditores también pueden identificar equipos que requieren una actualización, prácticas operativas ineficientes o sugerir tecnologías de ahorro energético.
Más información sobre cómo realizar una auditoría energética.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://www.clustercollaboration.eu/content/conducting-energy-audit

## Slide 13: Paso 4: Instalar un contador inteligente
¿Cuáles son las ventajas de un contador inteligente?
Notes: Paso 4: Instalar un contador inteligente
¿Cuáles son las ventajas de un contador inteligente?

## Slide 14: Paso 4: Instalación de un contador inteligente: ¿qué pueden hacer?
«Los contadores y controles inteligentes, cuando se utilizan para identificar y gestionar el consumo energético, pueden reducir el consumo de energía hasta en un 40 %».
(Comisión Europea)
Los contadores inteligentes le proporcionan datos en tiempo real sobre su consumo eléctrico, lo que le ayuda a identificar tendencias y patrones en cómo y cuándo utiliza la electricidad. Estos datos ayudan a detectar áreas en las que el consumo aumenta de forma inesperada o en las que podría utilizar los electrodomésticos durante las horas valle para reducir los costes.
Notes: Paso 4: Instalar un contador inteligente
«Los contadores y controles inteligentes, cuando se utilizan para identificar y gestionar el consumo energético, pueden reducir el consumo de energía hasta en un 40 %».
(Comisión Europea)
Los contadores inteligentes le proporcionan datos en tiempo real sobre su consumo eléctrico, lo que le ayuda a identificar tendencias y patrones en cómo y cuándo utiliza la electricidad. Estos datos ayudan a detectar áreas en las que el consumo aumenta de forma inesperada o en las que podría utilizar los electrodomésticos durante las horas valle para reducir los costes.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 15: Paso 4: Instalar un contador inteligente: comprender sus características
Muchas empresas de servicios públicos ofrecen tarifas por tiempo de uso, en las que el coste de la electricidad varía en función de la hora del día.
Las horas punta tienen tarifas más altas debido al aumento de la demanda, mientras que las horas valle tienen tarifas más bajas.
Comprender los patrones de consumo energético de su pyme durante estas horas puede permitirle trasladar las tareas que consumen mucha energía (por ejemplo, la recarga de vehículos eléctricos) a momentos en los que los costes son más bajos.
Notes: Paso 4: Instalar un contador inteligente
Muchas empresas de servicios públicos ofrecen tarifas por tiempo de uso, en las que el coste de la electricidad varía en función de la hora del día.
Las horas pico tienen tarifas más altas debido al aumento de la demanda, mientras que las horas valle tienen tarifas más bajas.
Comprender los patrones de consumo energético de su pyme durante estas horas puede permitirle trasladar las tareas que consumen mucha energía (por ejemplo, la recarga de vehículos eléctricos) a momentos en los que los costes son más bajos.

## Slide 16: Paso 5: Calcular el consumo energético de los electrodomésticos
¿Cómo calculo la cantidad de energía que consume cada electrodoméstico?
Notes: Paso 5: Calcular el consumo energético de los electrodomésticos
¿Cómo calculo la cantidad de energía que consume cada electrodoméstico?

## Slide 17: Paso 5: Calcular el consumo energético de los electrodomésticos: cómo abordarlo
Si su PYME se dedica a la producción o la fabricación, el consumo energético se concentrará más en las máquinas y herramientas.
Una PYME con sede en una oficina puede tener un mayor consumo energético debido a la iluminación, la calefacción/refrigeración y los dispositivos electrónicos.
Diferenciar entre los distintos aparatos puede ayudar a centrar los esfuerzos en las áreas con mayor potencial de optimización energética.
Puede utilizar medidores de consumo energético (portátiles) enchufables para supervisar el consumo eléctrico de cada categoría de dispositivo.
Notes: Paso 5: Calcular el consumo energético de los electrodomésticos
Si su pyme se dedica a la producción o la fabricación, el consumo energético se concentrará más en las máquinas y herramientas.
Una PYME con sede en una oficina puede tener un mayor consumo energético debido a la iluminación, la calefacción/refrigeración y los dispositivos electrónicos.
Diferenciar entre los distintos aparatos puede ayudar a centrar los esfuerzos en las áreas con mayor potencial de optimización energética.
Puede utilizar medidores de consumo energético (portátiles) enchufables para supervisar el consumo eléctrico de cada categoría de dispositivo.

## Slide 18: Paso 6: Explore un uso más eficiente de la energía.
¿Qué medidas prácticas puedo tomar para utilizar la energía de forma más eficiente?
Notes: Paso 6: Explora un uso más eficiente de la energía
¿Qué medidas prácticas puedo tomar para utilizar la energía de forma más eficiente?

## Slide 19: Paso 6: Explore un uso más eficiente de la energía: ahorrar dinero
«Una pequeña empresa media podría reducir su factura energética hasta en un 30 % aplicando buenas medidas de gestión y mantenimiento...» (Comisión Europea)
Las luces LED consumen un 80 % menos de energía que las bombillas halógenas y duran 20 veces más (Fuente: Energy Saving Trust).
Mejorar la eficiencia energética de los sistemas accionados por motor permite ahorrar al menos 7 euros por cada euro invertido a lo largo de la vida útil del equipo.
Las bombas de calor energéticamente eficientes suelen sustituir a las calderas tradicionales de combustibles fósiles, lo que puede multiplicar por cuatro la eficiencia energética.
Fuentes: Comisión Europea
Notes: Paso 6: Explorar un uso más eficiente de la energía
«Una pequeña empresa media podría reducir su factura energética hasta en un 30 % aplicando buenas medidas de gestión y mantenimiento...» (Comisión Europea)
Las luces LED consumen un 80 % menos de energía que las bombillas halógenas y duran 20 veces más (Fuente: Energy Saving Trust).
Mejorar la eficiencia energética de los sistemas accionados por motor permite ahorrar al menos 7 euros por cada euro invertido a lo largo de la vida útil del equipo.
Las bombas de calor energéticamente eficientes suelen sustituir a las calderas tradicionales de combustibles fósiles, lo que puede aumentar la eficiencia energética más de cuatro veces.
Fuentes: Comisión Europea
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://energysavingtrust.org.uk/advice/lighting/
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 20: Paso 6: Explore un uso más eficiente de la energía: ahorro de energía
Los costes de calefacción aumentan un 8 % por cada grado Celsius que sube la temperatura. Los termostatos programables inteligentes pueden ahorrar entre un 5 % y un 15 % en los costes de calefacción.
La iluminación puede ser responsable de hasta el 40 % del consumo energético de un edificio. El uso de controles de iluminación reduce su consumo energético en más de un tercio.
Se ha descubierto que el aislamiento de las tuberías reduce las pérdidas de energía en más de un 75 %.
El dimensionamiento correcto de la carga del compresor y la selección del modelo de los sistemas de aire comprimido pueden reducir el consumo de energía en más de un tercio.
Fuentes: Comisión Europea
Notes: Paso 6: Explore un uso más eficiente de la energía
Los costes de calefacción aumentan un 8 % por cada grado Celsius que sube la temperatura. Los termostatos programables inteligentes pueden ahorrar entre un 5 % y un 15 % en los costes de calefacción.
La iluminación puede representar hasta el 40 % del consumo energético de un edificio. El uso de controles de iluminación reduce su consumo energético en más de un tercio.
Se ha descubierto que el aislamiento de las tuberías reduce las pérdidas de energía en más de un 75 %.
El dimensionamiento correcto de la carga del compresor y la selección del modelo de los sistemas de aire comprimido pueden reducir el consumo de energía en más de un tercio.
Fuentes: Comisión Europea
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 21: Paso 7: Aumente la eficiencia energética de sus equipos.
¿Cómo puedo aumentar la eficiencia energética de nuestros equipos?
Notes: Paso 7: Aumente la eficiencia energética de sus equipos
¿Cómo puedo aumentar la eficiencia energética de nuestros equipos?

## Slide 22: Paso 7: Aumente la eficiencia energética de sus equipos: cómo comprobarlo
Identifique los equipos obsoletos y poco eficientes desde el punto de vista energético. Por ejemplo, los sistemas de iluminación, los aparatos de aire acondicionado y la maquinaria antiguos pueden consumir mucha más energía que los modelos más nuevos y eficientes desde el punto de vista energético.
Sustituya, repare o actualice a alternativas más eficientes. Por ejemplo, podría utilizar la detección de movimiento para la iluminación o asegurarse de que los equipos utilicen su modo de ahorro de energía después de un tiempo determinado.
Utilice Topten.eu - Los mejores productos de Europa para comparar sus equipos actuales con otras soluciones disponibles.
Notes: Paso 7: Aumente la eficiencia energética de sus equipos
Identifique los equipos obsoletos y poco eficientes desde el punto de vista energético. Por ejemplo, los sistemas de iluminación, los aparatos de aire acondicionado y la maquinaria antiguos pueden consumir mucha más energía que los modelos más nuevos y eficientes desde el punto de vista energético.
Sustitúyalos, repárelos o actualícelos por alternativas más eficientes. Por ejemplo, podría utilizar detectores de movimiento para la iluminación o asegurarse de que los equipos utilicen el modo de ahorro de energía después de un tiempo determinado.
Utilice Topten.eu - Los mejores productos de Europa para comparar su equipo actual con otras soluciones disponibles.

## Slide 23: Paso 8: Optimice sus sistemas de calefacción y refrigeración.
¿Cómo puedo optimizar nuestros sistemas de calefacción y refrigeración?
Notes: Paso 8: Optimice sus sistemas de calefacción y refrigeración
¿Cómo puedo optimizar nuestros sistemas de calefacción y refrigeración?

## Slide 24: Paso 8: Optimice sus sistemas de calefacción y refrigeración: consejos prácticos
Los sistemas de calefacción y refrigeración se encuentran entre los mayores consumidores de energía en la mayoría de las pymes.
La instalación de termostatos programables, el mantenimiento regular o el uso de modelos energéticamente eficientes pueden ayudar a reducir el consumo.
Considere la posibilidad de ajustar la configuración para garantizar que la calefacción o la refrigeración solo se utilicen cuando sea necesario. Por ejemplo, apague la calefacción o el aire acondicionado cuando no haya empleados.
Notes: Paso 8: Optimice sus sistemas de calefacción y refrigeración
Los sistemas de calefacción y refrigeración se encuentran entre los mayores consumidores de energía en la mayoría de las pymes.
Instalar termostatos programables, garantizar un mantenimiento regular o utilizar modelos energéticamente eficientes puede ayudar a reducir el consumo.
Considere la posibilidad de ajustar la configuración para garantizar que la calefacción o la refrigeración solo se utilicen cuando sea necesario. Por ejemplo, apague la calefacción o el aire acondicionado cuando no haya empleados.

## Slide 25: Paso 9: Fomentar prácticas de ahorro energético entre los empleados
¿Cómo puedo animar a los demás a adoptar prácticas de ahorro energético?
Notes: Paso 9: Fomentar prácticas de ahorro energético entre los empleados
¿Cómo puedo animar a los demás a adoptar prácticas de ahorro energético?

## Slide 26: Paso 9: Fomente prácticas de ahorro energético entre los empleados: algunos consejos
Una cultura de conciencia energética puede conducir a reducciones notables en el consumo de energía.
El comportamiento de los empleados puede tener un impacto significativo en el consumo energético. Anime a los empleados a:
  Apaguen las luces.
  Desenchufen los equipos cuando no los utilicen.
  Utilicen ajustes de eficiencia energética en ordenadores e impresoras.
Leer los cambios de comportamiento de la Agencia Internacional de la Energía.
Notes: Paso 9: Fomentar prácticas de ahorro energético entre los empleados
Una cultura de concienciación energética puede conducir a reducciones notables en el consumo de energía.
El comportamiento de los empleados puede tener un impacto significativo en el consumo energético. Anime a los empleados a:
  Apaguen las luces
  Desenchufar los equipos cuando no se utilicen
  Utilicen ajustes de eficiencia energética en ordenadores e impresoras
Leer los cambios de comportamiento de la Agencia Internacional de la Energía.
https://www.iea.org/energy-system/energy-efficiency-and-demand/behavioural-changes

## Slide 27: Paso 10: Explore algunos recursos adicionales.
¿Dónde puedo obtener más información?
Notes: Paso 10: Explora algunos recursos adicionales
¿Dónde puedo obtener más información?

## Slide 28: Próximos pasos: algunos recursos adicionales
Si desea obtener más información sobre la eficiencia energética, los siguientes recursos pueden resultarle útiles:
Lea el artículo «Afrontar la crisis: aumentar la resiliencia de las pymes mediante la eficiencia energética».
Revise el curso Digital Energy Essentials de Every1, de 30 minutos de duración, sobre el uso de la energía.
Lea el artículo Las ventajas de las mejoras en eficiencia energética para las empresas.
Revise el curso Digital Energy Essentials de Every1, de 30 minutos de duración, sobre privacidad, seguridad y protección en el panorama energético digital.
Notes: Próximos pasos
Si desea obtener más información sobre la eficiencia energética, los siguientes recursos pueden resultarle útiles:
Lea el artículo «Hacer frente a la crisis: aumentar la resiliencia de las pymes mediante la eficiencia energética».
Revise el curso Digital Energy Essentials de Every1, de 30 minutos de duración, sobre el uso de la energía.
Lea el artículo Las ventajas de las mejoras en eficiencia energética para las empresas.
Revise el curso Digital Energy Essentials de Every1, de 30 minutos de duración, sobre Privacidad, seguridad y protección en el panorama energético digital.
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=12165

## Slide 29: Agradecimientos 1
Ahorrar energía y hacer que su empresa sea más eficiente desde el punto de vista energético: 10 pasos sencillos incluye adaptaciones en los pasos 3, 4, 5 y 6 de material seleccionado de la publicación de la Comisión Europea «Hacer frente a la crisis: aumentar la resiliencia de las pymes mediante la eficiencia energética» (la «obra original»), que cuenta con licencia CC BY 4.0.
Esta adaptación ha sido realizada y publicada por el proyecto Every1 (el «Adaptador») y está sujeta a la licencia CC BY-SA 4.0, salvo que se indique lo contrario.
Las imágenes utilizadas en esta presentación son las siguientes:
Imagen de portada: Facturas de electricidad con bombilla y calculadora de Uswitch.com Images con licencia CC BY 2.0.
Imagen del texto de introducción: Papel junto a un Macbook, de Lukas en Pexels.com
Paso 1: Introducción: ¿Qué necesito saber?: Enchufes negros de Castorly Stock en Pexels.com
Paso 2: Introducción: ¿Cuáles son los costes y beneficios de ser más eficiente energéticamente?: Equilibrio, de Scouse Smurf, con licencia CC BY-ND 2.0.
Paso 3: Realizar una auditoría energética: Auditoría energética de EE image database tiene licencia CC BY-NC 2.0.
Paso 4: Instalar un contador inteligente: Contador inteligente de British Gas por SlipStreamJC con licencia CC BY-NC 2.0.
Paso 5: Identificar la demanda de electricidad por dispositivo: Energy, de Maria Eklind, tiene licencia CC BY-SA 2.0.
Notes: Agradecimientos
Ahorrar energía y mejorar la eficiencia energética de su empresa: 10 pasos sencillos incluye adaptaciones en los pasos 3, 4, 5 y 6 de material seleccionado de la publicación de la Comisión Europea «Hacer frente a la crisis: aumentar la resiliencia de las pymes mediante la eficiencia energética» (la «obra original»), que cuenta con licencia CC BY 4.0.
Esta adaptación ha sido realizada y publicada por el proyecto Every1 (el «Adaptador») y está licenciada bajo CC BY-SA 4.0, salvo que se indique lo contrario.
Las imágenes utilizadas en esta presentación son las siguientes:
Imagen de portada: Facturas de electricidad con bombilla y calculadora de Uswitch.com Images con licencia CC BY 2.0.
Imagen del texto de introducción: Papel junto a un Macbook, de Lukas en Pexels.com
Paso 1: Introducción: ¿Qué necesito saber?: Enchufes negros de Castorly Stock en Pexels.com
Paso 2: Introducción: ¿Cuáles son los costes y beneficios de ser más eficiente energéticamente?: Equilibrio, de Scouse Smurf, con licencia CC BY-ND 2.0.
Paso 3: Realizar una auditoría energética: Auditoría energética por EE image database tiene licencia CC BY-NC 2.0.
Paso 4: Instalar un contador inteligente: Contador inteligente de British Gas por SlipStreamJC con licencia CC BY-NC 2.0.
Paso 5: Identificar la demanda de electricidad por dispositivo: Energy, de Maria Eklind, tiene licencia CC BY-SA 2.0.

## Slide 30: Agradecimientos 2
Paso 6: Explorar posibilidades para cambiar a un uso más eficiente de la energía: Energía, por Umberto Salvagnin, con licencia CC BY 2.0.
Paso 7: Aumentar la eficiencia energética de sus equipos: Ordenador, de eltpics, con licencia CC BY-NC 2.0.
Paso 8: Optimizar sus sistemas de calefacción y refrigeración: Light Switch – 157/365, de Niklas Morberg, tiene licencia CC BY-NC 2.0.
Paso 9: Fomentar prácticas de ahorro energético entre los empleados: @Work, de Daphne, con licencia CC BY 2.0.
Para elaborar esta presentación se han utilizado los siguientes recursos:
Energy Solutions Oxfordshire (s. f.) Las ventajas de las mejoras en la eficiencia energética para las empresas. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (s. f.) ¿Cuáles son los costes y beneficios de la eficiencia energética? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency
Notes: Agradecimientos
Paso 6: Explorar posibilidades para cambiar a un uso más eficiente de la energía: Energía, por Umberto Salvagnin, con licencia CC BY 2.0.
Paso 7: Aumentar la eficiencia energética de sus equipos: Ordenador, de eltpics, con licencia CC BY-NC 2.0.
Paso 8: Optimizar sus sistemas de calefacción y refrigeración: Light Switch – 157/365, de Niklas Morberg, tiene licencia CC BY-NC 2.0.
Paso 9: Fomentar prácticas de ahorro energético entre los empleados: @Work, de Daphne, con licencia CC BY 2.0.
Para elaborar esta presentación se han utilizado los siguientes recursos:
Energy Solutions Oxfordshire (s. f.) Las ventajas de las mejoras en la eficiencia energética para las empresas. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (s. f.) ¿Cuáles son los costes y beneficios de la eficiencia energética? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency

## Slide 31: ¡Gracias!
Notes: ¡Gracias!