## Slide 1: Energiatakarékosság és vállalkozása energiahatékonyságának növelése:
10 egyszerű lépés kis- és középvállalkozások számára
Notes: Energiatakarékosság és vállalkozása energiahatékonyságának javítása: 10 egyszerű lépés kkv-k számára
Ez a projekt az Európai Unió Horizont kutatási és innovációs programjának (2021–2027) támogatásában részesült, a 101075596 számú támogatási megállapodás keretében. A jelen anyag tartalmáért kizárólag az Every1 projekt felelős, és az nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. A prezentáció CC BY-SA 4.0 licenc alatt áll, hacsak másképp nem jelezzük.

## Slide 2: Bevezetés
Minden vállalkozás számos olyan berendezést használ, amely elektromos áramot igényel – legyen szó világításról, számítógépekről, gépekről vagy légkondicionáló rendszerekről. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) esetében az áramköltségek jelentősen megterhelhetik a működési költségvetést, és a nem hatékony fogyasztás negatívan befolyásolhatja mind a jövedelmezőséget, mind az erőforrás-gazdálkodást.
Ha kkv-t vezet, felmerülhet Önben a kérdés, hogy milyen technológiák vagy tevékenységek segíthetnek az energiatakarékosságban. A legfontosabb szempont a költség és az, hogy hova érdemes befektetni a vállalkozás hatékonyságának növelése érdekében.
Notes: Minden vállalkozás számos olyan berendezést használ, amely elektromos áramot igényel – legyen szó világításról, számítógépekről, gépekről vagy légkondicionáló rendszerekről. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) esetében az áramköltségek jelentősen megterhelhetik a működési költségvetést, és a nem hatékony fogyasztás negatívan befolyásolhatja mind a jövedelmezőséget, mind az erőforrás-gazdálkodást.
Ha kkv-t vezet, felmerülhet Önben a kérdés, hogy milyen technológiák vagy tevékenységek segíthetnek az energiatakarékosságban. A legfontosabb szempont a költség és az, hogy hova érdemes befektetni a vállalkozás hatékonyságának növelése érdekében.

## Slide 3: Tartalom
Ebben a rövid előadásban a következőket fogjuk megvizsgálni:
Hogyan lehet jobban megérteni az energiafogyasztást, és miért fontos ez.
Az üzleti energiafogyasztás hatékonyságának javításával járó előnyök.
10 lehetséges lépés az energiatakarékosság és a vállalkozás hatékonyságának növelése érdekében.
Minden lépés egy reflektív kérdéssel kezdődik. Mielőtt továbbmenne, szánjon egy pillanatot az egyes kérdések átgondolására.
Notes: Ebben a rövid előadásban a következőket fogjuk megvizsgálni:
Hogyan lehet jobban megérteni az energiafogyasztást, és miért fontos ez.
Az üzleti energiafogyasztás hatékonyságának növelése előnyei.
10 lehetséges lépés az energiatakarékosság és a vállalkozás hatékonyságának növelése érdekében.
Minden lépés egy reflektív kérdéssel kezdődik. Mielőtt továbbmenne, szánjon egy pillanatot az egyes kérdések átgondolására.

## Slide 4: 10 egyszerű lépés az energiatakarékossághoz és vállalkozása energiahatékonyságának növeléséhez
Első lépések: Mit kell tudnom?
Első lépések: Milyen előnyei vannak az energiahatékonyságnak?
Energiaaudit elvégzése
Telepítsen intelligens mérőórát
Számítsa ki a készülékek energiafogyasztását
Fedezze fel a hatékonyabb energiafelhasználás lehetőségeit
Növelje berendezései energiahatékonyságát
Optimalizálja fűtési és hűtési rendszereit
Ösztönözze az energiatakarékos gyakorlatokat a munkavállalók körében
Fedezze fel további forrásokat
Notes: 10 egyszerű lépés az energiatakarékossághoz és vállalkozása energiahatékonyságának javításához
Első lépések: Mit kell tudnom?
Kezdés: Milyen előnyei vannak az energiahatékonyság növelésének?
Végezzen energiaauditot
Telepítsen intelligens mérőórát
Számítsa ki a készülékek energiafogyasztását
Fedezze fel a hatékonyabb energiafelhasználás lehetőségeit
Növelje berendezései energiahatékonyságát
Optimalizálja fűtési és hűtési rendszereit
Ösztönözze az energiatakarékos gyakorlatokat a munkavállalók körében
További források

## Slide 5: 1. lépés: Az első lépések: Mit kell tudnom?
Mit kell tudnom az induláshoz?
Notes: 1. lépés: Első lépések: Mit kell tudnom?
Mit kell tudnom az induláshoz?

## Slide 6: 1. lépés: Első lépések: Mit kell tudnom az energiafogyasztásról?
Fontos megérteni, hogyan és mikor fogyasztunk energiát. Ez lehetővé teszi, hogy:
Megalapozott döntéseket hozzon.
Meghatározza az energiafelhasználás mintáit.
Változtatásokat hajtson végre az energiafelhasználás optimalizálása érdekében. Ez javíthatja az energiahatékonyságot, csökkentheti a költségeket és hozzájárulhat a fenntarthatósági erőfeszítésekhez.
Megérteni, mely berendezések fogyasztják a legtöbb energiát, és miért. Ezután prioritásokat állíthat fel a legjelentősebb megtakarítások elérése érdekében.
Notes: 1. lépés: Első lépések: Mit kell tudnom?
Fontos megérteni, hogyan és mikor fogyasztunk energiát. Ez lehetővé teszi, hogy:
Megalapozott döntéseket hozni.
Meghatározni az energiafelhasználás mintáit.
Változtatásokat hajtson végre az energiafelhasználás optimalizálása érdekében. Ez javíthatja az energiahatékonyságot, csökkentheti a költségeket és hozzájárulhat a fenntarthatósági erőfeszítésekhez.
Megérteni, mely berendezések fogyasztják a legtöbb energiát, és miért. Ezután prioritásokat állíthat fel a legjelentősebb megtakarítások elérése érdekében.

## Slide 7: 1. lépés: Első lépések: Mit kell tudnom az áramigényről?
Hogyan tudom megérteni, hogyan és mikor fogyasztunk energiát?
Határozza meg az áramigényét. Használ-e:
  Energiaigényes berendezéseket?
  Csúcsidőszaki vagy csúcsidőn kívüli villamos energiát?
  Hatékony gyakorlatokat?
Olvassa el az Energy Trust „Útmutató az energiahatékonysághoz a munkahelyen” című kiadványát.
Notes: 1. lépés: Első lépések: Mit kell tudnom?
Hogyan tudom megérteni, hogyan és mikor fogyasztunk energiát?
Határozza meg az áramigényét. Használ-e:
  Energiaigényes berendezéseket?
  Csúcsidőszaki vagy csúcsidőn kívüli villamos energiát?
  Hatékony gyakorlatokat?
Olvassa el az Energy Trust „Útmutató az energiahatékonysághoz a munkahelyen” című kiadványát.
https://energysavingtrust.org.uk/a-guide-energy-efficiency-in-the-workplace/

## Slide 8: 1. lépés: Az első lépések: Mit kell tudnom? Milyen lehetőségeim vannak?
Most, hogy már tudom, hogyan és mikor fogyasztunk energiát, milyen lehetőségeim vannak?
Kis változtatások: például a nagy energiaigényű berendezések használata csúcsidőn kívül, energiahatékony készülékekre való átállás vagy a világítás optimalizálása.
Használjon intelligens digitális eszközöket és készülékeket: az energiafogyasztás és a költségek megértése és kezelése érdekében.
Gondolkodjon hosszabb távon: tervezze meg az átállást energiahatékonyabb infrastruktúrára, gépekre vagy épülettechnológiára.
Fedezze fel az eszközöket és a finanszírozási lehetőségeket.
Notes: 1. lépés: Első lépések: Mit kell tudnom?
Most, hogy már tudom, hogyan és mikor fogyasztunk energiát, milyen lehetőségeim vannak?
Kis változtatások: például a nagy energiafogyasztású berendezések használata csúcsidőn kívül, energiahatékony készülékekre való átállás vagy a világítás optimalizálása.
Használjon intelligens digitális eszközöket és készülékeket: az energiafogyasztás és a költségek megértése és kezelése érdekében.
Gondolkodjon hosszabb távon: tervezze meg az átállást energiahatékonyabb infrastruktúrára, gépekre vagy épülettechnológiára.
Fedezze fel az eszközöket és a finanszírozási lehetőségeket.

## Slide 9: 2. lépés: Első lépések: Milyen előnyei vannak az energiahatékonyságnak?
Milyen előnyei vannak az energiahatékonyság növelésének?
Notes: 2. lépés: Első lépések: Milyen előnyei vannak az energiahatékonyság növelésének?
Milyen előnyei vannak az energiahatékonyság növelésének?

## Slide 10: 2. lépés: Első lépések: Az energiahatékonyság előnyei
Energiatakarékos megoldások és technológiák alkalmazásával:
Kevesebb energia felhasználásával pénzt takaríthat meg.
Csökkentheti az energia pazarlást és alacsonyabb számlákat kaphat.
Hozzájárulhat egy fenntarthatóbb társadalom és jövő megteremtéséhez.
Notes: 2. lépés: Első lépések: Milyen előnyei vannak az energiahatékonyságnak?
Energiatakarékos módszerek és technológiák alkalmazásával:
Kevesebb energia felhasználásával pénzt takaríthat meg
Csökkentheti az energiapazarlást és alacsonyabb számlákat kaphat
Hozzájárulhat egy fenntarthatóbb társadalom és jövő megteremtéséhez

## Slide 11: 3. lépés: Energiaaudit elvégzése
Hogyan végezzen energiaauditot?
Notes: 3. lépés: Energiaaudit elvégzése
Hogyan végezzen energiaauditot?

## Slide 12: 3. lépés: Mi az energiaaudit?
„Az energiaauditok bizonyítottan átlagosan 18%-os megtakarítást eredményeznek a teljes energiafelhasználásból.” (Európai Bizottság)
Az energiaaudit a kkv energiafelhasználásának átfogó értékelése.
Az energiaauditokat belsőleg vagy külső szolgáltató bevonásával lehet elvégezni.
Az energiaaudit azonosítja a nem hatékony gyakorlatokat, az energiaigényes berendezéseket és a fejlesztésre szoruló területeket.
Az auditorok azonosíthatják a korszerűsítésre szoruló berendezéseket, a nem hatékony működési gyakorlatokat, vagy javasolhatnak energiatakarékos technológiákat.
További információk az energiaaudit elvégzéséről.
Notes: 3. lépés: Energiaaudit elvégzése
„Az energiaauditok bizonyítottan átlagosan 18%-os megtakarítást eredményeznek a teljes energiafelhasználásból.” (Európai Bizottság)
Az energiaaudit a kkv energiafelhasználásának átfogó értékelése.
Az energiaauditot belsőleg vagy külső szolgáltató segítségével lehet elvégezni.
Az energiaaudit azonosítja a nem hatékony gyakorlatokat, az energiaigényes berendezéseket és a fejlesztésre szoruló területeket
Az auditorok azonosíthatják a korszerűsítésre szoruló berendezéseket, a nem hatékony működési gyakorlatokat, vagy javasolhatnak energiatakarékos technológiákat
További információk az energiaaudit elvégzéséről.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://www.clustercollaboration.eu/content/conducting-energy-audit

## Slide 13: 4. lépés: Intelligens mérőóra telepítése
Milyen előnyei vannak az intelligens mérőórának?
Notes: 4. lépés: Telepítsen intelligens mérőórát
Milyen előnyei vannak az intelligens mérőórának?

## Slide 14: 4. lépés: Intelligens mérőórák telepítése: mire képesek?
„Az intelligens mérőeszközök és vezérlők, ha az energiafelhasználás azonosítására és kezelésére használják őket, akár 40%-kal is csökkenthetik az energiafelhasználást.”
(Európai Bizottság)
Az intelligens mérőórák valós idejű adatokat nyújtanak az áramfogyasztásról, segítve az áramfelhasználás tendenciáinak és mintáinak azonosítását. Ezek az adatok segítenek meghatározni azokat a területeket, ahol a fogyasztás váratlanul megugrik, vagy ahol a csúcsidőn kívül is használhatók a készülékek a költségek csökkentése érdekében.
Notes: 4. lépés: Telepítsen intelligens mérőórát
„Az intelligens mérőórák és vezérlők, ha az energiafelhasználás azonosítására és kezelésére használják őket, akár 40%-kal is csökkenthetik az energiafelhasználást.”
(Európai Bizottság)
Az intelligens mérőórák valós idejű adatokat nyújtanak az áramfogyasztásról, segítve az áramfelhasználás tendenciáinak és mintáinak azonosítását. Ezek az adatok segítenek meghatározni azokat a területeket, ahol a fogyasztás váratlanul megugrik, vagy ahol a csúcsidőn kívül használhatja a készülékeket a költségek csökkentése érdekében.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 15: 4. lépés: Intelligens mérőóra telepítése: a funkciók megértése
Számos közüzemi vállalat kínál használati idő alapú árazást, amelynek keretében az áram ára a napszaktól függően változik.
A csúcsidőszakokban a megnövekedett kereslet miatt magasabbak a tarifák, míg a csúcsidőn kívül alacsonyabbak.
Ha megismeri kis- és középvállalkozása energiafogyasztási szokásait ezekben az órákban, akkor az energiaigényes feladatokat (pl. elektromos járművek töltése) áthelyezheti az alacsonyabb költségű időszakokra.
Notes: 4. lépés: Telepítsen intelligens mérőórát
Számos közüzemi vállalat kínál használati idő alapú árazást, amelynek keretében az áram ára a napszaktól függően változik.
A csúcsidőszakokban a megnövekedett kereslet miatt magasabbak a tarifák, míg a csúcsidőn kívül alacsonyabbak.
Ha megismeri kis- és középvállalkozása energiafogyasztási szokásait ezekben az órákban, akkor az energiaigényes feladatokat (pl. elektromos járművek töltése) áthelyezheti az alacsonyabb költségű időszakokra.

## Slide 16: 5. lépés: Számítsa ki a készülékek energiafogyasztását
Hogyan számolhatom ki az egyes készülékek energiafogyasztását?
Notes: 5. lépés: Számítsa ki a készülékek energiafogyasztását
Hogyan számolhatom ki az egyes készülékek energiafogyasztását?

## Slide 17: 5. lépés: A készülékek energiafelhasználásának kiszámítása: hogyan kell hozzáállni
Ha kis- és középvállalkozása gyártással vagy termeléssel foglalkozik, az energiafelhasználás inkább a gépekre és szerszámokra koncentrálódik.
Az irodai tevékenységet végző kkv-k esetében a világítás, a fűtés/hűtés és az elektronikus eszközök okozhatják a magasabb energiafogyasztást.
A készülékek közötti különbségtétel segíthet abban, hogy az energiagazdálkodás optimalizálásának legnagyobb potenciállal rendelkező területekre összpontosítson.
(Hordozható) csatlakoztatható energiafogyasztásmérőkkel figyelemmel kísérheti az egyes készüléktípusok áramfogyasztását.
Notes: 5. lépés: Számítsa ki a készülékek energiafogyasztását
Ha kis- és középvállalkozása gyártással vagy termeléssel foglalkozik, az energiafogyasztás inkább a gépekre és szerszámokra koncentrálódik.
Az irodai tevékenységet végző kkv-k esetében a világítás, a fűtés/hűtés és az elektronikus eszközök energiafogyasztása lehet magasabb.
A készülékek közötti különbségtétel segíthet abban, hogy az energiatakarékosság szempontjából legnagyobb potenciállal rendelkező területekre összpontosítson.
(Hordozható) csatlakoztatható energiafogyasztásmérőkkel figyelemmel kísérheti az egyes eszközkategóriák áramfogyasztását.

## Slide 18: 6. lépés: Fedezze fel a hatékonyabb energiafelhasználás lehetőségeit
Milyen gyakorlati lépéseket tehetek az energia hatékonyabb felhasználása érdekében?
Notes: 6. lépés: Hatékonyabb energiafelhasználás
Milyen gyakorlati lépéseket tehetek az energia hatékonyabb felhasználása érdekében?

## Slide 19: 6. lépés: Hatékonyabb energiafelhasználás: pénzmegtakarítás
„Egy átlagos kisvállalkozás akár 30%-kal is csökkentheti energiaszámláját, ha megfelelő takarítási és karbantartási intézkedéseket vezet be…” (Európai Bizottság)
A LED-es lámpák 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak a halogén izzókhoz képest, és 20-szor hosszabb élettartammal rendelkeznek (Forrás: Energy Saving Trust)
A motoros rendszerek energiahatékonyságának javításával minden befektetett euró után legalább 7 euró megtakarítás érhető el a berendezés élettartama alatt.
Az energiahatékony hőszivattyúk gyakran helyettesíthetik a hagyományos fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánokat, ami több mint négyszeresére növelheti az energiahatékonyságot.
Források: Európai Bizottság
Notes: 6. lépés: Hatékonyabb energiafelhasználás
„Egy átlagos kisvállalkozás akár 30%-kal is csökkentheti energiaszámláját, ha megfelelő háztartási és karbantartási intézkedéseket vezet be…” (Európai Bizottság)
A LED-es lámpák 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak a halogén izzókhoz képest, és 20-szor hosszabb élettartammal rendelkeznek (Forrás: Energy Saving Trust)
A motoros rendszerek energiahatékonyságának javításával minden befektetett euró után legalább 7 euró megtakarítás érhető el a berendezés élettartama alatt.
Az energiahatékony hőszivattyúk gyakran helyettesíthetik a hagyományos fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánokat, ami több mint négyszeresére növelheti az energiahatékonyságot.
Források: Európai Bizottság
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://energysavingtrust.org.uk/advice/lighting/
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 20: 6. lépés: Hatékonyabb energiafelhasználás: energiatakarékosság
A fűtési költségek minden 1 Celsius-fokos emelkedésnél 8%-kal nőnek. Az intelligens programozható termosztátok 5–15%-os megtakarítást eredményezhetnek a fűtési költségekben.
A világítás az épület energiafogyasztásának akár 40%-át is kiteheti. A világítás vezérlésének használata több mint 1/3-kal csökkenti az energiafogyasztást.
A csővezetékek szigetelése több mint 75%-kal csökkenti az energiaveszteséget.
A kompresszor terhelésének megfelelő méretezésével és a sűrített levegő rendszerek megfelelő modelljének kiválasztásával az energiafogyasztás több mint 1/3-ával csökkenthető.
Források: Európai Bizottság
Notes: 6. lépés: Hatékonyabb energiafelhasználás
A fűtési költségek minden 1 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedésnél 8%-kal nőnek. Az intelligens programozható termosztátok 5–15%-os megtakarítást eredményezhetnek a fűtési költségekben.
A világítás az épület energiafogyasztásának akár 40%-át is kiteheti. A világítás vezérlésének használata több mint 1/3-kal csökkenti az energiafogyasztást.
A csővezetékek szigetelése több mint 75%-kal csökkenti az energiaveszteséget.
A kompresszor terhelésének megfelelő méretezésével és a sűrített levegő rendszerek megfelelő modelljének kiválasztásával az energiafogyasztás több mint 1/3-ával csökkenthető.
Források: Európai Bizottság
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 21: 7. lépés: Növelje berendezései energiahatékonyságát
Hogyan növelhetem berendezéseink energiahatékonyságát?
Notes: 7. lépés: Növelje berendezései energiahatékonyságát
Hogyan növelhetem berendezéseink energiahatékonyságát?

## Slide 22: 7. lépés: Növelje berendezései energiahatékonyságát: hogyan ellenőrizze
Azonosítsa az elavult, energiahatékonytalan berendezéseket. Például a régebbi világítási rendszerek, légkondicionáló berendezések és gépek sokkal több energiát fogyasztanak, mint az újabb, energiahatékony modellek.
Cserélje ki, javítsa meg vagy cserélje le hatékonyabb alternatívákra. Például használhat mozgásérzékelőt a világításhoz, vagy gondoskodhat arról, hogy a berendezések egy bizonyos idő után energiatakarékos üzemmódba kapcsoljanak.
Használja a Topten.eu - Európa legjobb termékei weboldalt, hogy összehasonlítsa jelenlegi berendezéseit más elérhető megoldásokkal.
Notes: 7. lépés: Növelje berendezései energiahatékonyságát
Azonosítsa az elavult, energiahatékonyság szempontjából nem megfelelő berendezéseket. Például a régebbi világítási rendszerek, légkondicionáló berendezések és gépek sokkal több energiát fogyasztanak, mint az újabb, energiahatékony modellek.
Cserélje ki, javítsa meg vagy frissítse azokat hatékonyabb alternatívákra. Például használhat mozgásérzékelőt a világításhoz, vagy gondoskodhat arról, hogy a berendezések egy bizonyos idő után energiatakarékos üzemmódba kapcsoljanak.
Használja a Topten.eu - Európa legjobb termékei weboldalt, hogy összehasonlítsa jelenlegi berendezéseit más elérhető megoldásokkal.

## Slide 23: 8. lépés: Optimalizálja fűtési és hűtési rendszereit
Hogyan optimalizálhatom fűtési és hűtési rendszereinket?
Notes: 8. lépés: Optimalizálja fűtési és hűtési rendszereit
Hogyan optimalizálhatom a fűtési és hűtési rendszereinket?

## Slide 24: 8. lépés: Fűtési és hűtési rendszerek optimalizálása: gyakorlati tippek
A fűtési és hűtési rendszerek a legtöbb kkv legnagyobb energiafogyasztói közé tartoznak.
Programozható termosztátok felszerelése, rendszeres karbantartás vagy energiahatékony modellek használata segíthet a fogyasztás csökkentésében.
Fontolja meg a beállítások módosítását, hogy a fűtés/hűtés csak akkor legyen bekapcsolva, amikor szükséges. Például kapcsolja ki a fűtést vagy a légkondicionálót, amikor a munkavállalók nincsenek a helyszínen.
Notes: 8. lépés: Optimalizálja fűtési és hűtési rendszereit
A fűtési és hűtési rendszerek a legtöbb kkv legnagyobb energiafogyasztói közé tartoznak.
Programozható termosztátok felszerelése, rendszeres karbantartás vagy energiahatékony modellek használata segíthet csökkenteni a fogyasztást.
Fontolja meg a beállítások módosítását, hogy a fűtés/hűtés csak akkor legyen használatban, amikor szükséges. Például kapcsolja ki a fűtést vagy a légkondicionálót, amikor a munkavállalók nincsenek a helyszínen.

## Slide 25: 9. lépés: Ösztönözze az energiatakarékos gyakorlatokat a munkavállalók körében
Hogyan ösztönözhetem másokat az energiatakarékos gyakorlatok alkalmazására?
Notes: 9. lépés: Ösztönözze az munkavállalók az energiatakarékos magatartásra
Hogyan ösztönözhetem másokat az energiatakarékos gyakorlatok alkalmazására?

## Slide 26: 9. lépés: Ösztönözze az munkavállalók az energiatakarékos magatartásra: néhány tipp
Az energiahatékonyságra való odafigyelés kultúrája az energiafogyasztás észrevehető csökkenéséhez vezethet.
A munkavállalók viselkedése jelentős hatással lehet az energiafogyasztásra. Ösztönözze a munkavállalókat a következőkre:
  Kapcsolják le a világítást.
  Húzzák ki a készülékek dugaszát, ha nem használják őket.
  Használják a számítógépek és nyomtatók energiahatékony beállításait.
Olvassa el a Nemzetközi Energiaügynökség viselkedésváltozásokról szóló kiadványát.
Notes: 9. lépés: Ösztönözze az energiatakarékos gyakorlatokat a munkavállalók körében
Az energiatudatos kultúra az energiafogyasztás jelentős csökkenéséhez vezethet.
Az alkalmazottak viselkedése jelentős hatással lehet az energiafogyasztásra. Ösztönözze az munkavállalók a következőkre:
  Kapcsolják le a világítást
  Húzzák ki a készülékek dugaszát, ha nem használják őket
  Használják a számítógépek és nyomtatók energiahatékony beállításait
Olvassa el a Nemzetközi Energiaügynökség viselkedésbeli változásokról szóló dokumentumát.
https://www.iea.org/energy-system/energy-efficiency-and-demand/behavioural-changes

## Slide 27: 10. lépés: További források feltárása
Hol találhatok további információkat?
Notes: 10. lépés: További források felfedezése
Hol találhatok további információkat?

## Slide 28: Következő lépések: További források
Ha többet szeretne megtudni az energiahatékonyságról, a következő források lehetnek hasznosak:
Olvassa el a cikket: A válság kezelése: az energiahatékonyság révén növelhető a kkv-k ellenálló képessége.
Nézze meg az Every1 30 perces „Digitális energia alapok” tanfolyamát az energiafelhasználásról.
Olvassa el a cikket: Az energiahatékonyság javításának előnyei a vállalkozások számára.
Nézze meg az Every1 30 perces „Digitális energia alapjai” tanfolyamát: Adatvédelem, biztonság és védelem a digitális energia világában.
Notes: Következő lépések
Ha többet szeretne megtudni az energiahatékonyságról, az alábbi források hasznosak lehetnek:
Olvassa el a „Válságkezelés: az energiahatékonyság révén növelhető a kkv-k ellenálló képessége” című cikket.
Nézze meg az Every1 30 perces „Digitális energia alapok” tanfolyamát az energiafelhasználásról.
Olvassa el a „Az energiahatékonyság javításának előnyei a vállalkozások számára” című cikket.
Nézze meg az Every1 30 perces „Digitális energia alapjai” tanfolyamát a digitális energia világában érvényesülő adatvédelemről, biztonságról és védelemről.
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=12165

## Slide 29: Köszönetnyilvánítás 1
Energiatakarékosság és vállalkozása energiahatékonyságának növelése: 10 egyszerű lépés tartalmazza az Európai Bizottság „A válság kezelése: a kkv-k energiahatékonyságának növelése az energiahatékonyság révén” című dokumentumának (az „eredeti mű”) 3., 4., 5. és 6. lépésében szereplő anyagok adaptációját, amely CC BY 4.0 licenc alatt áll.
Ezt az adaptációt az Every1 Project (az „Adapter”) készítette és tette közzé, és CC BY-SA 4.0 licenc alatt áll, hacsak másképp nem jelezzük.
A prezentációban a következő képek szerepelnek:
Borítókép: Villanyszámlák villanykörte és számológéppel, Uswitch.com Images, CC BY 2.0 licenc alatt.
Bevezető szöveg képe: Papír a Macbook mellett, Lukas, Pexels.com
1. lépés: Első lépések: Mit kell tudnom?: Fekete dugaszok, Castorly Stock, Pexels.com
2. lépés: Első lépések: Milyen költségekkel és előnyökkel jár az energiahatékonyság növelése?: Balancing, Scouse Smurf, CC BY-ND 2.0 licenc alatt.
3. lépés: Energiaaudit elvégzése: Energiaaudit az EE képadatbázisból, CC BY-NC 2.0 licenc alatt.
4. lépés: Intelligens mérőóra telepítése: British Gas Smart Meter, SlipStreamJC, CC BY-NC 2.0 licenc.
5. lépés: Az eszközök általi villamosenergia-igény meghatározása: Az energia Maria Eklind által, CC BY-SA 2.0 licenc alatt.
Notes: Köszönetnyilvánítás
Energiatakarékosság és vállalkozása energiahatékonyságának növelése: 10 egyszerű lépés tartalmazza az Európai Bizottság „A válság kezelése: a kkv-k energiahatékonyságának növelése az energiahatékonyság révén” című művének (az „eredeti mű”) 3., 4., 5. és 6. lépésében szereplő anyagok adaptációját, amely CC BY 4.0 licenc alatt áll.
Ezt az adaptációt az Every1 Project (az „Adapter”) készítette és tette közzé, és CC BY-SA 4.0 licenc alatt áll, hacsak másképp nem jelezzük.
A prezentációban a következő képek szerepelnek:
Borítókép: Villanyszámlák villanykörte és számológéppel, Uswitch.com Images, CC BY 2.0 licenc alatt.
Bevezető szöveg képe: Papír a Macbook mellett, Lukas, Pexels.com
1. lépés: Első lépések: Mit kell tudnom?: Fekete dugaszok, Castorly Stock, Pexels.com
2. lépés: Első lépések: Milyen költségekkel és előnyökkel jár az energiahatékonyság növelése?: Egyensúlyozás, Scouse Smurf, CC BY-ND 2.0 licenc alatt.
3. lépés: Energiaaudit elvégzése: Energiaaudit az EE képadatbázisból, CC BY-NC 2.0 licenc alatt.
4. lépés: Intelligens mérőóra telepítése: British Gas Smart Meter, SlipStreamJC, CC BY-NC 2.0 licenc.
5. lépés: Az eszközök általi villamosenergia-igény meghatározása: Az energia Maria Eklind által, CC BY-SA 2.0 licenc alatt.

## Slide 30: Köszönetnyilvánítás 2
6. lépés: A hatékonyabb energiafelhasználásra való áttérés lehetőségeinek feltárása: Az energia Umberto Salvagnin által CC BY 2.0 licenc alatt áll.
7. lépés: Berendezései energiahatékonyságának növelése: Computer, eltpics, CC BY-NC 2.0 licenc.
8. lépés: Fűtési és hűtési rendszerek optimalizálása: Niklas Morberg „Light Switch – 157/365” című műve CC BY-NC 2.0 licenc alatt áll.
9. lépés: Az energiatakarékos gyakorlatok ösztönzése a munkavállalók körében: @Work, Daphne, CC BY 2.0 licenc.
A következő források alapján készült ez a prezentáció:
Energy Solutions Oxfordshire (n.d.) Az energiahatékonyság javításának előnyei a vállalkozások számára. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (n.d.) Melyek az energiahatékonyság költségei és előnyei? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency
Notes: Köszönetnyilvánítás
6. lépés: A hatékonyabb energiafelhasználásra való áttérés lehetőségeinek feltárása: Az energia Umberto Salvagnin által, CC BY 2.0 licenc alapján.
7. lépés: Berendezései energiahatékonyságának növelése: Computer, eltpics, CC BY-NC 2.0 licenc.
8. lépés: Fűtési és hűtési rendszerek optimalizálása: Niklas Morberg „Light Switch – 157/365” című műve CC BY-NC 2.0 licenc alatt áll.
9. lépés: Az energiatakarékos gyakorlatok ösztönzése a munkavállalók körében: @Work, Daphne, CC BY 2.0 licenc.
A következő források alapján készült ez az előadás:
Energy Solutions Oxfordshire (n.d.) Az energiahatékonyság javításának előnyei a vállalkozások számára. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (n.d.) Melyek az energiahatékonyság költségei és előnyei? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency

## Slide 31: Köszönöm!
Notes: Köszönöm!