## Slide 1: Energie besparen en uw bedrijf energiezuiniger maken:
10 eenvoudige stappen voor kleine en middelgrote ondernemingen
Notes: Energie besparen en uw bedrijf energiezuiniger maken: 10 eenvoudige stappen voor kmo's
Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101075596. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit materiaal ligt uitsluitend bij het Every1-project en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie weer. De presentatie is gelicentieerd onder CC BY-SA 4.0, tenzij anders vermeld.

## Slide 2: Inleiding
Elk bedrijf gebruikt een reeks apparatuur die elektriciteit nodig heeft, of het nu gaat om verlichting, computers, machines of airconditioningsystemen. Voor kleine tot middelgrote ondernemingen (kmo's) kunnen elektriciteitskosten een aanzienlijk deel van het exploitatiebudget uitmaken, en inefficiënt verbruik kan een negatieve invloed hebben op zowel de winstgevendheid als het beheer van de middelen.
Als u een kmo beheert, vraagt u zich misschien af welke technologieën of activiteiten u kunnen helpen energie te besparen. Een belangrijke overweging is de kostprijs en waar u uw investeringen op moet richten om uw bedrijf efficiënter te maken.
Notes: Elk bedrijf gebruikt een reeks apparatuur die elektriciteit nodig heeft, of het nu gaat om verlichting, computers, machines of airconditioningsystemen. Voor kleine tot middelgrote ondernemingen (kmo's) kunnen elektriciteitskosten een aanzienlijk deel van het exploitatiebudget uitmaken, en inefficiënt verbruik kan een negatieve invloed hebben op zowel de winstgevendheid als het beheer van de middelen.
Als u een kmo beheert, vraagt u zich misschien af welke technologieën of activiteiten u kunnen helpen energie te besparen. Een belangrijke overweging is de kostprijs en waar u uw investeringen op moet richten om uw bedrijf efficiënter te maken.

## Slide 3: Inhoud
In deze korte presentatie gaan we in op:
Hoe u uw energieverbruik beter kunt begrijpen en waarom dit belangrijk is.
De voordelen van een efficiënter energieverbruik voor uw bedrijf.
10 mogelijke stappen om energie te besparen en uw bedrijf efficiënter te maken.
Elke stap begint met een reflectieve vraag. Neem even de tijd om over elke vraag na te denken voordat u verdergaat.
Notes: In deze korte presentatie gaan we in op:
Hoe u uw energieverbruik beter kunt begrijpen en waarom dit belangrijk is.
De voordelen van een efficiënter energieverbruik voor uw bedrijf.
10 mogelijke stappen om energie te besparen en uw bedrijf efficiënter te maken.
Elke stap begint met een reflectieve vraag. Neem even de tijd om over elke vraag na te denken voordat u verdergaat.

## Slide 4: 10 eenvoudige stappen om energie te besparen en uw bedrijf energiezuiniger te maken
Aan de slag: wat moet ik weten?
Aan de slag: Wat zijn de voordelen van energiezuiniger zijn?
Voer een energieaudit uit
Installeer een slimme meter
Bereken het energieverbruik van apparaten
Ontdek hoe u energie efficiënter kunt gebruiken
Verhoog de energie-efficiëntie van uw apparatuur
Optimaliseer uw verwarmings- en koelsystemen
Moedig energiebesparende praktijken aan bij uw werknemers
Ontdek nog meer bronnen
Notes: 10 eenvoudige stappen om energie te besparen en uw bedrijf energiezuiniger te maken
Aan de slag: wat moet ik weten?
Aan de slag: wat zijn de voordelen van energie-efficiëntie?
Voer een energieaudit uit
Installeer een slimme meter
Bereken het energieverbruik van apparaten
Ontdek hoe u energie efficiënter kunt gebruiken
Verhoog de energie-efficiëntie van uw apparatuur
Optimaliseer uw verwarmings- en koelsystemen
Moedig energiebesparende praktijken aan bij uw werknemers
Ontdek nog meer bronnen

## Slide 5: Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten?
Wat moet ik weten om aan de slag te gaan?
Notes: Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten?
Wat moet ik weten om aan de slag te gaan?

## Slide 6: Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten over energieverbruik?
Het is belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer u energie verbruikt. Dit stelt u in staat om:
Weloverwogen beslissingen te nemen.
Patronen te herkennen in hoe en wanneer energie wordt gebruikt.
Veranderingen doorvoeren om uw energieverbruik te optimaliseren. Dit kan de energie-efficiëntie verbeteren, de kosten verlagen en bijdragen aan duurzaamheidsinspanningen.
Begrijpen welke apparatuur de meeste energie verbruikt en waarom. U kunt dan prioriteiten stellen voor verbeteringen of upgrades om de grootste besparingen te realiseren.
Notes: Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten?
Het is belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer u energie verbruikt. Zo kunt u:
Weloverwogen beslissingen te nemen.
Patronen te herkennen in hoe en wanneer energie wordt gebruikt.
Veranderingen doorvoeren om uw energieverbruik te optimaliseren. Dit kan de energie-efficiëntie verbeteren, de kosten verlagen en bijdragen aan duurzaamheidsinspanningen.
Begrijpen welke apparatuur de meeste energie verbruikt en waarom. U kunt dan prioriteiten stellen voor verbeteringen of upgrades om de grootste besparingen te realiseren.

## Slide 7: Stap 1: Aan de slag: Wat moet ik weten over elektriciteitsverbruik?
Hoe krijg ik inzicht in hoe en wanneer we energie verbruiken?
Breng uw elektriciteitsverbruikspatronen in kaart. Maakt u gebruik van:
  Energie-intensieve apparatuur?
  Piek- of dalstroom?
  Inefficiënte praktijken?
Lees de gids van The Energy Trust over energie-efficiëntie op de werkplek.
Notes: Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten?
Hoe krijg ik inzicht in hoe en wanneer we energie verbruiken?
Breng uw elektriciteitsverbruikspatronen in kaart. Maakt u gebruik van:
  Energie-intensieve apparatuur?
  Piek- of dalstroom?
  Inefficiënte praktijken?
Lees dan de gids van The Energy Trust over energie-efficiëntie op de werkplek.
https://energysavingtrust.org.uk/a-guide-energy-efficiency-in-the-workplace/

## Slide 8: Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten? Wat zijn mijn opties?
Nu ik begrijp hoe en wanneer we energie verbruiken, wat zijn dan mijn opties?
Kleine aanpassingen doorvoeren: bijvoorbeeld energieverslindende apparaten gebruiken tijdens daluren, overstappen op energiezuinige apparaten of de verlichting optimaliseren.
Gebruik slimme digitale tools en apparaten: om het energieverbruik en de kosten te begrijpen en te beheren.
Denk op langere termijn: maak plannen om over te stappen op energiezuinigere infrastructuur, machines of bouwtechnologie.
Ontdek tools en financieringsmogelijkheden.
Notes: Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten?
Nu ik begrijp hoe en wanneer we energie verbruiken, wat zijn dan mijn opties?
Kleine aanpassingen doorvoeren: bijvoorbeeld energiezuinige apparaten gebruiken tijdens daluren, overstappen op energiezuinige apparaten of de verlichting optimaliseren.
Gebruik slimme digitale tools en apparaten: om het energieverbruik en de kosten te begrijpen en te beheren.
Denk op langere termijn: maak plannen om over te stappen op energiezuinigere infrastructuur, machines of bouwtechnologie.
Ontdek tools en financieringsmogelijkheden.

## Slide 9: Stap 2: Aan de slag: Wat zijn de voordelen van energiezuiniger zijn?
Wat zijn de voordelen van energiezuiniger zijn?
Notes: Stap 2: Aan de slag: Wat zijn de voordelen van energiezuiniger zijn?
Wat zijn de voordelen van energiezuiniger zijn?

## Slide 10: Stap 2: Aan de slag: de voordelen van energie-efficiëntie
Door energiebesparende methoden en technologieën te gebruiken, kunt u:
Geld besparen door minder energie te verbruiken.
Energieverspilling verminderen en uw energierekening verlagen.
Bijdragen aan een duurzamere samenleving en toekomst.
Notes: Stap 2: Aan de slag: Wat zijn de voordelen van energiezuiniger zijn?
Door energiebesparende methoden en technologieën te gebruiken, kunt u:
Geld besparen door minder energie te verbruiken
Energieverspilling verminderen en uw energierekening verlagen
Bijdragen aan een duurzamere samenleving en toekomst

## Slide 11: Stap 3: Voer een energieaudit uit
Hoe voer ik een energieaudit uit?
Notes: Stap 3: Voer een energieaudit uit
Hoe voer ik een energieaudit uit?

## Slide 12: Stap 3: Wat is een energieaudit?
"Energieaudits leveren aantoonbaar een potentiële gemiddelde besparing op van 18% van het totale energieverbruik." (Europese Commissie)
Een energieaudit is een uitgebreide beoordeling van het energieverbruik van uw kmo.
Energieaudits kunnen intern of door een externe dienst worden uitgevoerd.
Een energieaudit brengt inefficiënte praktijken, energieverslindende apparatuur en verbeterpunten in kaart.
Auditors kunnen ook apparatuur identificeren die moet worden geüpgraded, inefficiënte operationele praktijken aan het licht brengen of energiebesparende technologieën voorstellen.
Lees meer over het uitvoeren van een energieaudit.
Notes: Stap 3: Voer een energieaudit uit
"Energieaudits leveren aantoonbaar een potentiële gemiddelde besparing op van 18% van het totale energieverbruik." (Europese Commissie)
Een energieaudit is een uitgebreide beoordeling van het energieverbruik van uw kmo.
Energieaudits kunnen intern of door een externe dienst worden uitgevoerd
Een energieaudit brengt inefficiënte praktijken, energieverslindende apparatuur en verbeterpunten in kaart
Auditors kunnen ook apparatuur identificeren die moet worden geüpgraded, inefficiënte operationele praktijken of energiebesparende technologieën voorstellen
Lees meer over het uitvoeren van een energieaudit.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://www.clustercollaboration.eu/content/conducting-energy-audit

## Slide 13: Stap 4: Installeer een slimme meter
Wat zijn de voordelen van een slimme meter?
Notes: Stap 4: Installeer een slimme meter
Wat zijn de voordelen van een slimme meter?

## Slide 14: Stap 4: Een slimme meter installeren: wat kunnen ze doen?
"Slimme meters en regelingen kunnen, wanneer ze worden gebruikt om het energieverbruik te identificeren en te beheren, leiden tot een vermindering van het energieverbruik met wel 40%."
(Europese Commissie)
Slimme meters geven u realtime gegevens over uw elektriciteitsverbruik, zodat u trends en patronen kunt identificeren in hoe en wanneer u elektriciteit gebruikt. Deze gegevens helpen u om gebieden te identificeren waar het verbruik onverwacht piekt of waar u apparaten tijdens daluren kunt gebruiken om de kosten te verlagen.
Notes: Stap 4: Installeer een slimme meter
"Slimme meters en regelingen kunnen, wanneer ze worden gebruikt om het energieverbruik te identificeren en te beheren, leiden tot een vermindering van het energieverbruik met wel 40%."
(Europese Commissie)
Slimme meters geven u realtime gegevens over uw elektriciteitsverbruik, zodat u trends en patronen kunt identificeren in hoe en wanneer u elektriciteit gebruikt. Deze gegevens helpen u om gebieden te identificeren waar het verbruik onverwacht piekt of waar u apparaten tijdens daluren kunt gebruiken om de kosten te verlagen.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 15: Stap 4: Een slimme meter installeren: inzicht in de functies ervan
Veel nutsbedrijven hanteren een tijdgebonden tarief, waarbij de kosten van elektriciteit variëren afhankelijk van het tijdstip van de dag.
Tijdens piekuren gelden hogere tarieven vanwege de grotere vraag, terwijl tijdens daluren lagere tarieven gelden.
Als u inzicht heeft in het energieverbruikspatroon van uw kmo-bedrijf tijdens deze uren, kunt u energie-intensieve taken (bijvoorbeeld het opladen van elektrische voertuigen (EV's)) verplaatsen naar momenten waarop de kosten lager zijn.
Notes: Stap 4: Installeer een slimme meter
Veel nutsbedrijven bieden tijdgebonden tarieven aan, waarbij de kosten van elektriciteit variëren afhankelijk van het tijdstip van de dag.
Tijdens piekuren gelden hogere tarieven vanwege de grotere vraag, terwijl tijdens daluren lagere tarieven gelden.
Als u inzicht heeft in het energieverbruikspatroon van uw kmo-bedrijf tijdens deze uren, kunt u energie-intensieve taken (bijvoorbeeld het opladen van elektrische voertuigen (EV's)) verplaatsen naar momenten waarop de kosten lager zijn.

## Slide 16: Stap 5: Bereken het energieverbruik van apparaten
Hoe bereken ik het energieverbruik van elk apparaat?
Notes: Stap 5: Bereken het energieverbruik van apparaten
Hoe bereken ik het energieverbruik van elk apparaat?

## Slide 17: Stap 5: Bereken het energieverbruik van apparaten: hoe pakt u dat aan?
Als uw kmo zich bezighoudt met productie of fabricage, zal het energieverbruik meer geconcentreerd zijn op machines en gereedschappen.
Een kmo met kantoren zal wellicht meer energie verbruiken voor verlichting, verwarming/koeling en elektronische apparaten.
Door onderscheid te maken tussen apparaten kunt u uw inspanningen richten op de gebieden met het grootste potentieel voor energieoptimalisatie.
U kunt (draagbare) stekkerbare energieverbruikmeters gebruiken om het elektriciteitsverbruik voor elke categorie apparaten te monitoren.
Notes: Stap 5: Bereken het energieverbruik van apparaten
Als uw kmo zich bezighoudt met productie of fabricage, zal het energieverbruik vooral afkomstig zijn van machines en gereedschappen.
Een kmo met een kantoor heeft mogelijk een hoger energieverbruik door verlichting, verwarming/koeling en elektronische apparaten.
Door onderscheid te maken tussen apparaten kunt u uw inspanningen richten op de gebieden met het grootste potentieel voor energieoptimalisatie.
U kunt (draagbare) stekkerbare energieverbruikmeters gebruiken om het elektriciteitsverbruik voor elke categorie apparaten te monitoren.

## Slide 18: Stap 6: Ontdek hoe u energie efficiënter kunt gebruiken
Welke praktische maatregelen kan ik nemen om energie efficiënter te gebruiken?
Notes: Stap 6: Ontdek hoe u energie efficiënter kunt gebruiken
Welke praktische maatregelen kan ik nemen om energie efficiënter te gebruiken?

## Slide 19: Stap 6: Onderzoek efficiënter energiegebruik: geld besparen
"Een gemiddeld klein bedrijf kan zijn energierekening met wel 30% verlagen door goede huishoudelijke en onderhoudsmaatregelen te nemen..." (Europese Commissie)
LED-lampen verbruiken 80% minder energie dan halogeenlampen en gaan 20 keer langer mee (Bron: Energy Saving Trust)
Door de energie-efficiëntie van motoraangedreven systemen te verbeteren, wordt voor elke geïnvesteerde euro minstens 7 euro bespaard gedurende de levensduur van de apparatuur.
Energiezuinige warmtepompen kunnen vaak traditionele fossiele brandstofketels vervangen, waardoor de energie-efficiëntie meer dan vier keer zo hoog kan worden.
Bronnen: Europese Commissie
Notes: Stap 6: Onderzoek efficiënter energiegebruik
"Een gemiddeld klein bedrijf kan zijn energierekening met wel 30% verlagen door goede huishoudelijke en onderhoudsmaatregelen te nemen..." (Europese Commissie)
LED-lampen verbruiken 80% minder energie dan halogeenlampen en gaan 20 keer langer mee (bron: Energy Saving Trust).
Door de energie-efficiëntie van motoraangedreven systemen te verbeteren, wordt voor elke geïnvesteerde euro minstens 7 euro bespaard gedurende de levensduur van de apparatuur.
Energiezuinige warmtepompen kunnen vaak traditionele fossiele brandstofketels vervangen, waardoor de energie-efficiëntie meer dan vier keer zo hoog kan worden.
Bronnen: Europese Commissie
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://energysavingtrust.org.uk/advice/lighting/
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 20: Stap 6: Onderzoek efficiënter energiegebruik: energie besparen
De verwarmingskosten stijgen met 8% voor elke stijging van 1 graad Celsius. Slimme programmeerbare thermostaten kunnen tussen 5% en 15% op de verwarmingskosten besparen.
Verlichting kan verantwoordelijk zijn voor tot wel 40% van het energieverbruik van een gebouw. Door verlichtingsregelaars te gebruiken, kan het energieverbruik met meer dan een derde worden verminderd.
Het is gebleken dat het isoleren van leidingen het energieverlies met meer dan 75% vermindert.
Door de compressorbelasting correct te dimensioneren en het juiste model persluchtsysteem te kiezen, kan het energieverbruik met meer dan 1/3 worden verminderd.
Bronnen: Europese Commissie
Notes: Stap 6: Ontdek efficiënter energiegebruik
De verwarmingskosten stijgen met 8% voor elke graad Celsius die de temperatuur stijgt. Slimme programmeerbare thermostaten kunnen tussen 5% en 15% op de verwarmingskosten besparen.
Verlichting kan verantwoordelijk zijn voor tot wel 40% van het energieverbruik van een gebouw. Door verlichtingsregelaars te gebruiken, kan het energieverbruik met meer dan een derde worden verminderd.
Het is gebleken dat het isoleren van leidingen het energieverlies met meer dan 75% vermindert.
Door de compressorbelasting correct te dimensioneren en het juiste model persluchtsysteem te kiezen, kan het energieverbruik met meer dan 1/3 worden verminderd.
Bronnen: Europese Commissie
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 21: Stap 7: Verhoog de energie-efficiëntie van uw apparatuur
Hoe kan ik de energie-efficiëntie van onze apparatuur verhogen?
Notes: Stap 7: Verhoog de energie-efficiëntie van uw apparatuur
Hoe verhoog ik de energie-efficiëntie van onze apparatuur?

## Slide 22: Stap 7: Verhoog de energie-efficiëntie van uw apparatuur: hoe u dit kunt controleren
Identificeer verouderde, energie-inefficiënte apparatuur. Oudere verlichtingssystemen, airconditioners en machines verbruiken bijvoorbeeld veel meer energie dan nieuwere, energiezuinige modellen.
Vervang, repareer of upgrade naar efficiëntere alternatieven. U kunt bijvoorbeeld bewegingsdetectie gebruiken voor verlichting of ervoor zorgen dat apparatuur na een bepaalde tijd in de energiebesparende modus gaat.
Gebruik Topten.eu - De beste producten in Europa om uw huidige apparatuur te vergelijken met andere beschikbare oplossingen.
Notes: Stap 7: Verhoog de energie-efficiëntie van uw apparatuur
Identificeer verouderde, energie-inefficiënte apparatuur. Oudere verlichtingssystemen, airconditioners en machines verbruiken bijvoorbeeld veel meer energie dan nieuwere, energiezuinige modellen.
Vervang, repareer of upgrade naar efficiëntere alternatieven. U kunt bijvoorbeeld bewegingsdetectie gebruiken voor verlichting of ervoor zorgen dat apparatuur na een bepaalde tijd in de energiebesparende modus gaat.
Gebruik Topten.eu - De beste producten in Europa om uw huidige apparatuur te vergelijken met andere beschikbare oplossingen.

## Slide 23: Stap 8: Optimaliseer uw verwarmings- en koelsystemen
Hoe optimaliseer ik onze verwarmings- en koelsystemen?
Notes: Stap 8: Optimaliseer uw verwarmings- en koelsystemen
Hoe optimaliseer ik onze verwarmings- en koelsystemen?

## Slide 24: Stap 8: Optimaliseer uw verwarmings- en koelsystemen: praktische tips
Verwarmings- en koelsystemen behoren tot de grootste energieverbruikers in de meeste kleine en middelgrote ondernemingen.
Door programmeerbare thermostaten te installeren, regelmatig onderhoud te laten uitvoeren of energiezuinige modellen te gebruiken, kan het verbruik worden verminderd.
Overweeg om de instellingen aan te passen zodat verwarming/koeling alleen wordt gebruikt wanneer dat nodig is. Schakel bijvoorbeeld de verwarming of airconditioning uit wanneer er geen werknemers aanwezig zijn.
Notes: Stap 8: Optimaliseer uw verwarmings- en koelsystemen
Verwarmings- en koelsystemen behoren tot de grootste energieverbruikers in de meeste kmo's.
Door programmeerbare thermostaten te installeren, regelmatig onderhoud te laten uitvoeren of energiezuinige modellen te gebruiken, kunt u het verbruik helpen verminderen.
Overweeg om de instellingen aan te passen zodat verwarming/koeling alleen wordt gebruikt wanneer dat nodig is. Schakel bijvoorbeeld de verwarming of airconditioning uit wanneer er geen werknemers aanwezig zijn.

## Slide 25: Stap 9: Stimuleer energiebesparende maatregelen onder werknemers
Hoe kan ik anderen aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen?
Notes: Stap 9: Stimuleer energiebesparende maatregelen onder werknemers
Hoe kan ik anderen aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen?

## Slide 26: Stap 9: Moedig energiebesparende praktijken aan onder werknemers: enkele tips
Een cultuur van energiebewustzijn kan leiden tot een merkbare vermindering van het energieverbruik.
Het gedrag van werknemers kan een aanzienlijke invloed hebben op het energieverbruik. Moedig werknemers aan om:
  Lichten uit te doen.
  Apparatuur uit het stopcontact te halen wanneer deze niet wordt gebruikt.
  Energiezuinige instellingen op computers en printers te gebruiken.
Lees de gedragsveranderingen van het Internationaal Energieagentschap.
Notes: Stap 9: Stimuleer energiebesparende praktijken onder werknemers
Een cultuur van energiebewustzijn kan leiden tot een merkbare vermindering van het energieverbruik.
Het gedrag van werknemers kan een aanzienlijke invloed hebben op het energieverbruik. Moedig werknemers aan om:
  Lichten uit te doen
  Apparatuur uit het stopcontact te halen wanneer deze niet wordt gebruikt
  Energiezuinige instellingen op computers en printers te gebruiken
Lees de gedragsveranderingen van het Internationaal Energieagentschap.
https://www.iea.org/energy-system/energy-efficiency-and-demand/behavioural-changes

## Slide 27: Stap 10: Bekijk enkele aanvullende bronnen
Waar kan ik meer informatie vinden?
Notes: Stap 10: Bekijk nog wat extra bronnen
Waar kan ik meer informatie vinden?

## Slide 28: Volgende stappen: enkele aanvullende bronnen
Als u meer wilt weten over energie-efficiëntie, kunnen de volgende bronnen nuttig zijn:
Lees het artikel Omgaan met de crisis: Vergroten van de veerkracht van kleine en middelgrote ondernemingen door energie-efficiëntie.
Bekijk de30 minuten durende cursus Digital Energy Essentials van Every1 over energieverbruik.
Lees het artikel De voordelen van energie-efficiëntieverbeteringen voor bedrijven.
Bekijk de 30 minuten durende cursus Digital Energy Essentials van Every1 over privacy, veiligheid en beveiliging in het digitale energielandschap.
Notes: Volgende stappen
Als u meer wilt weten over energie-efficiëntie, kunnen de volgende bronnen nuttig zijn:
Lees het artikel Omgaan met de crisis: de veerkracht van kleine en middelgrote ondernemingen vergroten door energie-efficiëntie.
Bekijk de30 minuten durende cursus Digital Energy Essentials van Every1 over energieverbruik.
Lees het artikel De voordelen van energie-efficiëntieverbeteringen voor bedrijven.
Bekijk de 30 minuten durende cursus Digital Energy Essentials van Every1 over privacy, veiligheid en beveiliging in het digitale energielandschap.
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=12165

## Slide 29: Dankwoord 1
Energie besparen en uw bedrijf energiezuiniger maken: 10 eenvoudige stappen bevat aanpassingen in stap 3, 4, 5 en 6 van geselecteerd materiaal uit Coping with the crisis: Increasing resilience in SMEs through energy efficiency (het 'oorspronkelijke werk') van de Europese Commissie, dat onder licentie CC BY 4.0 valt.
Deze aanpassing is gemaakt en gepubliceerd door het Every1 Project (de 'aanpasser') en valt onder de licentie CC BY-SA 4.0, tenzij anders vermeld.
De afbeeldingen die in deze presentatie worden gebruikt, zijn als volgt:
Omslagafbeelding: Elektriciteitsrekeningen met gloeilamp en rekenmachine door Uswitch.com Images, gelicentieerd onder CC BY 2.0.
Afbeelding bij de inleidende tekst: Papier naast Macbook door Lukas op Pexels.com
Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten?: Zwarte stekkers door Castorly Stock op Pexels.com
Stap 2: Aan de slag: Wat zijn de kosten en baten van energiezuiniger zijn?: Balancing door Scouse Smurf is gelicentieerd onder CC BY-ND 2.0.
Stap 3: Een energieaudit uitvoeren: Energieaudit door EE-afbeeldingsdatabase is gelicentieerd onder CC BY-NC 2.0.
Stap 4: Een slimme meter installeren: British Gas Smart Meter door SlipStreamJC is gelicentieerd onder CC BY-NC 2.0.
Stap 5: Uw elektriciteitsverbruik per apparaat bepalen: Energy door Maria Eklind is gelicentieerd onder CC BY-SA 2.0.
Notes: Dankwoord
Energie besparen en uw bedrijf energiezuiniger maken: 10 eenvoudige stappen bevat aanpassingen in stap 3, 4, 5 en 6 van geselecteerd materiaal uit Coping with the crisis: Increasing resilience in SMEs through energy efficiency (het 'oorspronkelijke werk') van de Europese Commissie, dat onder licentie CC BY 4.0 valt.
Deze aanpassing is gemaakt en gepubliceerd door het Every1 Project (de 'aanpasser') en valt onder de licentie CC BY-SA 4.0, tenzij anders vermeld.
De afbeeldingen die in deze presentatie worden gebruikt, zijn als volgt:
Omslagafbeelding: Elektriciteitsrekeningen met gloeilamp en rekenmachine door Uswitch.com Images, gelicentieerd onder CC BY 2.0.
Afbeelding bij de inleidende tekst: Papier naast Macbook door Lukas op Pexels.com
Stap 1: Aan de slag: wat moet ik weten?: Zwarte stekkers door Castorly Stock op Pexels.com
Stap 2: Aan de slag: Wat zijn de kosten en baten van energiezuiniger zijn?: Balancing door Scouse Smurf is gelicentieerd onder CC BY-ND 2.0.
Stap 3: Een energieaudit uitvoeren: Energieaudit door EE-afbeeldingsdatabase is gelicentieerd onder CC BY-NC 2.0.
Stap 4: Een slimme meter installeren: British Gas Smart Meter door SlipStreamJC is gelicentieerd onder CC BY-NC 2.0.
Stap 5: Uw elektriciteitsverbruik per apparaat bepalen: Energy door Maria Eklind is gelicentieerd onder CC BY-SA 2.0.

## Slide 30: Dankwoord 2
Stap 6: Mogelijkheden onderzoeken om over te stappen op efficiënter energiegebruik: Energie door Umberto Salvagnin is gelicentieerd onder CC BY 2.0.
Stap 7: De energie-efficiëntie van uw apparatuur verhogen: Computer door eltpics is gelicentieerd onder CC BY-NC 2.0.
Stap 8: Uw verwarmings- en koelsystemen optimaliseren: Light Switch – 157/365 door Niklas Morberg is gelicentieerd onder CC BY-NC 2.0.
Stap 9: Stimuleer energiebesparende praktijken onder werknemers: @Work door Daphne is gelicentieerd onder CC BY 2.0.
De volgende bronnen zijn gebruikt om deze presentatie samen te stellen:
Energy Solutions Oxfordshire (n.d.) De voordelen van energie-efficiëntieverbeteringen voor bedrijven. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (n.d.) Wat zijn de kosten en baten van energie-efficiëntie? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency
Notes: Dankwoord
Stap 6: Mogelijkheden onderzoeken om over te stappen op efficiënter energiegebruik: Energie door Umberto Salvagnin is gelicentieerd onder CC BY 2.0.
Stap 7: De energie-efficiëntie van uw apparatuur verhogen: Computer door eltpics is gelicentieerd onder CC BY-NC 2.0.
Stap 8: Uw verwarmings- en koelsystemen optimaliseren: Light Switch – 157/365 door Niklas Morberg is gelicentieerd onder CC BY-NC 2.0.
Stap 9: Stimuleer energiebesparende praktijken onder werknemers: @Work door Daphne is gelicentieerd onder CC BY 2.0.
De volgende bronnen zijn gebruikt om deze presentatie samen te stellen:
Energy Solutions Oxfordshire (n.d.) De voordelen van energie-efficiëntieverbeteringen voor bedrijven. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (n.d.) Wat zijn de kosten en baten van energie-efficiëntie? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency

## Slide 31: Bedankt!
Notes: Bedankt!