## Slide 1: Oszczędzanie energii i zwiększanie efektywności energetycznej Twojej firmy:
10 prostych kroków dla małych i średnich przedsiębiorstw
Notes: Oszczędzanie energii i zwiększanie efektywności energetycznej Twojej firmy: 10 prostych kroków dla MŚP
Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej „Horyzont” na rzecz badań naukowych i innowacji (2021–2027) na podstawie umowy o dotację nr 101075596. Odpowiedzialność za treść niniejszego materiału spoczywa wyłącznie na projekcie Every1 i niekoniecznie odzwierciedla opinię Unii Europejskiej. Prezentacja jest objęta licencją CC BY-SA 4.0, chyba że zaznaczono inaczej.

## Slide 2: Wprowadzenie
Każda firma korzysta z różnych urządzeń, które wymagają zasilania elektrycznego – czy to oświetlenia, komputerów, maszyn czy systemów klimatyzacyjnych. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) koszty energii elektrycznej mogą stanowić znaczną część budżetu operacyjnego, a nieefektywne zużycie energii może negatywnie wpływać zarówno na rentowność, jak i zarządzanie zasobami.
Zarządzając MŚP, możesz zastanawiać się, jakie technologie lub działania mogą pomóc Ci oszczędzać energię. Kluczową kwestią będzie koszt i to, gdzie skoncentrować inwestycje, aby zwiększyć wydajność firmy.
Notes: Każda firma korzysta z różnych urządzeń, które wymagają zasilania elektrycznego – czy to oświetlenia, komputerów, maszyn czy systemów klimatyzacyjnych. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) koszty energii elektrycznej mogą stanowić znaczną część budżetu operacyjnego, a nieefektywne zużycie energii może negatywnie wpływać zarówno na rentowność, jak i zarządzanie zasobami.
Zarządzając MŚP, możesz zastanawiać się, jakie technologie lub działania mogą pomóc Ci oszczędzać energię. Kluczową kwestią będzie koszt i to, gdzie skoncentrować inwestycje, aby zwiększyć wydajność firmy.

## Slide 3: Spis treści
W tej krótkiej prezentacji omówimy:
Jak lepiej zrozumieć zużycie energii i dlaczego jest to ważne.
Korzyści płynące z bardziej efektywnego zużycia energii w Twojej firmie.
10 możliwych kroków, które pozwolą zaoszczędzić energię i zwiększyć efektywność Twojej firmy.
Każdy krok rozpoczyna się pytaniem do refleksji. Przed przejściem dalej poświęć chwilę na rozważenie każdego pytania.
Notes: W tej krótkiej prezentacji omówimy:
Jak lepiej zrozumieć zużycie energii i dlaczego jest to ważne.
Korzyści płynące z bardziej efektywnego zużycia energii w Twojej firmie.
10 możliwych kroków, które pozwolą zaoszczędzić energię i zwiększyć efektywność Twojej firmy.
Każdy krok rozpoczyna się pytaniem do refleksji. Przed przejściem dalej poświęć chwilę na rozważenie każdego pytania.

## Slide 4: 10 prostych kroków, aby oszczędzać energię i zwiększyć efektywność energetyczną swojej firmy
Pierwsze kroki: Co muszę wiedzieć?
Pierwsze kroki: Jakie są korzyści z większej efektywności energetycznej?
Przeprowadź audyt energetyczny
Zainstaluj inteligentny licznik
Oblicz zużycie energii przez urządzenia
Poznaj sposoby bardziej efektywnego wykorzystania energii
Zwiększ efektywność energetyczną swoich urządzeń
Zoptymalizuj systemy ogrzewania i chłodzenia
Zachęcaj pracowników do oszczędzania energii
Zapoznaj się z dodatkowymi zasobami
Notes: 10 prostych kroków, które pozwolą Ci oszczędzać energię i zwiększyć efektywność energetyczną Twojej firmy
Pierwsze kroki: co muszę wiedzieć?
Pierwsze kroki: Jakie są korzyści z poprawy efektywności energetycznej?
Przeprowadź audyt energetyczny
Zainstaluj inteligentny licznik
Oblicz zużycie energii przez urządzenia
Poznaj sposoby bardziej efektywnego wykorzystania energii
Zwiększ efektywność energetyczną swoich urządzeń
Zoptymalizuj systemy ogrzewania i chłodzenia
Zachęcaj pracowników do oszczędzania energii
Poznaj dodatkowe zasoby

## Slide 5: Krok 1: Rozpoczęcie pracy: co muszę wiedzieć?
Co muszę wiedzieć, aby rozpocząć?
Notes: Krok 1: Pierwsze kroki: Co muszę wiedzieć?
Co muszę wiedzieć, aby rozpocząć?

## Slide 6: Krok 1: Rozpoczęcie: Co muszę wiedzieć o zużyciu energii?
Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób i kiedy zużywasz energię. Dzięki temu możesz:
Podejmować świadome decyzje.
Zidentyfikować wzorce dotyczące sposobu i czasu zużycia energii.
Wprowadzić zmiany w celu optymalizacji zużycia energii. Może to poprawić efektywność energetyczną, obniżyć koszty i przyczynić się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zrozumieć, które urządzenia zużywają najwięcej energii i dlaczego. Następnie można ustalić priorytety dotyczące ulepszeń lub modernizacji, aby uzyskać największe oszczędności.
Notes: Krok 1: Pierwsze kroki: Co muszę wiedzieć?
Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób i kiedy zużywasz energię. Dzięki temu możesz:
Podejmować świadome decyzje.
Zidentyfikować wzorce zużycia energii.
Wprowadzić zmiany w celu optymalizacji zużycia energii. Może to poprawić efektywność energetyczną, obniżyć koszty i przyczynić się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zrozumienie, które urządzenia zużywają najwięcej energii i dlaczego. Następnie można ustalić priorytety dotyczące ulepszeń lub modernizacji, aby uzyskać największe oszczędności.

## Slide 7: Krok 1: Rozpoczęcie: Co muszę wiedzieć o zapotrzebowaniu na energię elektryczną?
Jak zrozumieć, w jaki sposób i kiedy zużywasz energię?
Określ swoje wzorce zapotrzebowania na energię elektryczną. Czy korzystasz z:
  Urządzeń energochłonnych?
  Energię elektryczną w godzinach szczytu lub poza szczytem?
  Niewydajnych praktyk?
Przeczytaj przewodnik Energy Trust pt. „A guide to energy efficiency in the workplace” (Przewodnik po efektywności energetycznej w miejscu pracy).
Notes: Krok 1: Pierwsze kroki: Co muszę wiedzieć?
Jak zrozumieć, w jaki sposób i kiedy zużywam energię?
Określ swoje wzorce zapotrzebowania na energię elektryczną. Czy korzystasz z:
  Urządzeń energochłonnych?
  Energię elektryczną w godzinach szczytu lub poza szczytem?
  Niewydajnych praktyk?
Przeczytaj przewodnik Energy Trust pt. „A guide to energy efficiency in the workplace” (Przewodnik po efektywności energetycznej w miejscu pracy).
https://energysavingtrust.org.uk/a-guide-energy-efficiency-in-the-workplace/

## Slide 8: Krok 1: Pierwsze kroki: Co muszę wiedzieć? Jakie mam możliwości?
Skoro już wiem, jak i kiedy zużywam energię, jakie mam opcje?
Wprowadź niewielkie zmiany: np. korzystaj z urządzeń o wysokim zużyciu energii poza godzinami szczytu, wymień sprzęt na energooszczędny lub zoptymalizuj oświetlenie.
Korzystaj z inteligentnych narzędzi i urządzeń cyfrowych: aby zrozumieć i zarządzać zużyciem energii oraz kosztami.
Myśl długofalowo: planuj przejście na bardziej energooszczędną infrastrukturę, maszyny lub technologie budowlane.
Zapoznaj się z dostępnymi narzędziami i możliwościami finansowania.
Notes: Krok 1: Pierwsze kroki: Co muszę wiedzieć?
Skoro już wiem, jak i kiedy zużywamy energię, jakie mam możliwości?
Wprowadź niewielkie zmiany: np. korzystaj z urządzeń o wysokim zużyciu energii poza godzinami szczytu, wymień sprzęt na energooszczędny lub zoptymalizuj oświetlenie.
Korzystaj z inteligentnych narzędzi i urządzeń cyfrowych: aby zrozumieć i zarządzać zużyciem energii oraz kosztami.
Myśl długofalowo: zaplanuj przejście na bardziej energooszczędną infrastrukturę, maszyny lub technologie budowlane.
Zapoznaj się z dostępnymi narzędziami i możliwościami finansowania.

## Slide 9: Krok 2: Rozpoczęcie: Jakie są korzyści wynikające z większej efektywności energetycznej?
Jakie są korzyści wynikające z większej efektywności energetycznej?
Notes: Krok 2: Pierwsze kroki: Jakie są korzyści z większej efektywności energetycznej?
Jakie są korzyści wynikające z większej efektywności energetycznej?

## Slide 10: Krok 2: Pierwsze kroki: Korzyści płynące z większej efektywności energetycznej
Korzystając z energooszczędnych rozwiązań i technologii, możesz:
Zaoszczędzić pieniądze dzięki zmniejszeniu zużycia energii.
Ograniczyć marnotrawstwo energii i obniżyć rachunki.
Przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i przyszłości.
Notes: Krok 2: Pierwsze kroki: Jakie są korzyści z większej efektywności energetycznej?
Stosując energooszczędne rozwiązania i technologie, można:
Zaoszczędzić pieniądze dzięki zmniejszeniu zużycia energii
ograniczyć marnotrawstwo energii i obniżyć rachunki
przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i przyszłości

## Slide 11: Krok 3: Przeprowadź audyt energetyczny
Jak przeprowadzić audyt energetyczny?
Notes: Krok 3: Przeprowadź audyt energetyczny
Jak przeprowadzić audyt energetyczny?

## Slide 12: Krok 3: Czym jest audyt energetyczny
„Audyty energetyczne zapewniają potencjalne średnie oszczędności na poziomie 18% całkowitego zużycia energii” (Komisja Europejska).
Audyt energetyczny to kompleksowa ocena zużycia energii w Twojej małej lub średniej firmie.
Audyty energetyczne mogą być przeprowadzane wewnętrznie lub przez zewnętrzną firmę.
Audyt energetyczny pozwala zidentyfikować nieefektywne praktyki, energochłonne urządzenia i obszary wymagające poprawy.
Audytorzy mogą również zidentyfikować urządzenia wymagające modernizacji, nieefektywne praktyki operacyjne lub zaproponować technologie oszczędzające energię.
Więcej informacji na temat przeprowadzania audytu energetycznego.
Notes: Krok 3: Przeprowadź audyt energetyczny
„Wykazano, że audyty energetyczne pozwalają uzyskać potencjalne średnie oszczędności na poziomie 18% całkowitego zużycia energii” (Komisja Europejska).
Audyt energetyczny to kompleksowa ocena zużycia energii w Twojej małej lub średniej firmie.
Audyty energetyczne mogą być przeprowadzane wewnętrznie lub przez zewnętrzną firmę
Audyt energetyczny pozwala zidentyfikować nieefektywne praktyki, energochłonne urządzenia i obszary wymagające poprawy
Audytorzy mogą również zidentyfikować urządzenia wymagające modernizacji, nieefektywne praktyki operacyjne lub zaproponować technologie oszczędzające energię
Więcej informacji na temat przeprowadzania audytu energetycznego.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://www.clustercollaboration.eu/content/conducting-energy-audit

## Slide 13: Krok 4: Zainstaluj inteligentny licznik
Jakie są zalety inteligentnego licznika?
Notes: Krok 4: Zainstaluj inteligentny licznik
Jakie są zalety inteligentnego licznika?

## Slide 14: Krok 4: Instalacja inteligentnego licznika: jakie są jego możliwości?
„Inteligentne liczniki i systemy kontroli, stosowane do identyfikacji i zarządzania zużyciem energii, mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii nawet o 40%”.
(Komisja Europejska)
Inteligentne liczniki dostarczają danych dotyczących zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, pomagając zidentyfikować trendy i wzorce dotyczące sposobu i czasu zużycia energii elektrycznej. Dane te pomagają wskazać obszary, w których zużycie energii elektrycznej nieoczekiwanie wzrasta lub w których można korzystać z urządzeń poza godzinami szczytu, aby obniżyć koszty.
Notes: Krok 4: Zainstaluj inteligentny licznik
„Inteligentne liczniki i systemy kontroli, stosowane do identyfikacji i zarządzania zużyciem energii, mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii nawet o 40%”.
(Komisja Europejska)
Inteligentne liczniki dostarczają danych dotyczących zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, pomagając zidentyfikować trendy i wzorce dotyczące sposobu i czasu zużycia energii elektrycznej. Dane te pomagają wskazać obszary, w których zużycie energii elektrycznej nieoczekiwanie wzrasta lub w których można korzystać z urządzeń poza godzinami szczytu, aby obniżyć koszty.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 15: Krok 4: Instalacja inteligentnego licznika: zrozumienie jego funkcji
Wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej oferuje taryfy zależne od pory dnia, w których koszt energii elektrycznej różni się w zależności od pory dnia.
W godzinach szczytu stawki są wyższe ze względu na zwiększone zapotrzebowanie, natomiast poza godzinami szczytu stawki są niższe.
Zrozumienie wzorców zużycia energii przez Twoje MŚP w tych godzinach pozwala przenieść zadania wymagające dużego zużycia energii (np. ładowanie pojazdów elektrycznych) na godziny, w których koszty są niższe.
Notes: Krok 4: Zainstaluj inteligentny licznik
Wiele przedsiębiorstw użyteczności publicznej oferuje taryfy czasowe, w których koszt energii elektrycznej różni się w zależności od pory dnia.
W godzinach szczytu stawki są wyższe ze względu na zwiększone zapotrzebowanie, natomiast poza godzinami szczytu stawki są niższe.
Zrozumienie wzorców zużycia energii przez Twoje MŚP w tych godzinach pozwala przenieść zadania wymagające dużego zużycia energii (np. ładowanie pojazdów elektrycznych) na godziny, w których koszty są niższe.

## Slide 16: Krok 5: Oblicz zużycie energii przez urządzenia
Jak obliczyć ilość energii zużywanej przez każde urządzenie?
Notes: Krok 5: Oblicz zużycie energii przez urządzenia
Jak obliczyć ilość energii zużywanej przez poszczególne urządzenia?

## Slide 17: Krok 5: Oblicz zużycie energii przez urządzenia: jak do tego podejść
Jeśli Twoja firma z sektora MŚP zajmuje się produkcją lub wytwarzaniem, zużycie energii będzie bardziej skoncentrowane na maszynach i narzędziach.
W przypadku MŚP prowadzących działalność biurową większe zużycie energii może wynikać z oświetlenia, ogrzewania/chłodzenia i urządzeń elektronicznych.
Rozróżnienie między urządzeniami może pomóc skoncentrować wysiłki na obszarach o największym potencjale optymalizacji zużycia energii.
Możesz użyć (przenośnych) mierników zużycia energii podłączanych do gniazdka, aby monitorować zużycie energii elektrycznej dla każdej kategorii urządzeń.
Notes: Krok 5: Oblicz zużycie energii przez urządzenia
Jeśli Twoja firma zajmuje się produkcją lub wytwarzaniem, zużycie energii będzie bardziej skoncentrowane na maszynach i narzędziach.
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność biurową większe zużycie energii może wynikać z oświetlenia, ogrzewania/chłodzenia i urządzeń elektronicznych.
Rozróżnienie między urządzeniami może pomóc skoncentrować wysiłki na obszarach o największym potencjale optymalizacji zużycia energii.
Możesz użyć (przenośnych) mierników zużycia energii podłączanych do gniazdka, aby monitorować zużycie energii elektrycznej dla każdej kategorii urządzeń.

## Slide 18: Krok 6: Poznaj sposoby bardziej efektywnego wykorzystania energii
Jakie praktyczne kroki mogę podjąć, aby efektywniej wykorzystywać energię?
Notes: Krok 6: Poszukaj sposobów na bardziej efektywne wykorzystanie energii
Jakie praktyczne kroki mogę podjąć, aby efektywniej wykorzystywać energię?

## Slide 19: Krok 6: Poszukaj bardziej efektywnych sposobów wykorzystania energii: oszczędzaj pieniądze
„Przeciętna mała firma może obniżyć swoje rachunki za energię nawet o 30% poprzez wdrożenie odpowiednich środków dotyczących gospodarowania i konserwacji…” (Komisja Europejska)
Światła LED zużywają o 80% mniej energii w porównaniu z żarówkami halogenowymi i działają 20 razy dłużej (źródło: Energy Saving Trust).
Poprawa efektywności energetycznej systemów napędzanych silnikami pozwala zaoszczędzić co najmniej 7 euro na każde zainwestowane euro w całym okresie eksploatacji sprzętu.
Energooszczędne pompy ciepła często mogą zastąpić tradycyjne kotły na paliwa kopalne, co pozwala zwiększyć efektywność energetyczną ponad czterokrotnie.
Źródła: Komisja Europejska
Notes: Krok 6: Poszukaj sposobów na bardziej efektywne wykorzystanie energii
„Przeciętna mała firma może obniżyć swoje rachunki za energię nawet o 30% poprzez wdrożenie odpowiednich środków dotyczących gospodarowania i konserwacji…” (Komisja Europejska)
Światła LED zużywają o 80% mniej energii w porównaniu z żarówkami halogenowymi i działają 20 razy dłużej (źródło: Energy Saving Trust).
Poprawa efektywności energetycznej systemów napędzanych silnikami pozwala zaoszczędzić co najmniej 7 euro na każdym zainwestowanym euro w całym okresie eksploatacji sprzętu.
Energooszczędne pompy ciepła często mogą zastąpić tradycyjne kotły opalane paliwami kopalnymi, co pozwala zwiększyć efektywność energetyczną ponad czterokrotnie.
Źródła: Komisja Europejska
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://energysavingtrust.org.uk/advice/lighting/
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 20: Krok 6: Poszukaj bardziej efektywnych sposobów wykorzystania energii: oszczędzanie energii
Koszty ogrzewania rosną o 8% wraz z każdym wzrostem temperatury o 1 stopień Celsjusza. Inteligentne termostaty programowalne pozwalają zaoszczędzić od 5% do 15% kosztów ogrzewania.
Oświetlenie może odpowiadać nawet za 40% zużycia energii w budynku. Zastosowanie sterowania oświetleniem pozwala zmniejszyć zużycie energii o ponad 1/3.
Stwierdzono, że izolacja rur zmniejsza straty energii o ponad 75%.
Prawidłowe dobranie wielkości obciążenia sprężarki i wyboru modelu systemów sprężonego powietrza może zmniejszyć zużycie energii o ponad 1/3.
Źródła: Komisja Europejska
Notes: Krok 6: Poszukaj sposobów na bardziej efektywne wykorzystanie energii
Koszty ogrzewania rosną o 8% wraz z każdym wzrostem temperatury o 1 stopień Celsjusza. Inteligentne termostaty programowalne pozwalają zaoszczędzić od 5% do 15% kosztów ogrzewania.
Oświetlenie może odpowiadać nawet za 40% zużycia energii w budynku. Zastosowanie sterowania oświetleniem pozwala zmniejszyć zużycie energii o ponad 1/3.
Stwierdzono, że izolacja rur zmniejsza straty energii o ponad 75%.
Prawidłowe dobranie wielkości obciążenia sprężarki i wyboru modelu systemów sprężonego powietrza może zmniejszyć zużycie energii o ponad 1/3.
Źródła: Komisja Europejska
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 21: Krok 7: Zwiększ efektywność energetyczną swojego sprzętu
Jak zwiększyć efektywność energetyczną naszych urządzeń?
Notes: Krok 7: Zwiększ efektywność energetyczną swoich urządzeń
Jak zwiększyć efektywność energetyczną naszego sprzętu?

## Slide 22: Krok 7: Zwiększ efektywność energetyczną swojego sprzętu: jak to sprawdzić
Zidentyfikuj przestarzały, nieefektywny energetycznie sprzęt. Na przykład starsze systemy oświetleniowe, klimatyzatory i maszyny mogą zużywać znacznie więcej energii niż nowsze, energooszczędne modele.
Wymień, napraw lub zmodernizuj sprzęt, wybierając bardziej wydajne alternatywy. Możesz na przykład zastosować czujniki ruchu do sterowania oświetleniem lub upewnić się, że sprzęt przechodzi w tryb oszczędzania energii po upływie określonego czasu.
Skorzystaj z serwisu Topten.eu – najlepsze produkty w Europie, aby porównać swój obecny sprzęt z innymi dostępnymi rozwiązaniami.
Notes: Krok 7: Zwiększ efektywność energetyczną swoich urządzeń
Zidentyfikuj przestarzały, nieefektywny energetycznie sprzęt. Na przykład starsze systemy oświetleniowe, klimatyzatory i maszyny mogą zużywać znacznie więcej energii niż nowsze, energooszczędne modele.
Wymień, napraw lub zmodernizuj sprzęt, wybierając bardziej wydajne alternatywy. Możesz na przykład zastosować czujniki ruchu do sterowania oświetleniem lub zapewnić, że sprzęt przechodzi w tryb oszczędzania energii po upływie określonego czasu.
Skorzystaj z serwisu Topten.eu – najlepsze produkty w Europie, aby porównać swój obecny sprzęt z innymi dostępnymi rozwiązaniami.

## Slide 23: Krok 8: Zoptymalizuj systemy ogrzewania i chłodzenia
Jak zoptymalizować nasze systemy ogrzewania i chłodzenia?
Notes: Krok 8: Zoptymalizuj systemy ogrzewania i chłodzenia
Jak zoptymalizować systemy ogrzewania i chłodzenia?

## Slide 24: Krok 8: Zoptymalizuj systemy ogrzewania i chłodzenia: praktyczne wskazówki
Systemy ogrzewania i chłodzenia należą do największych konsumentów energii w większości małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainstalowanie programowalnych termostatów, zapewnienie regularnej konserwacji lub stosowanie energooszczędnych modeli może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii.
Rozważ dostosowanie ustawień, aby ogrzewanie/chłodzenie było używane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Na przykład wyłącz ogrzewanie lub klimatyzację, gdy pracownicy są nieobecni.
Notes: Krok 8: Zoptymalizuj systemy ogrzewania i chłodzenia
Systemy ogrzewania i chłodzenia należą do największych konsumentów energii w większości małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainstalowanie programowalnych termostatów, zapewnienie regularnej konserwacji lub stosowanie energooszczędnych modeli może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii.
Rozważ dostosowanie ustawień, aby ogrzewanie/chłodzenie było używane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Na przykład wyłącz ogrzewanie lub klimatyzację, gdy pracownicy nie są w pobliżu.

## Slide 25: Krok 9: Zachęcaj pracowników do stosowania praktyk oszczędzania energii
Jak zachęcić innych do stosowania praktyk oszczędzania energii?
Notes: Krok 9: Zachęcaj pracowników do oszczędzania energii
Jak zachęcić innych do stosowania praktyk oszczędzania energii?

## Slide 26: Krok 9: Zachęcaj pracowników do oszczędzania energii: kilka wskazówek
Kultura świadomości energetycznej może prowadzić do zauważalnego zmniejszenia zużycia energii.
Zachowanie pracowników może mieć znaczący wpływ na zużycie energii. Zachęcaj pracowników do:
  Wyłączanie światła.
  Odłączanie urządzeń, gdy nie są używane.
  Korzystania z energooszczędnych ustawień komputerów i drukarek.
Zapoznania się z dokumentem Międzynarodowej Agencji Energetycznej pt. „Behavioural Changes” (Zmiany zachowań).
Notes: Krok 9: Zachęcaj pracowników do oszczędzania energii
Kultura świadomego zużycia energii może prowadzić do zauważalnego zmniejszenia zużycia energii.
Zachowania pracowników mogą mieć znaczący wpływ na zużycie energii. Zachęcaj pracowników do:
  Wyłączanie świateł
  Odłączanie urządzeń, gdy nie są używane
  Korzystania z energooszczędnych ustawień komputerów i drukarek
Zapoznania się z dokumentem Międzynarodowej Agencji Energetycznej pt. „Behavioural Changes” (Zmiany zachowań).
https://www.iea.org/energy-system/energy-efficiency-and-demand/behavioural-changes

## Slide 27: Krok 10: Zapoznaj się z dodatkowymi zasobami
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?
Notes: Krok 10: Zapoznaj się z dodatkowymi zasobami
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

## Slide 28: Kolejne kroki: dodatkowe zasoby
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat efektywności energetycznej, przydatne mogą okazać się następujące zasoby:
Przeczytaj artykuł „Radzenie sobie z kryzysem: zwiększanie odporności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez efektywność energetyczną”.
Zapoznaj się z 30-minutowym kursem Every1 „Podstawy energii cyfrowej” poświęconym zużyciu energii.
Przeczytaj artykuł Korzyści płynące z poprawy efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw.
Zapoznaj się z 30-minutowym kursem Every1 „Podstawy energii cyfrowej” poświęconym prywatności, bezpieczeństwu i ochronie w cyfrowym świecie energii.
Notes: Kolejne kroki
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat efektywności energetycznej, przydatne mogą okazać się następujące zasoby:
Przeczytaj artykuł „Radzenie sobie z kryzysem: zwiększanie odporności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez efektywność energetyczną”.
Zapoznaj się z 30-minutowym kursem Every1 „Podstawy energii cyfrowej” poświęconym zużyciu energii.
Przeczytaj artykuł Korzyści płynące z poprawy efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw.
Zapoznaj się z 30-minutowym kursem Every1 „Podstawy energii cyfrowej” poświęconym prywatności, bezpieczeństwu i ochronie w cyfrowym świecie energii.
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=12165

## Slide 29: Podziękowania 1
Oszczędzanie energii i zwiększanie efektywności energetycznej Twojej firmy: 10 prostych kroków zawiera adaptacje w krokach 3, 4, 5 i 6 wybranych materiałów z publikacji Komisji Europejskiej „Radzenie sobie z kryzysem: zwiększanie odporności MŚP poprzez efektywność energetyczną” („Oryginalne dzieło”), na którą udzielono licencji CC BY 4.0.
Adaptacja ta została wykonana i opublikowana przez Every1 Project („Adaptator”) i jest objęta licencją CC BY-SA 4.0, o ile nie zaznaczono inaczej.
W niniejszej prezentacji wykorzystano następujące zdjęcia:
Zdjęcie na okładce: Rachunki za prąd z żarówką i kalkulatorem autorstwa Uswitch.com Images na licencji CC BY 2.0.
Zdjęcie w tekście wprowadzenia: Papier obok MacBooka autorstwa Lukas na Pexels.com
Krok 1: Rozpoczęcie: Co muszę wiedzieć?: Czarne wtyczki autorstwa Castorly Stock na Pexels.com
Krok 2: Rozpoczęcie: Jakie są koszty i korzyści związane z większą efektywnością energetyczną?: Równoważenie autorstwa Scouse Smurf na licencji CC BY-ND 2.0.
Krok 3: Przeprowadzenie audytu energetycznego: Audyt energetyczny autorstwa EE image database jest objęty licencją CC BY-NC 2.0.
Krok 4: Instalacja inteligentnego licznika: British Gas Smart Meter autorstwa SlipStreamJC na licencji CC BY-NC 2.0.
Krok 5: Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną według urządzeń: Energy autorstwa Maria Eklind jest objęte licencją CC BY-SA 2.0.
Notes: Podziękowania
Oszczędzanie energii i zwiększanie efektywności energetycznej Twojej firmy: 10 prostych kroków zawiera adaptacje w krokach 3, 4, 5 i 6 wybranych materiałów z publikacji Komisji Europejskiej „Radzenie sobie z kryzysem: zwiększanie odporności MŚP poprzez efektywność energetyczną” („Oryginalne dzieło”), na którą udzielono licencji CC BY 4.0.
Adaptacja ta została opracowana i opublikowana przez Every1 Project („Adaptator”) i jest objęta licencją CC BY-SA 4.0, o ile nie zaznaczono inaczej.
W niniejszej prezentacji wykorzystano następujące zdjęcia:
Zdjęcie na okładce: Rachunki za prąd z żarówką i kalkulatorem autorstwa Uswitch.com Images na licencji CC BY 2.0.
Zdjęcie w tekście wprowadzenia: Papier obok MacBooka autorstwa Lukas na Pexels.com
Krok 1: Rozpoczęcie: Co muszę wiedzieć?: Czarne wtyczki autorstwa Castorly Stock na Pexels.com
Krok 2: Rozpoczęcie: Jakie są koszty i korzyści związane z większą efektywnością energetyczną?: Równoważenie autorstwa Scouse Smurf na licencji CC BY-ND 2.0.
Krok 3: Przeprowadzenie audytu energetycznego: Audyt energetyczny autorstwa EE image database jest objęty licencją CC BY-NC 2.0.
Krok 4: Instalacja inteligentnego licznika: Inteligentny licznik British Gas autorstwa SlipStreamJC na licencji CC BY-NC 2.0.
Krok 5: Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną według urządzeń: Energy autorstwa Maria Eklind jest objęte licencją CC BY-SA 2.0.

## Slide 30: Podziękowania 2
Krok 6: Badanie możliwości przejścia na bardziej efektywne wykorzystanie energii: Energia autorstwa Umberto Salvagnina jest objęta licencją CC BY 2.0.
Krok 7: Zwiększanie efektywności energetycznej sprzętu: Komputer autorstwa eltpics jest objęty licencją CC BY-NC 2.0.
Krok 8: Optymalizacja systemów ogrzewania i chłodzenia: Light Switch – 157/365 autorstwa Niklasa Morberga jest objęty licencją CC BY-NC 2.0.
Krok 9: Zachęcanie pracowników do oszczędzania energii: @Work autorstwa Daphne na licencji CC BY 2.0.
W niniejszej prezentacji wykorzystano następujące źródła:
Energy Solutions Oxfordshire (b.d.) Korzyści płynące z poprawy efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (b.d.) Jakie są koszty i korzyści związane z efektywnością energetyczną? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency
Notes: Podziękowania
Krok 6: Badanie możliwości przejścia na bardziej efektywne wykorzystanie energii: Energia autorstwa Umberto Salvagnina jest objęta licencją CC BY 2.0.
Krok 7: Zwiększanie efektywności energetycznej sprzętu: Komputer autorstwa eltpics jest objęty licencją CC BY-NC 2.0.
Krok 8: Optymalizacja systemów ogrzewania i chłodzenia: Light Switch – 157/365 autorstwa Niklasa Morberga jest objęty licencją CC BY-NC 2.0.
Krok 9: Zachęcanie pracowników do oszczędzania energii: @Work autorstwa Daphne na licencji CC BY 2.0.
W niniejszej prezentacji wykorzystano następujące źródła:
Energy Solutions Oxfordshire (b.d.) Korzyści płynące z poprawy efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (b.d.) Jakie są koszty i korzyści związane z efektywnością energetyczną? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency

## Slide 31: Dziękuję!
Notes: Dziękuję!