## Slide 1: Economisirea energiei și creșterea eficienței energetice a întreprinderii dumneavoastră:
10 pași simpli pentru IMM-uri
Notes: Economisirea energiei și creșterea eficienței energetice a întreprinderii dumneavoastră: 10 pași simpli pentru IMM-uri
Acest proiect a primit finanțare din partea Programului Orizont al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare (2021-2027) în cadrul acordului de grant nr. 101075596. Responsabilitatea pentru conținutul acestui material revine exclusiv proiectului Every1 și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Prezentarea este licențiată CC BY-SA 4.0, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

## Slide 2: Introducere
Fiecare întreprindere utilizează o serie de echipamente care necesită energie electrică, fie că este vorba de iluminat, computere, mașini sau sisteme de aer condiționat. Pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), costurile cu energia electrică pot reprezenta o parte semnificativă din bugetul de funcționare, iar consumul ineficient poate afecta negativ atât profitabilitatea, cât și gestionarea resurselor.
Când gestionați un IMM, vă puteți întreba ce tipuri de tehnologii sau activități v-ar putea ajuta să economisiți energie. Un aspect cheie va fi costul și unde să concentrați investițiile pentru a vă eficientiza afacerea.
Notes: Fiecare întreprindere utilizează o serie de echipamente care necesită energie electrică, fie că este vorba de iluminat, computere, mașini sau sisteme de aer condiționat. Pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), costurile cu energia electrică pot reprezenta o parte semnificativă din bugetul de funcționare, iar consumul ineficient poate afecta negativ atât profitabilitatea, cât și gestionarea resurselor.
Când gestionați un IMM, vă puteți întreba ce tipuri de tehnologii sau activități v-ar putea ajuta să economisiți energie. Un aspect cheie va fi costul și unde să concentrați investițiile pentru a vă eficientiza afacerea.

## Slide 3: Cuprins
În această scurtă prezentare vom explora:
Cum să înțelegeți mai bine consumul de energie și de ce este important acest lucru.
Avantajele eficientizării consumului de energie al companiei dumneavoastră.
10 pași posibili pentru a economisi energie și a vă eficientiza afacerea.
Fiecare pas începe cu o întrebare de reflecție. Luați-vă un moment pentru a analiza fiecare întrebare, înainte de a trece mai departe.
Notes: În această scurtă prezentare vom explora:
Cum să înțelegeți mai bine consumul de energie și de ce este important acest lucru.
Avantajele eficientizării consumului de energie al companiei dumneavoastră.
10 pași posibili pentru a economisi energie și a vă eficientiza afacerea.
Fiecare pas începe cu o întrebare de reflecție. Luați-vă un moment pentru a analiza fiecare întrebare, înainte de a trece mai departe.

## Slide 4: 10 pași simpli pentru a economisi energie și a face afacerea dvs. mai eficientă din punct de vedere energetic
Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu?
Noțiuni introductive: Care sunt avantajele unei eficiențe energetice sporite?
Efectuați un audit energetic
Instalați un contor inteligent
Calculați consumul de energie al aparatelor
Explorați utilizarea mai eficientă a energiei
Creșteți eficiența energetică a echipamentelor dvs.
Optimizați sistemele de încălzire și răcire
Încurajați practicile de economisire a energiei în rândul angajaților
Explorați alte resurse
Notes: 10 pași simpli pentru a economisi energie și a crește eficiența energetică a afacerii dvs.
Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu?
Pentru început: Care sunt avantajele unei eficiențe energetice sporite?
Efectuați un audit energetic
Instalați un contor inteligent
Calculați consumul de energie al aparatelor
Explorați utilizarea mai eficientă a energiei
Creșteți eficiența energetică a echipamentelor dvs.
Optimizați sistemele de încălzire și răcire
Încurajați practicile de economisire a energiei în rândul angajaților
Explorați alte resurse

## Slide 5: Pasul 1: Începerea: Ce trebuie să știu?
Ce trebuie să știu pentru a începe?
Notes: Pasul 1: Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu?
Ce trebuie să știu pentru a începe?

## Slide 6: Pasul 1: Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu despre consumul de energie?
Este important să înțelegeți cum și când consumați energie. Acest lucru vă permite să:
Luați decizii în cunoștință de cauză.
Identificați tiparele de utilizare a energiei.
Faceți modificări pentru a optimiza consumul de energie. Acest lucru poate îmbunătăți eficiența energetică, reduce costurile și contribui la eforturile de sustenabilitate.
Înțelegeți ce echipamente consumă cea mai multă energie și de ce. Puteți apoi să prioritizați îmbunătățirile sau modernizările pentru a obține economii semnificative.
Notes: Pasul 1: Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu?
Este important să înțelegeți cum și când consumați energie. Acest lucru vă permite să:
Luați decizii în cunoștință de cauză.
Identificați tiparele de consum energetic.
Faceți modificări pentru a optimiza consumul de energie. Acest lucru poate îmbunătăți eficiența energetică, reduce costurile și contribui la eforturile de sustenabilitate.
Înțelegeți ce echipamente consumă cea mai multă energie și de ce. Puteți apoi să prioritizați îmbunătățirile sau modernizările pentru a obține economii semnificative.

## Slide 7: Pasul 1: Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu despre cererea de energie electrică?
Cum pot înțelege cum și când consumăm energie?
Identificați modelele dvs. de consum de energie electrică. Utilizați:
  Echipamente cu consum energetic ridicat?
  Electricitate în perioadele de vârf sau în afara perioadelor de vârf?
  Practici ineficiente?
Citiți Ghidul Energy Trust pentru eficiența energetică la locul de muncă.
Notes: Pasul 1: Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu?
Cum pot înțelege cum și când consumăm energie?
Identificați modelele dvs. de consum de energie electrică. Utilizați:
  Echipamente cu consum energetic ridicat?
  Energie electrică în perioadele de vârf sau în afara perioadelor de vârf?
  Practici ineficiente?
Citiți Ghidul Energy Trust pentru eficiența energetică la locul de muncă.
https://energysavingtrust.org.uk/a-guide-energy-efficiency-in-the-workplace/

## Slide 8: Pasul 1: Începutul: Ce trebuie să știu? Care sunt opțiunile mele?
Acum că înțeleg cum și când consumăm energie, care sunt opțiunile mele?
Faceți mici ajustări: cum ar fi utilizarea echipamentelor cu consum ridicat de energie în afara orelor de vârf, trecerea la aparate eficiente din punct de vedere energetic sau optimizarea iluminatului.
Utilizați instrumente și dispozitive digitale inteligente: pentru a înțelege și gestiona consumul și costurile energetice.
Gândiți pe termen lung: planificați trecerea la infrastructură, mașini sau tehnologie de construcție mai eficiente din punct de vedere energetic.
Explorați instrumentele și oportunitățile de finanțare.
Notes: Pasul 1: Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu?
Acum că am înțeles cum și când consumăm energie, care sunt opțiunile mele?
Faceți mici ajustări: cum ar fi utilizarea echipamentelor cu consum ridicat de energie în afara orelor de vârf, trecerea la aparate eficiente din punct de vedere energetic sau optimizarea iluminatului.
Utilizați instrumente și dispozitive digitale inteligente: pentru a înțelege și gestiona consumul și costurile energetice.
Gândiți pe termen lung: planificați trecerea la infrastructură, mașini sau tehnologie de construcție mai eficiente din punct de vedere energetic.
Explorați instrumentele și oportunitățile de finanțare.

## Slide 9: Pasul 2: Noțiuni introductive: Care sunt avantajele unei eficiențe energetice sporite?
Care sunt avantajele unei eficiențe energetice sporite?
Notes: Pasul 2: Noțiuni introductive: Care sunt avantajele unei eficiențe energetice sporite?
Care sunt avantajele unei eficiențe energetice mai bune?

## Slide 10: Pasul 2: Noțiuni introductive: Avantajele eficienței energetice
Prin utilizarea unor abordări și tehnologii de economisire a energiei, puteți:
economisi bani consumând mai puțină energie.
reduce risipa de energie și facturile.
contribui la o societate și un viitor mai durabile.
Notes: Pasul 2: Noțiuni introductive: Care sunt avantajele unei eficiențe energetice sporite?
Prin utilizarea unor abordări și tehnologii de economisire a energiei, puteți:
Economisi bani prin consumul redus de energie
Reduceți risipa de energie și facturile
Contribui la o societate și un viitor mai durabile

## Slide 11: Pasul 3: Efectuați un audit energetic
Cum se efectuează un audit energetic?
Notes: Pasul 3: Efectuați un audit energetic
Cum se efectuează un audit energetic?

## Slide 12: Pasul 3: Ce este un audit energetic
„Auditurile energetice s-au dovedit a oferi economii potențiale medii de 18 % din consumul total de energie.” (Comisia Europeană)
Un audit energetic este o evaluare cuprinzătoare a consumului de energie al IMM-ului dumneavoastră.
Auditurile energetice pot fi efectuate intern sau prin intermediul unui serviciu extern.
Un audit energetic identifică practicile ineficiente, echipamentele care consumă multă energie și domeniile care pot fi îmbunătățite.
Auditorii pot identifica, de asemenea, echipamentele care necesită modernizare, practicile operaționale ineficiente sau pot sugera tehnologii de economisire a energiei.
Citiți mai multe despre efectuarea unui audit energetic.
Notes: Pasul 3: Efectuați un audit energetic
„S-a demonstrat că auditurile energetice pot genera economii medii de 18 % din consumul total de energie.” (Comisia Europeană)
Un audit energetic este o evaluare cuprinzătoare a consumului de energie al IMM-ului dumneavoastră
Auditurile energetice pot fi efectuate intern sau prin intermediul unui serviciu extern
Un audit energetic identifică practicile ineficiente, echipamentele care consumă multă energie și domeniile care pot fi îmbunătățite
Auditorii pot identifica, de asemenea, echipamentele care necesită modernizare, practicile operaționale ineficiente sau pot sugera tehnologii de economisire a energiei
Citiți mai multe despre efectuarea unui audit energetic.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://www.clustercollaboration.eu/content/conducting-energy-audit

## Slide 13: Pasul 4: Instalați un contor inteligent
Care sunt avantajele unui contor inteligent?
Notes: Pasul 4: Instalați un contor inteligent
Care sunt avantajele unui contor inteligent?

## Slide 14: Pasul 4: Instalarea unui contor inteligent: ce pot face acestea?
„Contoarele și sistemele de control inteligente, atunci când sunt utilizate pentru identificarea și gestionarea consumului de energie, pot duce la o reducere a consumului de energie de până la 40%.”
(Comisia Europeană)
Contoarele inteligente vă oferă date în timp real despre consumul de energie electrică, ajutându-vă să identificați tendințele și modelele de utilizare a energiei electrice. Aceste date vă ajută să identificați zonele în care consumul crește neașteptat sau în care ați putea utiliza aparatele în afara orelor de vârf pentru a reduce costurile.
Notes: Pasul 4: Instalați un contor inteligent
„Contoarele și sistemele de control inteligente, atunci când sunt utilizate pentru identificarea și gestionarea consumului de energie, pot duce la o reducere a consumului de energie de până la 40 %.”
(Comisia Europeană)
Contoarele inteligente vă oferă date în timp real despre consumul de energie electrică, ajutându-vă să identificați tendințele și modelele de utilizare a energiei electrice. Aceste date vă ajută să identificați zonele în care consumul crește neașteptat sau în care ați putea utiliza aparatele în afara orelor de vârf pentru a reduce costurile.
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 15: Pasul 4: Instalarea unui contor inteligent: înțelegerea caracteristicilor acestuia
Multe companii de utilități oferă tarife în funcție de ora de utilizare, în care costul energiei electrice variază în funcție de ora din zi.
În orele de vârf, tarifele sunt mai mari din cauza creșterii cererii, în timp ce în afara orelor de vârf tarifele sunt mai mici.
Înțelegerea modelelor de consum energetic ale IMM-ului dvs. în aceste ore vă poate permite să mutați sarcinile cu consum energetic ridicat (de exemplu, încărcarea vehiculelor electrice (VE)) în perioadele în care costurile sunt mai mici.
Notes: Pasul 4: Instalați un contor inteligent
Multe companii de utilități oferă tarife în funcție de ora de utilizare, în care costul energiei electrice variază în funcție de ora din zi.
Orele de vârf au tarife mai mari din cauza cererii crescute, în timp ce orele de vârf au tarife mai mici.
Înțelegerea modelelor de consum energetic ale IMM-ului dvs. în aceste ore vă poate permite să mutați sarcinile cu consum energetic ridicat (de exemplu, încărcarea vehiculelor electrice (VE)) în perioadele în care costurile sunt mai mici.

## Slide 16: Pasul 5: Calculați consumul de energie al aparatului
Cum calculez cantitatea de energie consumată de fiecare aparat?
Notes: Pasul 5: Calculați consumul de energie al aparatelor
Cum calculez cantitatea de energie consumată de fiecare aparat?

## Slide 17: Pasul 5: Calculați consumul de energie al aparatelor: cum să abordați acest aspect
Dacă IMM-ul dumneavoastră se ocupă cu producția sau fabricația, consumul de energie va fi mai concentrat pe mașini și unelte.
O IMM cu sediul într-un birou poate avea un consum energetic mai ridicat din cauza iluminatului, încălzirii/răcirii și dispozitivelor electronice.
Diferențierea între aparate poate ajuta la concentrarea eforturilor asupra domeniilor cu cel mai mare potențial de optimizare energetică.
Puteți utiliza contoare de consum energetic (portabile) pentru a monitoriza consumul de energie electrică pentru fiecare categorie de dispozitive.
Notes: Pasul 5: Calculați consumul de energie al aparatelor
Dacă IMM-ul dvs. se ocupă cu producția sau fabricația, consumul de energie va fi mai concentrat pe mașini și unelte.
O IMM cu sediul într-un birou poate avea un consum energetic mai mare din cauza iluminatului, încălzirii/răcirii și dispozitivelor electronice.
Diferențierea între aparate poate ajuta la concentrarea eforturilor asupra domeniilor cu cel mai mare potențial de optimizare a energiei.
Puteți utiliza contoare de consum energetic (portabile) pentru a monitoriza consumul de energie electrică pentru fiecare categorie de dispozitive.

## Slide 18: Pasul 6: Explorați utilizarea mai eficientă a energiei
Ce măsuri practice pot lua pentru a utiliza energia mai eficient?
Notes: Pasul 6: Explorați utilizarea mai eficientă a energiei
Ce măsuri practice pot lua pentru a utiliza energia mai eficient?

## Slide 19: Pasul 6: Explorați utilizarea mai eficientă a energiei: economisirea banilor
„O întreprindere mică medie ar putea reduce factura la energie cu până la 30 % prin implementarea unor măsuri adecvate de întreținere și mentenanță...” (Comisia Europeană)
Lămpile LED consumă cu 80% mai puțină energie în comparație cu becurile cu halogen și au o durată de viață de 20 de ori mai lungă (Sursa: Energy Saving Trust)
Îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor cu motor: pentru fiecare euro investit, se vor economisi cel puțin 7 euro pe durata de viață a echipamentului.
Pompele de căldură eficiente din punct de vedere energetic pot înlocui adesea cazanele tradiționale pe combustibili fosili, ceea ce poate crește eficiența energetică de peste 4 ori.
Surse: Comisia Europeană
Notes: Pasul 6: Explorați utilizarea mai eficientă a energiei
„O întreprindere mică medie ar putea reduce factura la energie cu până la 30 % prin implementarea unor măsuri adecvate de întreținere și mentenanță...” (Comisia Europeană)
Lămpile LED consumă cu 80% mai puțină energie în comparație cu becurile cu halogen și au o durată de viață de 20 de ori mai lungă (Sursa: Energy Saving Trust)
Îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor cu motor, pentru fiecare euro investit, se vor economisi cel puțin 7 euro pe durata de viață a echipamentului.
Pompele de căldură eficiente din punct de vedere energetic pot înlocui adesea cazanele tradiționale pe combustibili fosili, ceea ce poate crește eficiența energetică de peste 4 ori.
Surse: Comisia Europeană
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en
https://energysavingtrust.org.uk/advice/lighting/
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 20: Pasul 6: Explorați utilizarea mai eficientă a energiei: economisirea energiei
Costurile de încălzire cresc cu 8% pentru fiecare creștere de 1 grad Celsius. Termostatele inteligente programabile pot economisi între 5% și 15% din costurile de încălzire.
Iluminatul poate fi responsabil pentru până la 40% din consumul de energie al unei clădiri. Utilizarea sistemelor de control al iluminatului reduce consumul de energie cu peste 1/3.
S-a constatat că izolarea conductelor reduce pierderile de energie cu peste 75%.
Dimensionarea corectă a sarcinii compresorului și selectarea modelului sistemelor de aer comprimat pot reduce consumul de energie cu peste 1/3.
Surse: Comisia Europeană
Notes: Pasul 6: Explorați utilizarea mai eficientă a energiei
Costurile de încălzire cresc cu 8% pentru fiecare creștere de 1 grad Celsius. Termostatele inteligente programabile pot economisi între 5% și 15% din costurile de încălzire.
Iluminatul poate fi responsabil pentru până la 40% din consumul de energie al unei clădiri. Utilizarea sistemelor de control al iluminatului reduce consumul de energie cu peste 1/3.
S-a constatat că izolarea conductelor reduce pierderile de energie cu peste 75%.
Dimensionarea corectă a sarcinii compresorului și selectarea modelului sistemelor de aer comprimat pot reduce consumul de energie cu peste 1/3.
Surse: Comisia Europeană
https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/actions-and-measures-energy-prices/coping-crisis_en

## Slide 21: Pasul 7: Creșteți eficiența energetică a echipamentelor dvs.
Cum pot crește eficiența energetică a echipamentelor noastre?
Notes: Pasul 7: Creșteți eficiența energetică a echipamentelor dvs.
Cum pot crește eficiența energetică a echipamentelor noastre?

## Slide 22: Pasul 7: Creșteți eficiența energetică a echipamentelor dvs.: cum să verificați
Identificați echipamentele învechite și ineficiente din punct de vedere energetic. De exemplu, sistemele de iluminat, aparatele de aer condiționat și utilajele mai vechi pot consuma mult mai multă energie decât modelele mai noi și eficiente din punct de vedere energetic.
Înlocuiți, reparați sau modernizați echipamentele cu alternative mai eficiente. De exemplu, puteți utiliza senzori de mișcare pentru iluminat sau vă puteți asigura că echipamentele trec în modul de economisire a energiei după o anumită perioadă de timp.
Utilizați Topten.eu - Cele mai bune produse din Europa pentru a compara echipamentele actuale cu alte soluții disponibile.
Notes: Pasul 7: Creșteți eficiența energetică a echipamentelor dvs.
Identificați echipamentele învechite și ineficiente din punct de vedere energetic. De exemplu, sistemele de iluminat, aparatele de aer condiționat și utilajele mai vechi pot consuma mult mai multă energie decât modelele mai noi și eficiente din punct de vedere energetic.
Înlocuiți, reparați sau modernizați echipamentele cu alternative mai eficiente. De exemplu, puteți utiliza detectarea mișcării pentru iluminat sau vă puteți asigura că echipamentele utilizează modul de economisire a energiei după o anumită perioadă de timp.
Utilizați Topten.eu - Cele mai bune produse din Europa pentru a compara echipamentele actuale cu alte soluții disponibile.

## Slide 23: Pasul 8: Optimizați sistemele de încălzire și răcire
Cum pot optimiza sistemele noastre de încălzire și răcire?
Notes: Pasul 8: Optimizați sistemele de încălzire și răcire
Cum pot optimiza sistemele de încălzire și răcire?

## Slide 24: Pasul 8: Optimizați sistemele de încălzire și răcire: sfaturi practice
Sistemele de încălzire și răcire se numără printre cei mai mari consumatori de energie în majoritatea IMM-urilor.
Instalarea termostatelor programabile, asigurarea unei întrețineri regulate sau utilizarea de modele eficiente din punct de vedere energetic pot contribui la reducerea consumului.
Luați în considerare ajustarea setărilor pentru a vă asigura că încălzirea/răcirea este utilizată numai atunci când este necesar. De exemplu, opriți încălzirea sau aerul condiționat când angajații nu sunt prezenți.
Notes: Pasul 8: Optimizați sistemele de încălzire și răcire
Sistemele de încălzire și răcire se numără printre cei mai mari consumatori de energie în majoritatea IMM-urilor.
Instalarea termostatelor programabile, asigurarea unei întrețineri regulate sau utilizarea de modele eficiente din punct de vedere energetic pot contribui la reducerea consumului.
Luați în considerare ajustarea setărilor pentru a vă asigura că încălzirea/răcirea este utilizată numai atunci când este necesar. De exemplu, opriți încălzirea sau aerul condiționat când angajații nu sunt prezenți.

## Slide 25: Pasul 9: Încurajați practicile de economisire a energiei în rândul angajaților
Cum pot încuraja alte persoane să adopte practici de economisire a energiei?
Notes: Pasul 9: Încurajați practicile de economisire a energiei în rândul angajaților
Cum pot încuraja alte persoane să adopte practici de economisire a energiei?

## Slide 26: Pasul 9: Încurajați practicile de economisire a energiei în rândul angajaților: câteva sfaturi
O cultură a conștientizării consumului de energie poate duce la reduceri semnificative ale consumului de energie.
Comportamentul angajaților poate avea un impact semnificativ asupra consumului de energie. Încurajați angajații să:
  Să stingă luminile.
  Deconecta echipamentele atunci când nu sunt utilizate.
  Utilizeze setări eficiente din punct de vedere energetic pe computere și imprimante.
Citiți documentul „Behavioural Changes” (Schimbări comportamentale) al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).
Notes: Pasul 9: Încurajați practicile de economisire a energiei în rândul angajaților
O cultură a conștientizării consumului de energie poate duce la reduceri semnificative ale consumului de energie.
Comportamentul angajaților poate avea un impact semnificativ asupra consumului de energie. Încurajați angajații să:
  Să stingă luminile
  Deconecta echipamentele atunci când nu sunt utilizate
  Utilizeze setări eficiente din punct de vedere energetic pe computere și imprimante
Citiți documentul „Behavioural Changes” (Schimbări comportamentale) al Agenției Internaționale pentru Energie.
https://www.iea.org/energy-system/energy-efficiency-and-demand/behavioural-changes

## Slide 27: Pasul 10: Explorați alte resurse
Unde pot găsi mai multe informații?
Notes: Pasul 10: Explorați alte resurse
Unde pot găsi mai multe informații?

## Slide 28: Pași următori: Alte resurse
Dacă doriți să aflați mai multe despre eficiența energetică, următoarele resurse vă pot fi utile:
Citiți articolul „Făcând față crizei: creșterea rezilienței IMM-urilor prin eficiență energetică”.
Parcurgeți cursul digitalde 30 de minute al Every1, intitulat „Noțiuni esențiale despre energie”, pe tema consumului de energie.
Citiți articolul Beneficiile îmbunătățirii eficienței energetice pentru întreprinderi.
Parcurgeți cursul digital de 30 de minute al Every1, intitulat „Confidențialitate, siguranță și securitate în peisajul energetic digital”.
Notes: Pași următori
Dacă doriți să aflați mai multe despre eficiența energetică, următoarele resurse vă pot fi utile:
Citiți articolul „Coping with the crisis: Increasing resilience in SMEs through energy efficiency” (Făcând față crizei: creșterea rezilienței IMM-urilor prin eficiență energetică).
Urmăriți cursul digitalde 30 de minute al Every1, intitulat „Noțiuni esențiale despre energie”, pe tema consumului de energie.
Citiți articolul Beneficiile îmbunătățirii eficienței energetice pentru întreprinderi.
Urmăriți cursul digital de 30 de minute al Every1, intitulat „Privacy, safety & security in the digital energy landscape” (Confidențialitate, siguranță și securitate în peisajul energetic digital).
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=12165

## Slide 29: Mulțumiri 1
Economisirea energiei și creșterea eficienței energetice a afacerii dvs.: 10 pași simpli include adaptări în pașii 3, 4, 5 și 6 ale materialului selectat din documentul Comisiei Europene „Coping with the crisis: Increasing resilience in SMEs through energy efficiency” („Făcând față crizei: creșterea rezilienței IMM-urilor prin eficiență energetică”) (denumit în continuare „Lucrarea originală”), care este licențiat CC BY 4.0.
Această adaptare este realizată și publicată de Every1 Project („Adaptatorul”) și licențiată CC BY-SA 4.0, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Imaginile utilizate în această prezentare sunt următoarele:
Imaginea de copertă: Facturi de energie electrică cu bec și calculator de Uswitch.com Images este licențiată CC BY 2.0.
Imagine text introducere: Hârtie lângă Macbook de Lukas pe Pexels.com
Pasul 1: Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu?: Prize negre de Castorly Stock pe Pexels.com
Pasul 2: Noțiuni introductive: Care sunt costurile și beneficiile unei eficiențe energetice mai bune?: Echilibrare de Scouse Smurf este licențiată CC BY-ND 2.0.
Pasul 3: Efectuarea unui audit energetic: Audit energetic de EE image database este licențiat CC BY-NC 2.0.
Pasul 4: Instalarea unui contor inteligent: Contor inteligent British Gas de SlipStreamJC este licențiat CC BY-NC 2.0.
Pasul 5: Identificarea consumului de energie electrică pe dispozitiv: Energy de Maria Eklind este licențiat CC BY-SA 2.0.
Notes: Mulțumiri
Economisirea energiei și creșterea eficienței energetice a afacerii dvs.: 10 pași simpli include adaptări în pașii 3, 4, 5 și 6 ale materialului selectat din documentul Comisiei Europene „Coping with the crisis: Increasing resilience in SMEs through energy efficiency” („Făcând față crizei: creșterea rezilienței IMM-urilor prin eficiență energetică”) (denumit în continuare „Lucrarea originală”), care este licențiat CC BY 4.0.
Această adaptare este realizată și publicată de Every1 Project („Adaptatorul”) și licențiată CC BY-SA 4.0, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Imaginile utilizate în această prezentare sunt următoarele:
Imaginea de copertă: Facturi de energie electrică cu bec și calculator de Uswitch.com Images este licențiată CC BY 2.0.
Imagine text introducere: Hârtie lângă Macbook de Lukas pe Pexels.com
Pasul 1: Noțiuni introductive: Ce trebuie să știu?: Prize negre de Castorly Stock pe Pexels.com
Pasul 2: Noțiuni introductive: Care sunt costurile și beneficiile unei eficiențe energetice mai bune?: Echilibrare de Scouse Smurf este licențiată CC BY-ND 2.0.
Pasul 3: Efectuarea unui audit energetic: Audit energetic de EE image database este licențiat CC BY-NC 2.0.
Pasul 4: Instalarea unui contor inteligent: Contor inteligent British Gas de SlipStreamJC este licențiat CC BY-NC 2.0.
Pasul 5: Identificarea consumului de energie electrică pe dispozitiv: Energy de Maria Eklind este licențiat CC BY-SA 2.0.

## Slide 30: Mulțumiri 2
Pasul 6: Explorarea posibilităților de trecere la o utilizare mai eficientă a energiei: Energia de Umberto Salvagnin este licențiată CC BY 2.0.
Pasul 7: Creșterea eficienței energetice a echipamentelor: Computer de eltpics este licențiat CC BY-NC 2.0.
Pasul 8: Optimizarea sistemelor de încălzire și răcire: Light Switch – 157/365 de Niklas Morberg este licențiată CC BY-NC 2.0.
Pasul 9: Încurajarea practicilor de economisire a energiei în rândul angajaților: @Work de Daphne este licențiat CC BY 2.0.
Următoarele resurse au fost utilizate pentru realizarea acestei prezentări:
Energy Solutions Oxfordshire (n.d.) Avantajele îmbunătățirii eficienței energetice pentru întreprinderi. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (n.d.) Care sunt costurile și beneficiile eficienței energetice? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency
Notes: Mulțumiri
Pasul 6: Explorarea posibilităților de trecere la o utilizare mai eficientă a energiei: Energia de Umberto Salvagnin este licențiată CC BY 2.0.
Pasul 7: Creșterea eficienței energetice a echipamentelor: Computer de eltpics este licențiat CC BY-NC 2.0.
Pasul 8: Optimizarea sistemelor de încălzire și răcire: Light Switch – 157/365 de Niklas Morberg este licențiată CC BY-NC 2.0.
Pasul 9: Încurajarea practicilor de economisire a energiei în rândul angajaților: @Work de Daphne este licențiat CC BY 2.0.
Următoarele resurse au fost utilizate pentru realizarea acestei prezentări:
Energy Solutions Oxfordshire (n.d.) Avantajele îmbunătățirii eficienței energetice pentru întreprinderi. https://www.energysolutionsoxfordshire.org/the-benefits-of-energy-efficiency-improvements-for-smes/
Torus (n.d.) Care sunt costurile și beneficiile eficienței energetice? https://www.torus.co/learn/what-are-the-cost-benefits-of-energy-efficiency

## Slide 31: Mulțumesc!
Notes: Mulțumesc!